## CJ.FONDURI PUBLICE
ANEXA 1
DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR CONTRACT CL1 REABILITARE STATIE DE TRATARE APA POTABILA BUDEASA, PITESTI, SURSA NOUA DE APA SI STATIE DE CLORINARE IN MERISANI, STATIE NOUA DE CLORINARE MOSOAIA
NR. CRT. | COD CLASIFICARE | DENUMIREA BUNULUI | ELEMENTE DE IDENTIFICARE | ANUL DOBANDIRII SAU, DUPA CAZ, AL DARII IN FOLOSINTA | VALOAREA DE INVENTAR | SITUATIA JURIDICA ACTUALA DENUMIRE ACT PROPRIETATE SAU ALTE ACTE DOVEDITOARE
1 | 1.8.13. | CLADIRE DECANTOR LAMELAR CL1 | UZINA DE APA BUDEASA structura metalica si panouri sandwich; S = 488 mp | 01.08.2018 | 980097.05 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
2 | 1.8.13. | CLADIRE DECANTOR LAMELAR CL1 | UZINA DE APA BUDEASA structura metalica si panouri sandwich; S = 488 mp | 01.08.2018 | 100733.4 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
3 | 1.8.13. | CLADIRE GOSPODARIE DE REACTIVI CL1 | UZINA DE APA BUDEASA structura metalica si panouri sandwich; S = 314 mp | 01.08.2018 | 630636.13 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
4 | 1.8.13. | CLADIRE GOSPODARIE DE REACTIVI CL1 | UZINA DE APA BUDEASA structura metalica si panouri sandwich; S = 314 mp | 01.08.2018 | 64816.15 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
5 | 1.8.12 | INSTALATIE DE AMESTEC RAPID APA BRUTA REACTIVI DECANTOR LAMELAR NR.2 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 39823.66 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
6 | 1.8.12 | INSTALATIE DE AMESTEC LENT APA BRUTA REACTIVI CAMERA FLOCULARE 1 DECANTOR LAMELAR NR.2 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 76389.01 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
7 | 1.8.12 | INSTALATIE DE AMESTEC LENT APA BRUTA REACTIVI CAMERA FLOCULARE 2 DECANTOR LAMELAR NR.2 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 76389 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
8 | 1.8.13. | Decantor - unitate de sedimentare cu sistem lamelar (lamele, canale de intrare/iesire, pod raclor) | UZINA DE APA BUDEASA D=11,5m | 01.12.2019 | 2459740.99 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
9 | 1.8.12 | Instalatie hidraulica pompare apa tehnologica - electropompa Q = 80 mc/h; H = 2 mCA; (1 + 1) buc; Electropompa de levigat; Q = 4 mc/h; H = 2 mCA; Electropompa epuisment; Q = 7l/s; H = 5.50 mCA | UZINA DE APA BUDEASA Electropompa Q = 80 mc/h; H = 2 mCA; (1 + 1) buc; Electropompa de levigat; Q = 4 mc/h; H = 2 mCA; Electropompa epuisment; Q = 7l/s; H = 5.50 Mca | 01.12.2019 | 229902.03 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
10 | 2.3.6.1. | Electropalan Statie recirculare apa tehnologica la decantor lamelar CL1; F = 1.00tf | UZINA DE APA BUDEASA F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 21250.72 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
11 | 2.3.6.1 | Pod rulant pentru decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA F (capacitate) = 2 tf | 01.12.2019 | 132788.1 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
12 | 1.8.12 | Instalatie de preparare si dozare dioxid de clor ClO2 | UZINA DE APA BUDEASA doza maxima 3mg/l | 01.12.2019 | 1264964.49 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
13 | 2.3.6.1. | Electropalan instalatie de dioxid de clor; | UZINA DE APA BUDEASA F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 20896.28 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
14 | 1.8.12 | Instalatie de preparare si dozare coagulant sulfat de aluminiu (conc sol 15%, doza max Al 5 g/mc, doza max sulf th 62,5 g/mc) tip ALB | UZINA DE APA BUDEASA doza maxima 5mg/l | 01.12.2019 | 191536.2 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
15 | 2.3.6.1. | Electropalan instalatie de sulfat de aluminiu; | UZINA DE APA BUDEASA F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 20896.28 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
16 | 1.8.12 | Instalatie de preparare si dozare solutie de polimer (conc sol 0.2%, cap doz 1620 l/h) | UZINA DE APA BUDEASA doza maxima 1,4 mg/l | 01.12.2019 | 209979.23 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
17 | 1.8.12 | Instalatie de preparare si dozare solutie emulsie carbune activ (conc sol 8%, doza max 20 g/l) | UZINA DE APA BUDEASA doza maxima 20 mg/l | 01.12.2019 | 200023.32 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
18 | 1.8.12 | Instalatie de prepararesi dozare lapte de var | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 183390.45 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
19 | 2.3.6.1. | Electropalan instalatie de var; | UZINA DE APA BUDEASA F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 20896.28 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
20 | 1.8.13. | FILTRE RAPIDE CU NISIP (BLOC FILTRE 11-13) - INSTALATIE HIDRAULICA DE FILTRARE , | UZINA DE APA BUDEASA S desfasurata = 708 mp | 01.12.2019 | 2210231.3 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
21 | 2.1.17.3. | INSTALATIE AER - ELECTROSUFLANTE AERZEN GM 50 L, tip Delta Blower G5, cu actionare cu convertizor de frecventa, inclusiv carcasa de insonorizare Q=3298 mc/h, ΔP = 350 mBar (2+1 buc.) | UZINA DE APA BUDEASA Q=3298 mc/h, ΔP =350mBar(2+1 buc.) | 01.12.2019 | 501947 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
22 | 1.8.12 | IiNSTALATIE HIDRAULICA ADMISIE APA BRUTA, CAMINE VANE SI DEBITMETRE | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 348630.07 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
23 | 1.8.12 | INSTALATIE HIDRAULICA APA DECANTATA | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 367774.42 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
24 | 1.3.7.3. | Alei acces in zona decantor lamelar nr.1 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 173708.89 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
25 | 1.7.2.2. | Instalatie electrica de forta decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 170419.21 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
26 | 1.7.3. | Instalatie electrica de iluminat interior zona decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 113612.79 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
27 | 1.7.3. | Instalatie electrica de iluminat exterior zona decantor lamelar CL2 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 35340.85 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
28 | 1.7.3. | Instalatie electrica de impamantare decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 14253.22 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
29 | 1.7.3. | Instalatie paratrasnet decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 22708.18 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
30 | 2.2.8. | Instalatie electrica de automatizare SCADA decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | 01.12.2019 | 249631.33 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
31 | 1.8.1. | PUT FORAT Nr.1 H 200 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI H = 200 m | 01.12.2016 | 67894.92 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
32 | 1.8.12. | INSTALATIE HIDRAULICA DE POMPARE FORAJ Nr.1 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI Q = 6 l/s; H = 47 mCA * | 01.12.2016 | 39788.27 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
33 | 1.8.6. | CONDUCTA ADUCTIUNE FORAJ Nr.1 - STATIE CLORINARE PEHD; DN90; L = 32 m; COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI PEHD; DN90; L = 32 m | 01.12.2016 | 3469.71 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
34 | 1.8.13. | CABINA FORAJ Nr.1 (SUBTERAN, BETON, S = 4.32 mp) COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI S = 4.32 mp | 01.12.2016 | 12587.8 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
35 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA FORAJ Nr.1 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI Un = 3X400/230 Vca; F = 50 Hz; In = 32 A | 01.12.2016 | 32742.23 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
36 | 2.2.8. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PUT FORAT Nr.1 MERISANI | COMUNA MERISANI | 01.12.2016 | 40901.49 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
37 | 1.8.1. | PUT FORAT Nr.2 H 200 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI H = 200 m | 01.12.2016 | 64720.91 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
38 | 1.8.12. | INSTALATIE HIDRAULICA DE POMPARE FORAJ Nr.2 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI Q = 6 l/s; H = 50 mCA * | 01.12.2016 | 38730.28 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
39 | 1.8.6. | CONDUCTA ADUCTIUNE FORAJ Nr.2 - STATIE CLORINARE PEHD; DN90; L = 150 m; COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI PEHD; DN90; L = 150 m | 01.12.2016 | 7701.71 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
40 | 1.8.13. | CABINA FORAJ Nr.2 (SUBTERAN, BETON, S = 4.32 mp) COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI S = 4.32 mp | 01.12.2016 | 12587.8 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
41 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA FORAJ Nr.2 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI Un = 3X400/230 Vca; F = 50 Hz; In = 32 A | 01.12.2016 | 32742.23 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
42 | 2.2.8. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PUT FORAT Nr.2 MERISANI | COMUNA MERISANI U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 40901.49 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
43 | 1.8.13. | CLADIRE STATIE DE CLORINARE + cladire administrativa MERISANI CONTAINER PVC; S = 30 mp | COMUNA MERISANI S = 30 mp | 01.12.2016 | 39716.31 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
44 | 1.8.12. | INSTALATIE DE CLORINARE STATIE DE CLORINARE MERISANI | COMUNA MERISANI | 01.12.2016 | 112828.71 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
45 | 2.1.17.1.1.1. | GRUP POMPARE CLORINARE (1+1 pompe booster pentru ridicarea presiunii la hidroejector) -STATIE DE CLORINARE MERISANI | COMUNA MERISANI Q=1-6mc/h; H=10-55mCA | 01.12.2016 | 77593.17 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
46 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA STATIE DE CLORINARE MERISANI | COMUNA MERISANI U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 24043.1 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
47 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 117012.94 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
48 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT EXTERIOR GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI U = 220 V / U = 12 V | 01.12.2016 | 44488.75 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
49 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 12237.91 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
50 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE PARATRASNET GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 23825.94 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
51 | 2.2.8. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA G.A. MERISANI | COMUNA MERISANI U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 122834.77 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
52 | 1.6.3.2. | IMPREJMUIRE PUT FORAT Nr.2 H 200 COMUNA MERISANI ; L = 84 m | COMUNA MERISANI | 01.12.2016 | 1554.99 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
53 | 1.8.13. | CLADIRE STATIE DE CLORINARE MOSOAIA CONTAINER PVC; S = 28.10 mp | COMUNA MOSOAIA S = 28.10 mp | 01.12.2016 | 39636.75 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
54 | 1.8.12. | INSTALATIE DE CLORINARE LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | 01.12.2016 | 189860.77 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
55 | 1.3.7.3. | ALEI ACCES IN STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | 01.12.2019 | 7253.49 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
56 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 116534.7 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
57 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT EXTERIOR LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA U = 220 V / U = 12 V | 01.12.2016 | 44344.75 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
58 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 12338.48 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
59 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE PARATRASNET LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 23873.25 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019
60 | 2.2.8. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 219959.13 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 70554/26.11.2019

## CJ.FONDURI PROPRII
FONDURI DE COEZIUNE - CONTRACT CL1 - CONSILIUL JUDETEAN - FONDURI PROPRII REABILITARE STATIE DE TRATARE APA POTABILA BUDEASA, PITESTI, SURSA NOUA DE APA SI STATIE DE CLORINARE IN MERISANI, STATIE NOUA DE CLORINARE MOSOAIA
NR. CRT. | COD CLAS. | NR. INVENTAR | DENUMIRE MIJLOC FIX | ADRESA | DATE DE IDENTIFICARE | DATA PIF | DURATA | DATA FINALA | VALOARE INVENTAR
1 | 1.8.13. | 212025 | CLADIRE DECANTOR LAMELAR CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | structura metalica si panouri sandwich; S = 488 mp | 01.08.2018 | 480 | 01.08.2058 | 83161.4
2 | 1.8.13. | 212025A | CLADIRE DECANTOR LAMELAR CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | structura metalica si panouri sandwich; S = 488 mp | 01.08.2018 | 480 | 01.08.2058 | 8547.24
3 | 1.8.13. | 212026 | CLADIRE GOSPODARIE DE REACTIVI CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | structura metalica si panouri sandwich; S = 314 mp | 01.08.2018 | 480 | 01.08.2058 | 53509.58
4 | 1.8.13. | 212026A | CLADIRE GOSPODARIE DE REACTIVI CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | structura metalica si panouri sandwich; S = 314 mp | 01.08.2018 | 480 | 01.08.2058 | 5499.66
5 | 1.8.12 |  | INSTALATIE DE AMESTEC RAPID APA BRUTA REACTIVI DECANTOR LAMELAR NR.2 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 15510.49
6 | 1.8.12 |  | INSTALATIE DE AMESTEC LENT APA BRUTA REACTIVI CAMERA FLOCULARE 1 DECANTOR LAMELAR NR.2 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 29751.94
7 | 1.8.12 |  | INSTALATIE DE AMESTEC LENT APA BRUTA REACTIVI CAMERA FLOCULARE 2 DECANTOR LAMELAR NR.2 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 29751.94
8 | 1.8.13. |  | Decantor - unitate de sedimentare cu sistem lamelar (lamele, canale de intrare/iesire, pod raclor) | UZINA DE APA BUDEASA | D=11,5m | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 958018.57
9 | 1.8.12 |  | Instalatie hidraulica pompare apa tehnologica - electropompa Q = 80 mc/h; H = 2 mCA; (1 + 1) buc; Electropompa de levigat; Q = 4 mc/h; H = 2 mCA; Electropompa epuisment; Q = 7l/s; H = 5.50 mCA | UZINA DE APA BUDEASA | lectropompa Q = 80 mc/h; H = 2 mCA; (1 + 1) buc; Electropompa de levigat; Q = 4 mc/h; H = 2 mCA; Electropompa epuisment; Q = 7l/s; H = 5.50 mCA | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 89542.11
10 | 2.3.6.1. |  | Electropalan Statie recirculare apa tehnologica la decantor lamelar CL1; F = 1.00tf | UZINA DE APA BUDEASA | F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 96 | 01.12.2027 | 8276.73
11 | 2.3.6.1 |  | Pod rulant pentru decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA | F (capacitate) = 2 tf | 01.12.2019 | 96 | 01.12.2027 | 51718.23
12 | 1.8.12 |  | Instalatie de preparare si dozare dioxid de clor ClO2 | UZINA DE APA BUDEASA | doza maxima 3mg/l | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 492677.67
13 | 2.3.6.1. |  | Electropalan instalatie de dioxid de clor; | UZINA DE APA BUDEASA | F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 96 | 01.12.2027 | 8138.69
14 | 1.8.12 |  | Instalatie de preparare si dozare coagulant sulfat de aluminiu (conc sol 15%, doza max Al 5 g/mc, doza max sulf th 62,5 g/mc) tip ALB | UZINA DE APA BUDEASA | doza maxima 5mg/l | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 74599.4
15 | 2.3.6.1. |  | Electropalan instalatie de sulfat de aluminiu; | UZINA DE APA BUDEASA | F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 96 | 01.12.2027 | 8138.69
16 | 1.8.12 |  | Instalatie de preparare si dozare solutie de polimer (conc sol 0.2%, cap doz 1620 l/h) | UZINA DE APA BUDEASA | doza maxima 1,4 mg/l | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 81782.59
17 | 1.8.12 |  | Instalatie de preparare si dozare solutie emulsie carbune activ (conc sol 8%, doza max 20 g/l) | UZINA DE APA BUDEASA | doza maxima 20mg/l | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 77904.97
18 | 1.8.12 |  | Instalatie de prepararesi dozare lapte de var | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 71426.81
19 | 2.3.6.1. |  | Electropalan instalatie de var; | UZINA DE APA BUDEASA | F (capacitate) = 1 tf | 01.12.2019 | 96 | 01.12.2027 | 8138.69
20 | 1.8.13. |  | FILTRE RAPIDE CU NISIP (BLOC FILTRE 11-13) - INSTALATIE HIDRAULICA DE FILTRARE , | UZINA DE APA BUDEASA | S desfasurata = 708 mp | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 860839.66
21 | 2.1.17.3. |  | INSTALATIE AER - ELECTROSUFLANTE AERZEN GM 50 L, tip Delta Blower G5, cu actionare cu convertizor de frecventa, inclusiv carcasa de insonorizare Q=3298 mc/h, ΔP = 350 mBar (2+1 buc.) | UZINA DE APA BUDEASA | Q=3298 mc/h, ΔP =350mBar(2+1 buc.) | 01.12.2019 | 96 | 01.12.2027 | 195498.03
22 | 1.8.12 |  | IiNSTALATIE HIDRAULICA ADMISIE APA BRUTA, CAMINE VANE SI DEBITMETRE | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 135784.25
23 | 1.8.12 |  | INSTALATIE HIDRAULICA APA DECANTATA | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 480 | 01.12.2059 | 143240.57
24 | 1.3.7.3. |  | Alei acces in zona decantor lamelar nr.1 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 420 | 01.12.2054 | 67656.05
25 | 1.7.2.2. |  | Instalatie electrica de forta decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 240 | 01.12.2039 | 66374.77
26 | 1.7.3. |  | Instalatie electrica de iluminat interior zona decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 240 | 01.12.2039 | 44249.85
27 | 1.7.3. |  | Instalatie electrica de iluminat exterior zona decantor lamelar CL2 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 240 | 01.12.2039 | 13764.53
28 | 1.7.3. |  | Instalatie electrica de impamantare decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 240 | 01.12.2039 | 5551.34
29 | 1.7.3. |  | Instalatie paratrasnet decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 240 | 01.12.2039 | 8844.36
30 | 2.2.8. |  | Instalatie electrica de automatizare SCADA decantor lamelar CL1 | UZINA DE APA BUDEASA |  | 01.12.2019 | 120 | 01.12.2029 | 97226.27
31 | 1.8.1. |  | PUT FORAT Nr.1 H 200 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | H = 200 m | 01.12.2016 | 360 | 01.12.2046 | 26443.67
32 | 1.8.12. |  | INSTALATIE HIDRAULICA DE POMPARE FORAJ Nr.1 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | Q = 6 l/s; H = 47 mCA * | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 15496.72
33 | 1.8.6. |  | CONDUCTA ADUCTIUNE FORAJ Nr.1 - STATIE CLORINARE PEHD; DN90; L = 32 m; COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | PEHD; DN90; L = 32 m | 01.12.2016 | 360 | 01.12.2046 | 1351.38
34 | 1.8.13. |  | CABINA FORAJ Nr.1 (SUBTERAN, BETON, S = 4.32 mp) COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | S = 4.32 mp | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 4902.68
35 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA FORAJ Nr.1 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | Un = 3X400/230 Vca; F = 50 Hz; In = 32 A | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 12752.42
36 | 2.2.8. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PUT FORAT Nr.1 MERISANI | COMUNA MERISANI |  | 01.12.2016 | 120 | 01.12.2026 | 15930.3
37 | 1.8.1. |  | PUT FORAT Nr.2 H 200 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | H = 200 m | 01.12.2016 | 360 | 01.12.2046 | 25207.47
38 | 1.8.12. |  | INSTALATIE HIDRAULICA DE POMPARE FORAJ Nr.2 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | Q = 6 l/s; H = 50 mCA * | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 15084.65
39 | 1.8.6. |  | CONDUCTA ADUCTIUNE FORAJ Nr.2 - STATIE CLORINARE PEHD; DN90; L = 150 m; COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | PEHD; DN90; L = 150 m | 01.12.2016 | 360 | 01.12.2046 | 2999.65
40 | 1.8.13. |  | CABINA FORAJ Nr.2 (SUBTERAN, BETON, S = 4.32 mp) COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | S = 4.32 mp | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 4902.68
41 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA FORAJ Nr.2 COMUNA MERISANI | COMUNA MERISANI | Un = 3X400/230 Vca; F = 50 Hz; In = 32 A | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 12752.42
42 | 2.2.8. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PUT FORAT Nr.2 MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 120 | 01.12.2026 | 15930.3
43 | 1.8.13. | 212014 | CLADIRE STATIE DE CLORINARE + cladire administrativa MERISANI CONTAINER PVC; S = 30 mp | COMUNA MERISANI | S = 30 mp | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 3369.94
44 | 1.8.12. |  | INSTALATIE DE CLORINARE STATIE DE CLORINARE MERISANI | COMUNA MERISANI |  | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 43944.46
45 | 2.1.17.1.1.1. |  | GRUP POMPARE CLORINARE (1+1 pompe booster pentru ridicarea presiunii la hidroejector) -STATIE DE CLORINARE MERISANI | COMUNA MERISANI | Q=1-6mc/h; H=10-55mCA | 01.12.2016 | 84 | 01.12.2023 | 30220.93
46 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA STATIE DE CLORINARE MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 9364.29
47 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 45574.12
48 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT EXTERIOR GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 220 V / U = 12 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 17327.46
49 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 4766.41
50 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE PARATRASNET GOSPODARIA DE APA MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 9279.72
51 | 2.2.8. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA G.A. MERISANI | COMUNA MERISANI | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 120 | 01.12.2026 | 47841.63
52 | 1.6.3.2. |  | IMPREJMUIRE PUT FORAT Nr.2 H 200 COMUNA MERISANI ; L = 84 m | COMUNA MERISANI |  | 01.12.2016 | 300 | 01.12.2041 | 605.64
53 | 1.8.13. | 212016 | CLADIRE STATIE DE CLORINARE MOSOAIA CONTAINER PVC; S = 28.10 mp | COMUNA MOSOAIA | S = 28.10 mp | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 3363.19
54 | 1.8.12. |  | INSTALATIE DE CLORINARE LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA |  | 01.12.2016 | 480 | 01.12.2056 | 73946.87
55 | 1.3.7.3. |  | ALEI ACCES IN STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA |  | 01.12.2019 | 420 | 01.12.2054 | 2825.09
56 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 45387.88
57 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE ILUMINAT EXTERIOR LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | U = 220 V / U = 12 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 17271.37
58 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 4805.59
59 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE PARATRASNET LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 240 | 01.12.2036 | 9298.14
60 | 2.2.8. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA STATIA DE CLORINARE MOSOAIA | COMUNA MOSOAIA | U = 380 / 220 V | 01.12.2016 | 120 | 01.12.2026 | 85669.56
TOTAL | [8 empty] | 4403741.71