## CJ CL7_F PUBLICE
ANEXA 3
DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR - CONTRACT CL7 "REABILITAREA SI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE, RETELEI DE DISTRIBUTIE SI RETELEI DE CANALIZARE IN AGLOMERAREA PITESTI, LOCALITATILE ALBOTA SI MOSOAIA"
NR. CRT. | COD CLASIFICARE | DENUMIREA BUNULUI | ELEMENTE DE IDENTIFICARE | ANUL DOBANDIRII SAU, DUPA CAZ, AL DARII IN FOLOSINTA | VALOAREA DE INVENTAR | SITUATIA JURIDICA ACTUALA DENUMIRE ACT PROPRIETATE SAU ALTE ACTE DOVEDITOARE
1 | 1.8.6. | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 588 m STR. PRELUNGIREA CRAIOVEI | COMUNA ALBOTA Str.PRELUNGIREA CRAIOVEI PEHD; DN160; L = 588 m | 01.09.2017 | 165249.33 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
2 | 1.8.6. | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 315 m STR. ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI PEHD; DN160; L = 315 m | 01.09.2017 | 108216.78 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
3 | 1.8.12. | Statie de pompare ape uzate SPAU 26 - constructie plastic - Str. ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 277129.32 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
4 | 1.8.13. | INSTALATIE HIDRAULICA SPAU 26 - Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 40918.28 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
5 | 1.8.13. | INSTALATIE DE VENTILATIE SPAU 26 - Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 4736.01 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
6 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE RTU - TCM - SPAU 26 - Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 54754.36 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
7 | 1.7.2.2. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE SPAU 26- Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 15924.88 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
8 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE SPAU 26- Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 2157.11 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
9 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA Senzori de nivel, efractie, inundatie SPAU 26- Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 4314.19 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
10 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA SPAU 26 - Str. ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | 01.04.2016 | 5902.05 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
11 | 1.8.6. | RETEA DE APA (ADUCTIUNE / DISTRIBUTIE); PEHD; DN160; L = 3 788 m; STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 PEHD; DN160; L = 3 788 m | 01.09.2017 | 782719.43 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
12 | 1.8.6. | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 1 424 m SPAU 27; STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 PEHD; DN160; L = 3 788 m | 01.09.2017 | 384228.13 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
13 | 1.8.12. | Statie de pompare ape uzate SPAU 27 - constructie plastic - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 218952.27 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
14 | 1.8.13. | INSTALATIE HIDRAULICA SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 66082.98 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
15 | 1.8.13. | INSTALATIE DE VENTILATIE SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 4736.01 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
16 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE RTU - TCM - SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 44508.13 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
17 | 1.7.2.2. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 10030.57 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
18 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 2157.11 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
19 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA Senzori de nivel, efractie, inundatie SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 4314.18 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
20 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA Debitmetru electromagnetic SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 11003.59 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
21 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | 01.04.2016 | 10485.9 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
22 | 1.8.6. | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 419 m SPAU 25; STR. NECSULESTI | COMUNA ALBOTA STR. NECSULESTI PEHD; DN160; L = 419 m | 01.09.2017 | 120213.21 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
23 | 1.8.6. | CONDUCTA ADUCTIUNE APA PEHD; DN200; L = 7 437 m STR. CALEA DRAGASANI | COMUNA MOSOAIA Str. CALEA DRAGASANI PEHD; DN200; L = 7 437 m | 01.09.2017 | 2048339.45 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
24 | 1.6.3.2. | IMPREJMUIRE GOSPODARIA DE APA MOSOAIA; L = 260 m | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI L = 260 m | 01.09.2017 | 25763.16 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
25 | 1.1.5.1. | PLATFORMA BETONATA PT. REZERVOARE SI STATIA DE POMPARE G.A. MOSOAIA; S = 1 118 mp | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI S = 1 183 mp | 01.09.2017 | 83811.37 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
26 | 1.8.11. | REZERVOR SUPRATERAN ECHIPAT HIDROMECANIC NR.1 LA G.A. MOSOAIA; V = 500mc | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI V = 500mc | 01.09.2017 | 4449464.91 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
27 | 1.8.11. | REZERVOR SUPRATERAN ECHIPAT HIDROMECANIC NR.1 LA G.A. MOSOAIAI; V = 500mc | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI V = 500mc | 01.09.2017 | 4449464.91 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
28 | 1.8.13. | STATIE DE POMPARE (CLADIRE) LA G. A. MOSOAIA; S = 55mp | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI S = 55mp | 01.09.2017 | 323712.26 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
29 | 1.8.12. | INSTALATIE HIDRAULICA STATIA DE POMPARE Grup pompare (3A+2R)/ Q=37mc/h, H=30mCA; G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI Grup pompare (3A+2R Q=37mc/h, H=30mCA | 01.09.2017 | 242439.55 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
30 | 1.7.2.3. | INSTALATIE VENTILATIE REZERVOARE G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 706.36 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
31 | 1.8.7. | CONDUCTA DE GOLIRE REZERVOARE + GURA DE VARSARE G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI PVC; DN250; L = 56 m | 01.09.2017 | 28743.09 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
32 | 2.3.6.1. | Grinda monorai Q=1.5 t si H ridicare=8 m G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI Q=1.5 t si H ridicare=8 m | 01.09.2017 | 2693.77 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
33 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE G.A. MOSOAIA - TGA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 15785.51 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
34 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE G.A. MOSOAIA - TCM - SPAP | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 87790.04 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
35 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE MONITORIZARE SI CONTROL PROCES G.A. MOSOAIA RTU - TCM | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 54414.21 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
36 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE MONITORIZARE SI CONTROL PROCES G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 21660.3 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
37 | 3.3.4. | INSTALATIE ELECTRICA DE DISTRIBUTIE SI ILUMINAT LA G.A. MERISANI | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 16333.88 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
38 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE PARATRASNET SI IMPAMANTARE G.A.MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 41663.69 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
39 | 1.7.2.2. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE G.A. MOSOAIA - TCM - SPAP | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 5172.06 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
40 | 2.2.8. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 120950.4 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
41 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE MONITORIZARE PRESIUNE - RTU TM - CP1; LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 41699.71 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
42 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE PENTREU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 3633.79 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
43 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PENTREU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 10475.77 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
44 | 2.2.8 | TRADUCTOR DE PRESIUNE PENTREU MONITORIZARE PRESIUNE LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 808.13 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
45 | 1.7.2.2. | ANALIZOR DE CLOR REZIDUAL PENTRU MONITORIZARE CLOR LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | 01.09.2017 | 6465.06 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
46 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE SI MONITORIZARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI - TGA | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 20056.05 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
47 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI - TCM - SPAP | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 78184.06 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
48 | 1.8.12. | INSTALATIE HIDRAULICA STATIA DE POMPARE Grup pompare (2A+1R)/ Q=18mc/h, H=115mCA; G.A. MOSOAIA | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN Grup pompare (2A+1R) Q=18mc/h, H=115mCA | 01.09.2017 | 168630.17 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
49 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE DISTRIBUTIE, ILUMINAT, MONITORIZARE SI CONTROL PROCES STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 39142.55 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
50 | 1.7.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 3950.86 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
51 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI - TCM - SPAP | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 1293.01 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
52 | 2.2.8. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 120950.4 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
53 | 1.7.2.3. | TABLOU ELECTRIC DE MONITORIZARE PRESIUNE - RTU TM - CP1; LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 41699.7 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
54 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE PENTRU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 3530.28 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
55 | 1.7.2.3. | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PENTREU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 10475.77 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
56 | 2.2.8 | TRADUCTOR DE PRESIUNE PENTREU MONITORIZARE PRESIUNE LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 808.13 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018
57 | 1.7.2.2. | ANALIZOR DE CLOR REZIDUAL PENTREU MONITORIZARE CLOR LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | 01.09.2017 | 6465.06 | PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA DIN DATA DE 08.10.2018

## CJ CL7_F PROPRII
FONDURI DE COEZIUNE - CONTRACTUL CL7 - CONSILIUL JUDETEAN - FONDURI PROPRII "REABILITAREA SI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE, RETELEI DE DISTRIBUTIE SI RETELEI DE CANALIZARE IN AGLOMERAREA PITESTI, LOCALITATILE ALBOTA SI MOSOAIA"
NR. CRT. | COD CLAS. | NR. INVENTAR | DENUMIRE MIJLOC FIX | ADRESA | DATE DE IDENTIFICARE | DATA PIF | DURATA | DATA FINALA | VALOARE INVENTAR
1 | 1.8.6. |  | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 588 m STR. PRELUNGIREA CRAIOVEI | COMUNA ALBOTA Str.PRELUNGIREA CRAIOVEI | PEHD; DN160; L = 588 m | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 35952.95
2 | 1.8.6. |  | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 315 m STR. ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI | PEHD; DN160; L = 315 m | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 23544.5
3 | 1.8.12. |  | Statie de pompare ape uzate SPAU 26 - constructie plastic - Str. ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 480 | 01.04.2056 | 60294.45
4 | 1.8.13. |  | INSTALATIE HIDRAULICA SPAU 26 - Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 480 | 01.04.2056 | 8902.5
5 | 1.8.13. |  | INSTALATIE DE VENTILATIE SPAU 26 - Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 480 | 01.04.2056 | 1030.4
6 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE RTU - TCM - SPAU 26 - Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 360 | 01.04.2046 | 11912.79
7 | 1.7.2.2. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE SPAU 26- Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 3464.74
8 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE SPAU 26- Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 469.32
9 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA Senzori de nivel, efractie, inundatie SPAU 26- Str.ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 938.62
10 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA SPAU 26 - Str. ALEEA GARLEI | COMUNA ALBOTA Str.ALEEA GARLEI |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 1284.1
11 | 1.8.6. |  | RETEA DE APA (ADUCTIUNE / DISTRIBUTIE); PEHD; DN160; L = 3 788 m; STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | PEHD; DN160; L = 3 788 m | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 170294.69
12 | 1.8.6. |  | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 1 424 m SPAU 27; STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 | PEHD; DN160; L = 1 424 m | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 83595.72
13 | 1.8.12. |  | Statie de pompare ape uzate SPAU 27 - constructie plastic - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 480 | 01.04.2056 | 47637
14 | 1.8.13. |  | INSTALATIE HIDRAULICA SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 480 | 01.04.2056 | 14377.54
15 | 1.8.13. |  | INSTALATIE DE VENTILATIE SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 480 | 01.04.2056 | 1030.4
16 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE RTU - TCM - SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 360 | 01.04.2046 | 9683.55
17 | 1.7.2.2. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 2182.33
18 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 469.32
19 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA Senzori de nivel, efractie, inundatie SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 938.63
20 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA Debitmetru electromagnetic SPAU 27- STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 2394.03
21 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA SPAU 27 - STR. DN 65 | COMUNA ALBOTA STR. DN 65 |  | 01.04.2016 | 240 | 01.04.2036 | 2281.39
22 | 1.8.6. |  | CONDUCTA DE REFULARE; PEHD; DN160; L = 419 m SPAU 25; STR. NECSULESTI | COMUNA ALBOTA STR. NECSULESTI | PEHD; DN160; L = 419 m | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 26154.54
23 | 1.8.6. |  | CONDUCTA ADUCTIUNE APA PEHD; DN200; L = 7 437 m STR. CALEA DRAGASANI | COMUNA MOSOAIA Str. CALEA DRAGASANI | PEHD; DN200; L = 7 437 m | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 445714.09
24 | 1.6.3.2. |  | IMPREJMUIRE GOSPODARIA DE APA MOSOAIA; L = 260 m | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | L = 260 m | 01.09.2017 | 300 | 01.09.2042 | 5606.01
25 | 1.1.5.1. |  | PLATFORMA BETONATA PT. REZERVOARE SI STATIA DE POMPARE G.A. MOSOAIA; S = 1 118 mp | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | S = 1 183 mp | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 18237.17
26 | 1.8.11. |  | REZERVOR SUPRATERAN ECHIPAT HIDROMECANIC NR.1 LA G.A. MOSOAIA; V = 500mc | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | V = 500mc | 01.09.2017 | 480 | 01.09.2057 | 968193.62
27 | 1.8.11. |  | REZERVOR SUPRATERAN ECHIPAT HIDROMECANIC NR.1 LA G.A. MOSOAIAI; V = 500mc | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | V = 500mc | 01.09.2017 | 480 | 01.09.2057 | 968193.62
28 | 1.8.13. |  | STATIE DE POMPARE (CLADIRE) LA G. A. MOSOAIA; S = 55mp | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | S = 55mp | 01.09.2017 | 480 | 01.09.2057 | 70439.06
29 | 1.8.12. |  | INSTALATIE HIDRAULICA STATIA DE POMPARE Grup pompare (3A+2R)/ Q=37mc/h, H=30mCA; G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | Grup pompare (3A+2R Q=37mc/h, H=30mCA | 01.09.2017 | 480 | 01.09.2057 | 52754.3
30 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE VENTILATIE REZERVOARE G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 153.7
31 | 1.8.7. |  | CONDUCTA DE GOLIRE REZERVOARE + GURA DE VARSARE G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | PVC; DN250; L = 56 m | 01.09.2017 | 480 | 01.09.2057 | 6254.42
32 | 2.3.6.1. |  | Grinda monorai Q=1.5 t si H ridicare=8 m G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI | Q=1.5 t si H ridicare=8 m | 01.09.2017 | 180 | 01.09.2032 | 586.16
33 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE G.A. MOSOAIA - TGA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 3434.89
34 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE G.A. MOSOAIA - TCM - SPAP | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 19102.91
35 |  |  | TABLOU ELECTRIC DE MONITORIZARE SI CONTROL PROCES G.A. MOSOAIA RTU - TCM | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 11840.41
36 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE MONITORIZARE SI CONTROL PROCES G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 4713.24
37 | 3.3.4. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE DISTRIBUTIE SI ILUMINAT LA G.A. MERISANI | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 180 | 01.09.2032 | 3554.22
38 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE PARATRASNET SI IMPAMANTARE G.A.MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 9065.92
39 |  |  | INSTALATIE ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE G.A. MOSOAIA - TCM - SPAP | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 1125.42
40 | 2.2.8. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 120 | 01.09.2027 | 26318.53
41 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE MONITORIZARE PRESIUNE - RTU TM - CP1; LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 9073.77
42 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE PENTREU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 790.7
43 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PENTREU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 2279.51
44 | 2.2.8 |  | TRADUCTOR DE PRESIUNE PENTREU MONITORIZARE PRESIUNE LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 120 | 01.09.2027 | 175.85
45 | 1.7.2.2. |  | ANALIZOR DE CLOR REZIDUAL PENTRU MONITORIZARE CLOR LA G.A. MOSOAIA | COM. MOSOAIA STR. CALEA DRAGASANI |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 1406.78
46 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE SI MONITORIZARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI - TGA | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 4364.15
47 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI - TCM - SPAP | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 17012.67
48 | 1.8.12. |  | INSTALATIE HIDRAULICA STATIA DE POMPARE Grup pompare (2A+1R)/ Q=18mc/h, H=115mCA; G.A. MOSOAIA | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN | Grup pompare (2A+1R) Q=18mc/h, H=115mCA | 01.09.2017 | 480 | 01.09.2057 | 36693.56
49 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE DISTRIBUTIE, ILUMINAT, MONITORIZARE SI CONTROL PROCES STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 8517.33
50 | 1.7.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE IMPAMANTARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 859.7
51 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRIC DE FORTA SI AUTOMATIZARE STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI - TCM - SPAP | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 281.36
52 | 2.2.8. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 120 | 01.09.2027 | 26318.53
53 | 1.7.2.3. |  | TABLOU ELECTRIC DE MONITORIZARE PRESIUNE - RTU TM - CP1; LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 360 | 01.09.2047 | 9073.78
54 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA SI AUTOMATIZARE PENTRU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 768.18
55 | 1.7.2.3. |  | INSTALATIE ELECTRICA DE AUTOMATIZARE SI CONTROL SCADA PENTREU MONITORIZARE CLOR SI PRESIUNE LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 2279.51
56 | 2.2.8 |  | TRADUCTOR DE PRESIUNE PENTREU MONITORIZARE PRESIUNE LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 120 | 01.09.2027 | 175.85
57 | 1.7.2.2. |  | ANALIZOR DE CLOR REZIDUAL PENTREU MONITORIZARE CLOR LA STATIA DE REPOMPARE SMEURA PITESTI | PITESTI Str. NICOLAE DOBRIN |  | 01.09.2017 | 240 | 01.09.2037 | 1406.78
TOTAL | [8 empty] | 3245599.21