CAPITOLUL IV.  ACOPERIREA  RISCURILOR

Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie

Concepţia de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie este concretizată pe fiecare tip de risc în  planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pentru fiecare tip de risc, conform reglementărilor legale în vigoare şi constă în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, (completarea alternativelor faţă de obiectivele urmărite, identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi celor de cooperare.

Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:

- alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;

- informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;

- deplasarea la locul intervenţiei;

- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie;

- transmiterea dispoziţiilor preliminare;

- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;

- evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;

- realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;

- manevra de forţe;

- localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);

- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului (dezastrului);

- regruparea forţelor şi mijloacelor după îndeplinirea misiunii;

- stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;

- întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;

- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;

- restabilirea capacităţii de intervenţie;

- informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior.

Alertarea pentru intervenţie cuprinde recepţionarea şi înregistrarea anunţului, transmiterea acestuia şefului turei de serviciu (comandantului acţiunii) şi adunarea personalului în vederea deplasării la locul acţiunii.

Recepţionarea apelului se face prin dispeceratul cu număr de apel unic 112 sau prin declanşarea sistemului de observare-alarmare automată a incendiilor. Operaţiunea de alertare se efectuează prin declanşarea, de către radiotelefonistul de serviciu a semnalelor acustice şi optice stabilite sau la ordinul comandantului intervenţiei.

Alertarea se poate executa şi în urma anunţării directe telefonice sau verbale la sediul unităţii sau subunităţilor. În cazul anunţării directe la sediul unităţii şi subunităţii a situaţiilor de urgenţă, se procedează la legitimarea persoanelor şi reţinerea datelor privind identitatea acestora, locul şi natura evenimentului, după care se declanşează semnalul de alertare şi se raportează eşalonului superior.

Deplasarea la locul intervenţiei este precedată de adunarea efectivelor, ca urmare a declanşării semnalului de alertare.

Adunarea în vederea deplasării pentru intervenţie se execută la mesajul scris, semnalul acustic sau optic transmis de la punctul de comandă, la ordinul comandantului de subunitate sau al şefului turei de serviciu. La recepţionarea semnalului sau ordinului, personalul din compunerea turei de serviciu execută următoarele:

- întrerupe activităţile la care este angrenat;

- se deplasează cu repeziciune şi în mod ordonat la locul de păstrare a echipamentului de protecţie;

- ridică echipamentul de protecţie, se deplasează pe locul stabilit şi se echipează;

- comandantul de echipaj adună echipajul în faţa autospecialei, verifică prezenţa şi ţinuta;

- şoferul scoate autospeciala în faţa garajului (concomitent cu executarea celorlalte activităţi);

- se trece în formaţia de marş, la ordinul comandantului de echipaj, numai după oprirea autospecialei.

Timpul de adunare pentru intervenţie se stabileşte de centrul operaţional, la propunerea comandantului subunităţii, în funcţie de amplasamentul cazărmii, condiţiile de cazare a personalului şi în funcţie de locul de garare a tehnicii şi materialelor de intervenţie, diferenţiat, în raport cu condiţiile de timp şi anotimp (ziua sau noaptea, vara sau iarna), urmărind ca acesta să fie cât mai scurt. Timpul de adunare pentru intervenţie se consideră din momentul declanşării semnalului de alertare şi până la adunarea personalului în locul stabilit.

Deplasarea la locul intervenţiei se execută în baza ordinului de deplasare al comandantului acţiunii (şefului turei de serviciu), în care se vor preciza:

a) obiectivul unde se intervine;

b) itinerarul de deplasare;

c) forţele şi mijloacele ce se deplasează, ordinea acestora în coloană.

Pe timpul deplasării, în funcţie de prevederile documentelor de organizare a intervenţiei şi datele cunoscute privind situaţia existentă, comandantul acţiunii (şeful turei de serviciu), transmite prin radio dispoziţii preliminare pentru intrarea în acţiune a forţelor concentrate.

Deplasarea la locul acţiunii se face în coloană, pe itinerarul ordonat, respectând regulile de circulaţie, în condiţii de siguranţă folosindu-se, la nevoie, mijloacele de avertizare sonoră şi optică, astfel încât să se ajungă la locul intervenţiei în timpul cel mai scurt, în condiţii de siguranţă şi cu capacitatea de intervenţie completă.

Intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie

Dispozitivul preliminar de intervenţie se realizează din mişcare, după sosirea la locul acţiunii şi trebuie să asigure desfăşurarea rapidă a forţelor şi mijloacelor în dispozitivul de intervenţie, executarea unor manevre în timp scurt, precum şi scoaterea de sub pericol a personalului şi tehnicii. Acesta se realizează la ordinul comandantului acţiunii (şefului turei de serviciu), care cuprinde:

- locul de amplasare al autospecialelor;

- numărul şi timpul ţevilor de însoţire pe timpul recunoaşterilor;

- modul de alimentare cu apă şi alte substanţe de stingere;

- numărul, tipul şi direcţiile de realizare a dispozitivului de intervenţie;

- locurile de amplasare a distribuitoarelor;

- numărul, compunerea şi dotarea echipelor de salvare şi evacuare/de asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare;

- instalaţiile sau accesoriile care se pregătesc pentru lucru;

- măsurile şi mijloacele de protecţie a servanţilor.

Ordinul pentru realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie poate fi dat odată cu ordinul de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul intervenţiei.

În cazul în care acţiunea urmează să se execute pe baza unor situaţii prevăzute în documentele de organizare a intervenţiei, se trece direct la realizarea dispozitivului de intervenţie.

Recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie sunt activităţi care încep imediat, după sosirea la locul acţiunii, se continuă pe toată durata intervenţiei şi constau în cercetarea directă, în scopul cunoaşterii situaţiei şi obţinerii datelor necesare pentru luarea deciziei.

Recunoaşterea este condusă de comandantul acţiunii (şeful turei de serviciu) şi se execută pe mai multe direcţii, prin observare şi cercetare nemijlocită de către acesta, şeful grupei operative, şefii sectoarelor de intervenţie sau alte cadre, stabilite prin ordin, împreună cu specialişti din obiectivul afectat şi comandantul echipajului care acţionează pe direcţia unde se execută recunoaşterea.

La recunoaştere se stabilesc:

a) gradul de pericol pentru oameni, căile, mijloacele şi procedeele de salvare, evacuare;

b) locul, natura, proporţiile, posibilităţile şi direcţiile de propagare ale incendiului, precum şi urmările avariei, accidentului, exploziei, calamităţii sau catastrofei;

c) pericolul de explozie, prăbuşire, intoxicare sau electrocutare;

d) dispunerea obstacolelor împotriva incendiilor, a instalaţiilor fixe de stingere, starea acestora şi eficienţa lor pentru limitarea propagării;

e) existenţa golurilor, instalaţiilor de ventilaţie sau de altă natură, ce pot favoriza propagarea incendiului;

f) existenţa bunurilor materiale, necesitatea evacuării lor, a protejării împotriva focului, apei şi fumului;

g) necesitatea desfacerii, dislocării sau demolării elementelor de construcţie, ce pot contribui la propagarea incendiului;

h) dispunerea, capacitatea şi posibilităţile de folosire a surselor de apă pentru alimentarea autospecialelor şi utilajelor.

(3) Echipa de recunoaştere este obligată:

a) să respecte cu stricteţe regulile de tehnica securităţii personalului;

b) să pătrundă pe căile cele mai scurte şi sigure, să determine locurile şi mărimea focarelor de incendiu, distrugerile produse de avarie, explozie, accident, calamitate sau catastrofă;

c) să verifice toate încăperile cuprinse sau expuse incendiului şi cele afectate de avarie, explozie, calamitate sau catastrofă;

d) să salveze şi să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol;

e) să ia măsuri pentru lichidarea focarelor ce pot contribui la propagarea incendiului;

f) să execute recunoaşterea din exterior, când nu se poate pătrunde în clădirea, instalaţia sau încăperea afectată.

Analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie, este obligatorie şi se execută de comandanţi în toate situaţiile, în scopul coordonării acţiunii şi întrebuinţării forţelor şi mijloacelor la dispoziţie într-o concepţie unitară, potrivit situaţiei concrete evaluată în urma executării recunoaşterilor.

Pe baza documentului de organizare a intervenţiei sau în funcţie de complexitatea situaţiei şi a datelor obţinute, comandantul poate analiza situaţia, elabora decizia şi transmite ordinul de intervenţie odată cu ordinul de deplasare, pe timpul deplasării sau după sosirea la locul acţiunii.

Succesiunea ordinelor (dispoziţiilor) date în cursul desfăşurării acţiunilor de intervenţie va fi strict legată de evoluţia, în timp şi spaţiu, a situaţiei de la locul acţiunii.

După clarificarea tuturor elementelor referitoare la tipul de acţiune şi particularităţile acesteia, se realizează adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie, care trebuie să corespundă: misiunii primite; concepţiei şi posibilităţilor de acţiune; situaţiei în care se realizează dispozitivul; dimensiunilor obiectivului şi proporţiilor situaţiei de urgenţă; vitezei şi direcţiilor de propagare a incendiilor; caracteristicilor obiectivului şi/sau terenului; compunerii şi dotării forţelor proprii şi ale celor cu care se cooperează.

Direcţia principală de propagare a incendiului este porţiunea în care arderea se manifestă cu intensitate maximă, iar substanţele, materialele şi instalaţiile existente pot favoriza creşterea vitezei de ardere, producerea de explozii sau avarii cu urmări deosebite asupra punctelor vitale ale obiectivului, construcţiilor învecinate, personalului şi mediului înconjurător, precum şi pierderi materiale importante şi întreruperea procesului tehnologic.

Pentru asigurarea desfăşurării simultane a acţiunilor pe toate direcţiile şi nivelurile, în mod deosebit la incendiile, avariile, accidentele, exploziile şi catastrofele de proporţii, precum şi la calamităţile care au afectat zone întinse, dispozitivul de intervenţie se organizează pe sectoare, pentru conducerea fermă şi neîntreruptă a forţelor şi asigurarea libertăţii de acţiune.

În ducerea acţiunilor de intervenţie pot apărea situaţii care impun executarea regrupării forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, respectiv adaptarea concepţiei de acţiune ca urmare a modificărilor survenite.  Regruparea forţelor şi mijloacelor constă în reorganizarea parţială sau totală a dispozitivului de intervenţie şi se execută atunci când apar schimbări importante în evoluţia evenimentului sau noi misiuni, cum sunt: necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru salvarea oamenilor şi evacuarea bunurilor materiale; propagarea cu rapiditate a incendiului la întreaga construcţie, instalaţie sau obiectivele învecinate; crearea unor condiţii avantajoase, care permit urgentarea limitării efectelor evenimentului; apariţia unor factori care pun în pericol personalul, tehnica şi materialele de prevenire şi intervenţie din dispozitiv. Regruparea forţelor şi mijloacelor se decide numai de comandantul acţiunii (şeful turei de serviciu).

Evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor se execută concomitent cu operaţiunile de localizare şi limitare a efectelor evenimentului (dezastrului), de către personalul stabilit şi pregătit în acest scop.

Operaţiunile de evacuare, salvare şi/sau protejare a persoanelor şi animalelor se organizează şi se execută distinct şi prioritar, în situaţiile când:

a) Evenimentul ameninţă direct viaţa sau încăperile în care se găsesc persoane ori animale, iar căile de evacuare sunt blocate de incendiu sau dărâmături;

b) Încăperile în care se găsesc persoane şi/sau animale sunt inundate de fum şi gaze toxice;

c) există pericol de explozie sau de prăbuşire a unor instalaţii şi/sau elemente de construcţie;

d) există persoane care sunt în imposibilitatea de a se evacua din locurile afectate de eveniment;

e) s-a produs panică în rândul persoanelor ca urmare a situaţiei de la locul acţiunii.

Evacuarea şi salvarea persoanelor şi/sau animalelor se execută, în toate situaţiile, cu sprijinul personalului din obiectivul afectat, în raport cu pericolul ce le ameninţă, folosind procedeele adecvate situaţiei de la locul acţiunii, specificul obiectivului şi categoria de persoane şi/sau animale ce urmează a fi evacuate (salvate).

Evacuarea animalelor se execută cu ajutorul îngrijitorilor, folosind procedee şi metode în raport cu specia acestora şi gradul de dezvoltare a evenimentului, de forţele şi mijloacele la dispoziţie.

Limitarea distrugerii bunurilor materiale se execută când acestea nu sunt ameninţate direct de efectele evenimentului, nu împiedică accesul la locul acţiunii şi nu creează pericol de dezvoltare şi propagare. În primă urgenţă se evacuează materialele şi substanţele cu pericol de explozie, precum şi bunurile de valoare. Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele incendiului, ale apei şi precipitaţiilor atmosferice, asigurând protecţia acestora împotriva incendierii sau reaprinderii.

Pentru evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor şi animalelor şi limitarea distrugerii bunurilor materiale, comandantul acţiunii (şeful turei de serviciu) este obligat:

a) să conducă nemijlocit operaţiunile;

b) să execute evacuarea şi salvarea oamenilor concomitent cu desfăşurarea celorlalte operaţiuni de intervenţie, iar în situaţii deosebite să acţioneze numai pentru executarea evacuării şi/sau salvării persoanelor/animalelor, după care să efectueze celelalte operaţiuni;

c) să folosească pentru salvare şi evacuare căile cele mai scurte şi ferite de pericol;

d) să stabilească procedeele, mijloacele şi ordinea de salvare a persoanelor, animalelor şi evacuare a bunurilor materiale, precum şi locurile de depozitare şi de dispunere a punctelor medicale de acordare a ajutorului medical;

e) să dovedească tact, calm şi simţ de orientare pentru a preveni panica;

f) să solicite autorităţilor administraţiilor locale şi conducerilor agenţilor economici, forţele şi mijloacele necesare, să organizeze acţiunile pentru descarcerarea persoanelor din mijloacele de transport, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a dărâmăturilor, desfaceri, dislocări sau demolări, în scopul identificării, salvării şi asigurării asistenţei medicale de urgenţă.

Realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie, la situaţia concretă. Dispozitivul de intervenţie se realizează pe baza ordinului de intervenţie. După realizarea dispozitivului de intervenţie, acesta poate fi completat, la ordinul comandantului intervenţiei, prin introducerea de noi elemente de dispozitiv, folosindu-se propriile forţe sau pe cele cu care se cooperează, funcţie de evoluţia situaţiei.

Comandantul intervenţiei urmăreşte executarea ordinelor date, după care îşi ocupă locul în dispozitivul comunicat subordonaţilor, de unde va acţiona şi conduce intervenţia. Când intervenţia a fost finalizată, comandantul intervenţiei ordonă retragerea, subordonaţii strângând dispozitivul de intervenţie şi constituirea coloanei de marş, pentru înapoierea la subunitate sau deplasarea la altă misiune.

Manevra constituie principiul de bază pentru obţinerea succesului, reprezentând ansamblul acţiunilor prin care se realizează gruparea de forţe şi mijloace la locul şi în timpul stabilit, în scopul concentrării efortului pe direcţiile hotărâtoare de atac, concomitent cu asigurarea scoaterii efectivelor, tehnicii şi materialelor pentru intervenţie din zonele cu pericol iminent.

Manevra trebuie să fie simplă în concepţie, să corespundă misiunii, să se execute în timp scurt şi să asigure continuitatea intervenţiei.

În orice situaţie, manevra trebuie să urmărească crearea grupării care să asigure înlăturarea şi/sau diminuarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

Manevra poate fi: de forţe şi mijloace; de substanţe pentru intervenţie; combinată.

Forma de manevră se alege în funcţie de: valoarea, compunerea subunităţilor, mijloacelor proprii şi posibilităţile acestora în timp şi spaţiu; natura evenimentului; posibilităţile producerii unor schimbări bruşte ale situaţiei; gradul de pericol pentru personal şi tehnica din înzestrare; caracteristicile obiectivului şi terenului; capacitatea, dispunerea şi posibilităţile de întrebuinţare a surselor de apă; cantităţile, locul de dispunere şi posibilităţile de utilizare a substanţelor de stingere; condiţiile de timp, anotimp şi stare a vremii.

Formele manevrei de forţe şi mijloace sunt: mutarea eforturilor de pe o direcţie pe alta, din faţă spre adâncime şi invers; manevra pe verticală; constituirea grupărilor în vederea unor intervenţii simultane.

(2) Mutarea eforturilor de pe o direcţie pe alta, din faţă spre adâncime şi invers, constă în deplasarea forţelor şi mijloacelor de pe poziţiile iniţiale de acţiune pe poziţii mai avansate sau mai retrase, mai apropiate sau mai îndepărtate de locul evenimentului, în scopul întăririi dispozitivului de acţiune pe direcţiile principale, conform nevoilor concrete impuse de executarea operaţiunilor de intervenţie, precum şi de amplasarea surselor de apă faţă de locul acţiunii. În anumite situaţii, când există un pericol iminent pentru forţele şi mijloacele aflate în dispozitiv, se poate executa manevra din faţă spre adâncime, în scopul scoaterii acestora de sub pericol şi asigurării continuităţii în acţiune.

Manevra pe verticală se execută în scopul limitării efectelor evenimentului la nivelele inferioare sau superioare locului de izbucnire al acestuia şi pentru asigurarea caracterului decisiv, dinamic şi ofensiv al acţiunilor.

Constituirea grupărilor de forţe şi mijloace în vederea unor intervenţii simultane se realizează, de regulă, folosind forţele rămase în unitate sau subunitate, rezerva sau forţele care şi-au îndeplinit misiunea, precum şi alte forţe şi mijloace din zona de competenţă sau raionul de intervenţie, ori din afara acestora, solicitate în acest scop.

Deplasarea forţelor şi mijloacelor pe timpul intervenţiei, pentru alimentarea cu apă a autospecialelor şi utilajelor sau în vederea modificării dispozitivului se va realiza succesiv, concomitent cu asigurarea continuităţii în acţiune.

În toate situaţiile, manevra de forţe şi mijloace trebuie să urmărească concentrarea rapidă, simultană sau succesivă a acestora, pentru lichidarea şi/sau limitarea operativă şi eficientă a efectelor evenimentului.

Manevra de substanţe pentru intervenţie constă în folosirea simultană sau succesivă a acestora, potrivit caracteristicilor materialelor care ard şi condiţiilor concrete de manifestare a incendiului ori a incidentului, pentru întreruperea arderii şi evitarea efectelor negative ale substanţelor pentru stingere, ori al celor rezultate ca urmare a producerii unui accident asupra obiectivului, personalului şi/sau mediului.

Manevra de substanţe poate fi calitativă, cantitativă sau combinată, în funcţie de natura, calitatea şi modul de folosire a acestora, timpul (repriza) de refulare a lor, precum şi de existenţa şi capacitatea surselor de alimentare cu apă a autospecialelor şi utilajelor.

Complementaritatea acţiunilor presupune utilizarea combinată a modalităţilor şi procedeelor de intervenţie ale unităţilor, astfel încât, prin subunităţile specializate, în raport cu destinaţia şi nivelul de pregătire al acestora, să se realizeze îndeplinirea misiunilor date în competenţă prin lege.

Localizarea şi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului).

Localizarea evenimentului, este operaţiunea în care se realizează limitarea agravării situaţiei de urgenţă, protecţia construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor periclitate şi se creează condiţiile pentru lichidarea acesteia cu forţele şi mijloacele concentrate la locul intervenţiei şi se realizează prin:

a) atacul neîntrerupt asupra principalelor direcţii de propagare, utilizând materiale, substanţe şi procedee de intervenţie în funcţie de natura şi dezvoltarea evenimentului;

b) protecţia elementelor de construcţie, a golurilor, instalaţiilor, căilor de acces şi vecinătăţilor, pe direcţiile şi în locurile cele mai afectate şi asigurarea condiţiilor pentru salvarea persoanelor aflate în zone greu accesibile;

c) îndepărtarea substanţelor şi materialelor combustibile sau protejarea lor;

d) desfacerea sau demolarea elementelor de construcţie sau a unor părţi a instalaţiilor, când situaţia impune, pentru crearea de culoare sau spaţii între obiectivul afectat şi vecinătăţi.

Evenimentul se consideră localizat atunci când propagarea şi dezvoltarea acestuia este întreruptă, protecţia vecinătăţilor este sigură şi sunt create condiţii pentru lichidarea acestuia cu forţele şi mijloacele la dispoziţie.

Înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului este faza în care se execută un complex de măsuri în scopul salvării supravieţuitorilor, acordării ajutorului medical de urgenţă, descoperirii şi evacuării victimelor, răcirii unor structuri de rezistenţă ale clădirilor şi instalaţiilor afectate, protejării mediului, precum şi pentru preîntâmpinarea reizbucnirii altor tipuri de evenimente la locul intervenţiei.

Înlăturarea efectelor incendiului se realizează prin:

a) verificarea amănunţită a locului unde s-a acţionat;

b) înlăturarea eventualelor posibilităţi de reizbucnire a incendiului;

c) asigurarea protecţiei împotriva incendiilor pe timpul operaţiunilor de îndepărtare din zona afectată a elementelor de construcţie care prezintă pericol de prăbuşire;

d) evacuarea apei acumulate ca urmare a acţiunii de stingere, dacă aceasta afectează procesul tehnologic sau produce daune.

Înlăturarea unor urmări ale exploziei, avariei, accidentului, calamităţii sau catastrofei, se realizează, după caz, prin:

a) salvarea oamenilor surprinşi de efectele exploziei, accidentului, avariei, calamităţii sau catastrofei;

b) stingerea incendiilor din zona afectată;

c) organizarea activităţilor pentru oprirea alimentării cu substanţe folosite în procesul de producţie al instalaţiilor afectate, prin închiderea vanelor, robinetelor şi evacuarea substanţelor neincendiate deversate în zona afectată;

d) întreruperea reţelelor de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi termică;

e) asanarea apei din spaţiile (subsoluri, demisoluri, pivniţe) unde se găsesc persoane blocate sau bunuri materiale de mare valoare;

f) amenajarea punctelor de lucru pentru salvarea persoanelor şi recuperarea valorilor materiale;

g) scoaterea de sub dărâmături a supravieţuitorilor şi acordarea ajutorului medical de urgenţă;

h) supravegherea lucrărilor executate cu foc deschis pentru degajarea zonei afectate;

i) răcirea instalaţiilor tehnologice (coloane, recipiente, vase, rezervoare, conducte), pentru a preveni producerea unor noi avarii sau explozii, precum şi stropirea materialelor topite sau incandescente;

j) supravegherea arderii libere a produselor gazoase sau lichide ce se scurg din instalaţiile afectate;

k) spălarea instalaţiilor şi utilajelor care necesită a fi curăţate în vederea repunerii lor în funcţiune;

l) deblocarea principalelor căi de acces;

m) asigurarea asistenţei tehnice şi a intervenţiei pe timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice afectate.

După stingerea incendiului, limitarea şi înlăturarea urmărilor avariilor, exploziilor, calamităţilor, sau catastrofelor, în raport de situaţie, se asigură supravegherea clădirilor, instalaţiilor sau zonelor afectate. De regulă, în acest scop, se destină forţe şi mijloace aparţinând obiectivului sau localităţii şi la nevoie din subunitatea de raion.

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia, constituie acţiunile şi activităţile desfăşurate în scopul procurării, analizării şi exploatării datelor şi informaţiilor şi problemelor de orice natură, aprecierii corecte a condiţiilor care au favorizat evoluţia evenimentului şi identificarea celor care au determinat dezvoltarea şi propagarea acestuia.

Stabilirea cauzelor producerii evenimentului se face potrivit reglementărilor în vigoare pe tip de risc specific  referitoare la cercetarea la faţa locului.

Stabilirea cauzelor se asigură, la cerere, şi în cazul intervenţiilor la care au acţionat alte forţe de intervenţie sau cetăţeni.

Cerinţele de bază ale activităţii de stabilire a împrejurărilor şi cauzei evenimentelor sunt operativitatea, autenticitatea datelor, informaţiilor, probelor şi eficienţa măsurilor tehnice sau organizatorice pentru prevenirea altor evenimente de aceeaşi natură.

Tehnica stabilirii împrejurărilor şi cauzelor cuprinde totalitatea mijloacelor şi modalităţilor utilizate în scopul descoperirii, examinării şi interpretării amprentei evenimentului, precum şi protejării, conservării sau ridicării probelor materiale pentru expertizele de specialitate.

Metodele pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor, reprezintă căile şi procedeele prin care se asigură verificarea ipotezelor, în scopul determinării cauzei reale şi a împrejurărilor izbucnirii evenimentului.

Principalele metode prin care se stabilesc împrejurările şi cauza evenimentului sunt:

a) observarea prin executarea recunoaşterilor pe timpul intervenţiei;

b) determinarea proporţiilor şi direcţiilor de dezvoltare ale arderii, culoarea flăcării şi a fumului (în cazul incendiului);

c) analiza locurilor unde incendiul s-a manifestat cu intensitate maximă şi a surselor posibile de iniţiere a aprinderii;

d) filmarea sau fotografierea pe timpul şi după încheierea intervenţiei a materialelor, clădirilor şi instalaţiilor, care au putut determina iniţierea sau influenţa evoluţia evenimentului;

e) studierea caracteristicilor instalaţiilor, construcţiilor, materialelor şi substanţelor utilizate în procesul de producţie;

f) studierea unor documente ce pot clarifica împrejurările producerii evenimentului;

g) culegerea datelor de la martori oculari şi specialişti din obiectiv;

h) studierea caracteristicilor geofizice ale zonei unde s-a produs evenimentul;

i) analiza fenomenelor hidro-meteorologice în perioada premergătoare şi pe timpul evenimentului;

i) întocmirea de scheme, grafice sau tabele privind obiectivul afectat, materialele care prezintă interes, organizarea şi desfăşurarea intervenţiei.

La stabilirea împrejurărilor şi cauzei evenimentului se vor respecta următoarele reguli generale:

a) delimitarea anticipată, în timp, a duratei activităţii la faţa locului;

b) efectuarea investigaţiilor complete la locul evenimentului, indiferent de unele ipoteze care se conturează sau de alte anticipări;

c) consemnarea de către membrii comisiei a tuturor constatărilor făcute la faţa locului;

d) executarea organizată a activităţilor la locul evenimentului;

e) utilizarea adecvată a metodelor, procedeelor, aparaturii şi tehnicii în raport cu particularităţile locului investigat;

f) asigurarea pazei şi conservarea urmelor existente la locul evenimentului;

g) identificarea cu operativitate a martorilor şi a altor persoane care se găsesc la faţa locului şi obţinerea de la aceştia a primelor date şi informaţii;

h) observarea comportamentului persoanelor prezente la faţa locului.

Unitatea şi subunitatea desfăşoară activităţi pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzei evenimentului, independent sau împreună cu organele prevăzute de lege. În caz de nevoie, solicită sprijin eşalonului superior.

Constatările şi concluziile rezultate cu prilejul stabilirii împrejurărilor şi cauzei se consemnează de către comisie în raportul de constatare tehnică privind cauza evenimentului în care, în principiu, se menţionează:

- componenţa comisiei;

- unitatea, secţia, atelierul, instalaţia şi locul în care s-a produs evenimentul;

- data şi orele apariţiei, localizării şi lichidării evenimentului;

- caracteristicile constructive ale obiectivului afectat şi ale procesului tehnologic, dotările existente cu sisteme de protecţie împotriva incendiului;

- caracteristicile evenimentului, cum ar fi modul de manifestare şi dezvoltare, suprafaţa incendiată, direcţiile principale de propagare, forma incendiului etc.;

- cauze de incendiu posibile avute în vedere şi motivul eliminării acestora;

- cauza evenimentului descrisă în detaliu şi fundamentată tehnico-ştiinţific;

- măsurile luate pe timpul desfăşurării activităţii, pentru preîntâmpinarea unor pericole iminente şi pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp a capacităţii afectate;

- propuneri de măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea în viitor a unor astfel de evenimente.

Raportul poate fi însoţit de anexe, cu ar fi: rezultatele testărilor şi încercărilor efectuate; schiţe, fotografii şi alte documente de susţinere.

Întocmirea procesului verbal de intervenţie se face de comandantul intervenţiei, în prezenţa proprietarului sau a împuternicitului acestuia şi, după caz, împreună cu organul de poliţie. Acesta se completează în 4 (patru) exemplare, dintre care unul va fi înmânat proprietarului.

Retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul acţiunii este operaţiunea ce se execută la ordinul comandantului intervenţiei (şefului gărzii de intervenţie) şi cuprinde:

a) încetarea lucrului tuturor mijloacelor de intervenţie;

b) strângerea dispozitivului de intervenţie;

c) curăţarea sumară şi verificarea accesoriilor şi utilajelor;

d) verificarea existenţei şi aşezarea accesoriilor pe autospeciale şi utilaje;

e) realizarea plinurilor cu apă a autospecialelor;

f) verificarea prezenţei personalului participant la acţiune;

g) îmbarcarea personalului pe autospeciale;

h) încolonarea autovehiculelor;

i) deplasarea forţelor şi mijloacelor la unitate/subunitate.

În funcţie de stadiul şi efectele operaţiunilor de intervenţie, retragerea forţelor şi mijloacelor se poate face eşalonat. În cazul în care situaţia impune, la locul intervenţiei pot rămâne temporar forţe şi mijloace în supraveghere.

Deplasarea forţelor şi mijloacelor la cazarmă se execută cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, în ordinea stabilită de comandant, fără folosirea mijloacelor de semnalizare optică sau acustică.

Restabilirea capacităţii de intervenţie se execută după înapoierea forţelor şi mijloacelor la cazarmă şi constă în:

a) realizarea plinurilor cu substanţe de intervenţie, carburanţi şi lubrifianţi;

b) întreţinerea şi revizia autospecialelor, mijloacelor de transport, utilajelor, accesoriilor şi remedierea defecţiunilor;

c) înlocuirea accesoriilor deteriorate, a costumelor de protecţie şi echipamentului ce nu mai poate fi folosit;

d) reorganizarea gărzii de intervenţie şi înlocuirea personalului accidentat;

e) asigurarea asistenţei medicale, hrănirii şi odihnei personalului.

Conform Ordinului nr. 96 / 2013 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, derularea intervenţiei se face gradual, după caz, astfel:

- alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, precum şi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;

- intervenţia propriu-zisă efectuată de serviciile voluntare;

- sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către serviciul privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;

- Sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către structurile profesioniste.

Serviciul de urgenţă voluntar solicită în sprijin intervenţia serviciilor de urgenţă private şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenţii de intervenţie sau, după caz, a serviciilor de urgenţă profesioniste, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

Aceste sarcini sunt: serviciul de alertă, evacuarea, organizarea de adăposturi, aplicarea măsurilor de camuflaj, salvarea, primul ajutor şi asistenţa religioasă, decontaminarea, adăpostirea, aprovizionarea de urgenţă, ordinea în zona sinistraţilor, serviciile funerare de urgenţă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi altele.

Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor

În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:

- urgenţa I - asigurată de S.V.S.U. sau S.P.S.U. şi garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul (obiectivul) afectat;

- urgenţa a II-a - asigurată de către subunităţile inspectoratului judeţean;

- urgenţa a III-a - asigurată de către două sau mai multe unităţi limitrofe;

- urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general, al Inspectoratului General, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată;

Pentru îndeplinirea acţiunilor de intervenţie, subunitatea de intervenţie organizează garda de intervenţie, compusă din personalul şi tehnica din dotare, care acţionează independent sau, când situaţia impune, în cooperare cu forţele şi mijloacele existente în obiectivul sau localitatea afectată, precum şi cu celelalte servicii voluntare/private din raionul de intervenţie.

Forţele şi mijloacele din urgenţa I sunt conduse de şeful gărzii de intervenţie, iar în situaţia concentrării şi a altor forţe din raionul de intervenţie, acţiunea va fi condusă de comandantul subunităţii, un ofiţer din subordinea acestuia sau un ofiţer din unitate ori grupa operativă.

În funcţie de natura şi amploarea evenimentului, garda de intervenţie a subunităţii poate acţiona eşalonat, astfel:

a) în eşalonul întâi acţionează subunităţile specializate de intervenţie cu apă şi spumă, pulberi sau gaze inerte, acordare a ajutorului medical de urgenţă, descarcerare, lucru la înălţime etc., stabilite în Registrul cu organizarea serviciului de permanenţă, sub comanda şefului gărzii de intervenţie;

b) în eşalonul doi, acţionează celelalte forţe şi mijloace rămase în subunitate după plecarea la intervenţie a eşalonului întâi, sub comanda ajutorului şefului gărzii de intervenţie.

Acţiunile complexe de intervenţie din urgenţa I vor fi conduse de comandanţii de subunităţi, după caz, iar în absenţa acestora, de înlocuitorii legali la comandă.

De regulă, în urgenţa a II-a se solicită participarea forţelor şi mijloacelor cu care se cooperează, precum şi a serviciilor voluntare/private din zona de competenţă a unităţii.

Conducerea acţiunilor în urgenţa a II-a este asigurată de comandantul grupului de intervenţie sau inspectorul şef.

Conducerea forţelor din urgenţa a III-a se asigură de către comandantul unităţii în a cărui zonă de competenţă s-a produs evenimentul.

Urgenţa a IV-a se asigură de grupări operative dislocate la ordinul inspectorului general (înlocuitorul legal la comandă), în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.

Gruparea operativă reprezintă forţa de intervenţie complementară a inspectoratului general şi se compune din subunităţi cu valori variabile, determinate de natura şi amploarea situaţiei de urgenţă, care acţionează în sprijinul forţelor existente la locul intervenţiei.

Aceasta se constituie din timp şi acţionează atunci când forţele existente la locul intervenţiei/acţiunii nu reuşesc limitarea/înlăturarea efectelor situaţiei de urgenţă sau sunt insuficiente în comparaţie cu evoluţia situaţiei.

Gruparea operativă se constituie din organica mai multor unităţi, iar compunerea, misiunile, obiectivele şi aliniamentele până la care intervin se stabilesc din timp şi se materializează în documentele de organizare a intervenţiei.

Conducerea forţelor stabilite pentru a constitui gruparea operativă se asigură de inspectoratul general.

Intervenţia grupării operative se execută în toate situaţiile la cererea comandantului eşalonului care solicită sprijin ierarhic superior, cu aprobarea sau la ordinul inspectorului general.

În funcţie de înzestrarea cu mijloace şi substanţe de intervenţie pentru îndeplinirea misiunilor, subunităţile se pot întrebuinţa, în principal, astfel:

- A. Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor, recunoaştere şi/sau salvarea persoanelor/ animalelor:

a) Subunităţile de intervenţie cu apă şi spumă, acţionează pentru oprirea procesului de ardere prin răcire sau izolare pe suprafeţe şi perimetre mari, protecţia căilor destinate salvării şi evacuării oamenilor, animalelor, bunurilor materiale, a instalaţiilor şi construcţiilor situate în zona afectată. Frontul şi adâncimea dispozitivului de intervenţie al acestor subunităţi se stabilesc pentru fiecare situaţie în parte, în raport cu cantitatea şi natura materialelor care ard, viteza de ardere, direcţia principală de propagare a incendiului, intensitatea de refulare şi gradul de asigurare cu substanţe de stingere;

b) Subunităţile de intervenţie cu pulberi, acţionează pentru oprirea arderii, prin izolarea completă a substanţelor reactante;

c) Subunităţile de intervenţie cu gaze inerte, acţionează pentru întreruperea procesului de ardere, prin reducerea conţinutului de oxigen în spaţiul în care s-a produs incendiul;

d) Subunităţile de intervenţie cu jet de gaze, acţionează pentru întreruperea procesului de ardere la sonde în erupţie, coloane tehnologice şi lichide combustibile deversate pe suprafeţe mari, prin ruperea flăcării, concomitent cu răcirea cu apă sau acoperirea cu substanţe pulverizate a zonei incendiate;

e) Subunităţile de intervenţie îmbarcate pe elicoptere, acţionează pentru stingerea incendiilor izbucnite în puncte greu accesibile şi pentru salvarea oamenilor blocaţi la înălţimi mari, pe acoperişurile construcţiilor sau în locuri izolate. Pot îndeplini misiuni de recunoaştere şi coordonare a intrării în dispozitiv a forţelor ce intervin la stingerea incendiilor de păduri, culturi şi zone puternic calamitate, precum şi misiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare;

f) Subunităţile de intervenţie pe apă, acţionează pe nave fluviale, maritime sau alte ambarcaţiuni dotate pentru stingerea incendiilor izbucnite la nave, platforme marine, obiective portuare marine şi fluviale sau pe canalele şi râurile navigabile, precum şi pentru salvarea oamenilor aflaţi în pericol de înec, a naufragiaţilor sau pentru alimentarea cu apă a tehnicii din dotare.

- B. Pentru salvare-evacuare:

a) Subunităţile pentru evacuarea fumului, gazelor şi iluminat acţionează pentru evacuarea produselor de ardere, refularea aerului în spaţiile inundate de fum, executarea desfacerilor sau demolărilor şi iluminarea locului acţiunii;

b) Subunităţile pentru lucrul pe autoscări, acţionează independent sau în cooperare cu subunităţi de altă specialitate, pentru salvarea oamenilor de la înălţimi sau pentru realizarea dispozitivelor de intervenţie la nivelele superioare ale clădirilor şi instalaţiilor;

c) Subunităţile de intervenţie pentru asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi descarcerare, acţionează pentru permiterea accesului, degajarea victimelor în cele mai bune condiţii şi cât mai rapid posibil, fără a agrava leziunile existente, concomitent cu acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în timp util, cu personal special instruit, în cazul incendiilor, accidentelor şi urgenţelor majore în care funcţiile vitale ale persoanei sunt sau se presupune a fi în pericol iminent.

d) Subunităţile de salvatori din subsoluri şi de la înec, acţionează pentru degajarea victimelor din spaţii cu acces limitat sau blocate în spaţii închise, ori pentru scoaterea din mediul acvatic a persoanelor surprinse ori înecate.

(2) Tăria, compunerea şi destinaţia acestor subunităţi se stabilesc prin ordine ale comandantului şi se nominalizează în registrul cu organizarea serviciului de permanenţă în fiecare subunitate.

(3) În funcţie de specificul misiunilor, subunităţile destinate stingerii incendiilor pot fi utilizate şi pentru îndeplinirea unor sarcini de protecţie şi de înlăturare a efectelor negative ale accidentelor ce pot afecta mediul înconjurător.

(4) În raport cu situaţia şi concepţia de îndeplinire a misiunii, folosirea subunităţilor se poate face distinct sau prin acţiuni complementare.

- C. Subunităţi de protecţie civilă:

a) Subunităţile de căutare – salvare acţionează pentru căutarea şi scoaterea victimelor de sub dărâmături, din adăposturi blocate, salvarea victimelor de la înălţimi, remedierea avariilor de la reţelele de gospodărie comunale, consolidarea clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea; executarea de treceri printre şi peste dărâmături spre obiectivele de intervenţie, asigurarea cu apă potabilă necesară personalului, precum şi iluminarea punctelor de lucru, raioanelor de dispunere şi intervenţie.

b) Subunităţile de cercetare C.B.R.N acţionează pentru descoperirea prezenţei şi măsurarea nivelului de radiaţie, precum şi măsurarea gradului de contaminare şi marcarea zonelor contaminate.

c) Subunităţile de comunicaţii radio acţionează pentru instalarea, exploatarea, strângerea şi întreţinerea mijloacelor de transmisiuni şi alarmare din dotare.

#### d) Subunităţile pirotehnice acţionează pentru identificarea, dezamorsarea, ridicarea, transportul şi distrugerea muniţiei neexplodate în timp de pace şi război, cu îndeplinirea strictă a măsurilor de securitate a muncii pe timpul lucrului.

În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor  pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:

- urgenţa a  I a  asigurată de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă ale localităţii  în raionul (obiectivul) afectat;

- urgenţa a II a  asigurată de garda/gărzile de intervenţie a / ale subunităţii în raionul (obiectivul) afectat;

- urgenţa a III a  asigurată de către subunităţile inspectoratului judeţean;

- urgenţa a IV  a asigurată prin  grupări operative, dislocate la ordinul Inspectorului Gneral, al Inspectoratului General, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.

Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru:

- salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;

- acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectaţi;

- aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice;

- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;

- diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ;

- limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

Măsuri pe timpul producerii dezastrului:

- salvarea (prevenirea şi protecţia) populaţiei, animalelor, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu, de acţiunile distructive ale dezastrelor prin înştiinţare, alarmare şi evacuare sau dispersare temporară, adăpostire, descarcerare;

- decontaminarea chimică radioactivă a personalului, terenului, clădirilor, instalaţiilor şi echipamentului, în cazul producerii unor accidente nucleare sau chimice;

- limitarea şi înlăturarea avariilor la reţelele de utilitate publică;

- izolarea focarelor epidemiilor sau epizootiilor;

- acordarea primului ajutor, trierea şi evacuarea răniţilor la formaţiunile medicale fixe sau mobile cele mai apropiate;

- acordarea asistenţei medicale specializate şi spitalizarea persoanelor rănite, arse, iradiate, contaminate, intoxicate;

- amenajarea unor spaţii de locuit improvizate sau specializate, inclusiv a unor tabere de sinistraţi (refugiaţi), pentru persoanele rămase fără locuinţe;

- paza şi supravegherea zonelor calamitate; colectarea, depozitarea, transportul şi distribuirea ajutoarelor umanitare de strictă necesitate pentru populaţia rămasă fără locuinţe;

- paza şi însoţirea convoaielor umanitare;

- înlăturarea tuturor urmărilor dezastrelor şi participarea la refacerea condiţiilor pentru reluarea, în stare de normalitate a activităţilor sociale şi economice;

În toate situaţiile în care se participă la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor distructive provocate de avarii, explozii, accidente, calamităţi, catastrofe sau atac din aer, comandantul forţelor ce intervin, în raport cu misiunile primite, are următoarele obligaţii:

a) să asigure verificarea instalaţiilor fixe de stingere şi punerea în funcţiune a celor care nu au fost afectate;

b) să realizeze dispozitive de acţiune adecvate;

c) să asigure alimentarea continuă cu apă a autospecialelor;

d) să realizeze dispozitive de rezervă de la surse de apă naturale, bazine şi răcitoare, pentru a avea continuitate în acţiune în cazul producerii unor avarii în reţeaua de hidranţi;

e) să acţioneze cu prioritate pentru salvarea răniţilor, accidentaţilor şi evacuarea victimelor;

f) să acţioneze pentru prevenirea producerii de explozii, incendii, inundarea unor subsoluri sau canale tehnologice şi punerea în stare liberă a unor gaze toxice, care pot afecta securitatea personalului, precum şi unele puncte vitale ale obiectivului;

g) să organizeze stingerea incendiilor cu prioritate în clădirile în care se află persoane şi instalaţii vitale şi periculoase la incendiu sau este prezent pericolul de explozie;

h) să organizeze, împreună cu specialiştii obiectivului, închiderea vanelor de pe conductele de gaze şi lichide combustibile care pot alimenta focarele de incendiu;

i) să organizeze stingerea eşalonată a incendiilor în cazul producerii simultane a acestora, începând cu cele care periclitează viaţa persoanelor şi instalaţiile vitale;

j) să destine forţele necesare pentru supravegherea arderii dirijate, acolo unde vanele de pe conducte de gaze şi lichide combustibile au fost deteriorate, precum şi pe timpul descongestionării instalaţiilor avariate;

k) să organizeze evacuarea apei din subsoluri şi canalele tehnologice;

l) să ia măsuri pentru protecţia personalului, tehnicii şi materialelor de intervenţie;

m) să asigure rezerva de forţe şi mijloace, substanţe de intervenţie, carburanţi, lubrifianţi, echipament de protecţie şi hrană din surse proprii sau, după caz, să solicite sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici.

Pentru intervenţia la limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale seismelor, comandantul unităţii şi subunităţii are următoarele obligaţii:

a) să stabilească locurile unde sunt surprinse persoane sub dărâmături şi unde s-au produs incendii şi avarii în reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze şi apă;

b) să stabilească şi să destine forţele şi mijloacele necesare în fiecare punct de intervenţie pentru salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, evacuarea apei din subsoluri şi alimentarea cu apă a populaţiei;

c) să raporteze eşalonului superior situaţia creată în zona de competenţă sau raionul de intervenţie, măsurile întreprinse, nevoile de sprijin şi orice schimbare în situaţia operativă;

d) să stabilească misiunile de îndeplinit la fiecare punct de intervenţie, metodele şi procedeele de acţiune;

e) să participe la organizarea cooperării cu celelalte forţe care acţionează în cadrul punctului de intervenţie;

f) să asigure sistemul de legături pentru informare, conducere şi cooperare;

g) să stabilească măsurile de protecţie a personalului, tehnicii şi materialelor de intervenţie;

h) să asigure schimbul de efective, masa şi odihna acestora;

i) să asigure rezerva de substanţe de intervenţie, carburanţi, lubrifianţi, echipament şi mijloace de protecţie;

j) să execute control permanent de sprijin şi îndrumare la toate punctele de intervenţie.

.

Comandantul punctului de intervenţie are următoarele obligaţii:

a) să-şi însuşească temeinic misiunea primită, să dea ordine precise şi clare forţelor din subordine şi să asigure executarea lor;

b) să acţioneze cu prioritate pentru salvarea persoanelor surprinse sub dărâmături şi stingerea incendiilor care pun în pericol sau îngreunează acţiunea de salvare;

c) să precizeze metodele şi procedeele de intervenţie pentru fiecare acţiune şi să instruiască temeinic efectivele pentru respectarea măsurilor de protecţie şi de prevenire a accidentelor;

d) să participe cu forţele din subordine la salvarea persoanelor şi intervenţii în situaţii de urgenţă;

e) să participe la închiderea întrerupătoarelor, vanelor sau robinetelor de la instalaţiile electrice, de gaze şi apă pentru a preveni electrocutările, exploziile sau inundarea unor subsoluri în care se află persoane sau bunuri de valoare;

f) să asigure asistenţa medicală a efectivelor din subordine, schimbarea şi odihna acestora;

g) să raporteze eşalonului superior situaţia de la locul acţiunii, modul de îndeplinire a misiunilor şi să informeze cu aceste probleme comandanţii forţelor care acţionează.

Pentru intervenţia la limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice, efectivele vor fi pregătite şi dotate cu echipament adecvat şi utilaje (veste de salvare, bărci, mijloace de comunicaţii şi informatică etc.), iar unitatea şi subunitatea va îndeplini următoarele misiuni:

a) participă la salvarea persoanelor surprinse de viitură sau izolate pe insule, în/pe case sau în copaci;

b) participă la evacuarea produselor petroliere, materialelor şi substanţelor care în contact cu apa reacţionează producând gaze inflamabile sau toxice şi incendii;

c) participă la evacuarea bunurilor materiale şi animalelor periclitate;

d) acţionează la stingerea incendiilor de lichide combustibile care ard pe suprafaţa apei şi a altor incendii produse ca urmare a efectelor inundaţiilor;

e) acţionează pentru evacuarea apei din subsoluri, beciuri şi canale tehnologice în care se află instalaţii vitale pentru funcţionarea obiectivelor, precum şi la gospodăriile cetăţeneşti;

f) participă la alimentarea cu apă a populaţiei din zona calamitată şi a unităţilor industriei alimentare;

g) participă la spălarea instalaţiilor tehnologice, când acest lucru se impune, pentru repunerea lor în funcţiune.

Evacuarea apei din obiective şi locuinţele cetăţenilor se execută de regulă, cu motopompe, folosind la nevoie, ejectoarele pentru ape mici, iar transportul apei potabile se realizează cu autopompe cisternă, dezinfectate şi avizate de organele sanitare din zonă. Spălarea instalaţiilor tehnologice se face cu ajutorul motopompelor şi autopompelor cisternă.

În scopul înlăturării efectelor distructive ale accidentelor de cale ferată, rutiere sau aeriene, alunecărilor de teren, înzăpezirilor şi altor catastrofe, unitatea/subunitatea este obligată să intervină pentru salvarea oamenilor, acordarea ajutorului medical de urgenţă, stingerea incendiilor, evacuarea animalelor şi a bunurilor materiale, precum şi pentru protecţia vecinătăţilor şi mediului.

Misiunile concrete în cazul intervenţiilor pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor negative provocate de avarii, explozii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, se stabilesc în raport cu forţele disponibile şi mijloacele tehnice specifice cu care sunt înzestrate serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, în vederea îndeplinirii misiunilor fiind antrenate şi serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

În situaţia avarierii sediilor sau adăposturilor în care se află personal propriu, comandantul ia măsuri pentru:

- precizarea locurilor în care s-au produs distrugeri sau avarii şi amploarea acestora;

- acordarea ajutorului medical de urgenţă persoanelor care au avut de suferit;

- executarea de către personalul specializat a cercetării N.B.C.R. în perimetrul de distrugere şi în apropierea acestuia;

- evacuarea răniţilor şi a celor infectaţi la locurile stabilite pentru acordarea asistenţei medicale şi tratarea specială;

- participarea personalului propriu, alături de forţele şi mijloacele prevăzute să intervină, la acţiunile de limitare şi lichidare a efectelor provocate de avarii, explozii, calamităţi, catastrofe sau atac din aer;

- salvarea, recuperarea şi evacuarea în locurile stabilite, a documentelor arhivei, tehnicii, aparaturii şi celorlalte materiale din dotare;

- degajarea, dezactivarea şi dezinfectarea terenului, construcţiilor şi instalaţiilor;

- refacerea capacităţii de acţiune prin completarea stocurilor de materiale şi alimente, reorganizarea efectivelor şi restabilirea sistemului de legături.

- Compunerea DISPOZITIVELOR  DE  INTERVENŢIE  ÎN FUNCŢIE DE ORGANIZAREA ACŢIUNILOR, PE URGENŢE.

| Elemente componente ale dispozitivelor de intervenţie | ### Urgenţe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | a II-a | a III-a | a IV-a |
| Forţele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectorul (sectoarele) de stingere | ● | ● | ● | ● |
| Forţele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectorul (sectoarele) de supraveghere | ● | ● | ● | ● |
| Forţele serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectorul (sectoarele) de alimentare cu apă | ● | ● | ● | ● |
| Forţele serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă | ● | ● | ● | ● |
| Forţele (elementele) de poliţie | ● | ● | ● | ● |
| Forţele (subunităţile) de jandarmi |  | ● | ● | ● |
| Formaţiunile de protecţie a mediului |  | ● | ● | ● |
| Formaţiunile sanitare | ● | ● | ● | ● |
| Serviciul de ambulanţă | ● | ● | ● | ● |
| Alte forţe şi mijloace, în funcţie de caracteristicile intervenţiei | ● | ● | ● | ● |
| Comandantul intervenţiei | ● | ● | ● | ● |
| Telefonistul radist | ● | ● | ● | ● |
| Grupa operativă şi punctul de comandă mobil al unităţii |  | ● | ● | ● |
| Grupa operativă şi punctul de comandă înaintat al I.G.S.U. |  | ● | ● | ● |
| Locul (raionul) de evacuare a bunurilor materiale | ● | ● | ● | ● |
| Locul (raionul) de evacuare a animalelor | ● | ● | ● | ● |
| Punctul medical (punctul avansat de asistenţă medicală) | ● | ● | ● | ● |
| Locul (raionul) de evacuare a răniţilor | ● | ● | ● | ● |
| Punctul de asistenţă tehnică |  | ● | ● | ● |
| Grupările operative |  |  | ● | ● |
| Rezerva (rezervele) de forţe, mijloace şi substanţe pentru stingere la dispoziţia unităţii |  | ● | ● | ● |
| Rezerva generală, la dispoziţia inspectorului general al I.G.S.U. |  |  |  | ● |

Secţiunea a 5-a. Instruirea

Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unui program adecvat avizat de Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae,, al Judeţului Argeş aprobat de Comitetul  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă .

Pregătirea forţelor specializate voluntare de intervenţie se realizează în cadrul ONG-urilor cu scop similar.

Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:

- în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatură şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale (unde acestea există);

- în poligoanele de antrenament ale Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Puică Nicolae,, al Judeţului Argeş sau ale serviciilor private, în baza unor protocoale.

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută având la bază următoarele acte normative:

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, completată şi modificată prin Legea nr. 212/2006;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 160/2007 privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi semnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;

Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă:

Obiective generale

Îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi structurilor cu atribuţii în domeniu pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Obiective specifice

- Optimizarea activităţii de stabilire a măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă civilă;

- Redimensionarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului operativ potrivit necesităţilor operative şi volumului sarcinilor de îndeplinit;

- Asigurarea fundamentării corecte a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul unităţii administrative teritoriale;

- Elaborarea la nivel local a Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

- Redefinirea misiunilor, atribuţiilor şi competenţelor structurilor cu responsabilităţi pentru gestionarea şi intervenţia la situaţii de urgenţă prin coordonarea metodologică a constituirii, pregătirii şi funcţionării organismelor, structurilor şi serviciilor pentru management şi intervenţie în situaţii de urgenţă;

- Colaborarea administraţiei locale şi continuarea dezvoltării relaţiilor cu instituţile similare din străinătate;

- Derularea programului de dotare şi operaţionalizare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;

- Desfăşurarea activităţilor de pregătire în comun a echipelor voluntare specializate pe categorii de riscuri, în cadrul exerciţiilor de alarmare şi aplicaţiilor organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş.

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel:

- Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;

- Pregătirea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ cu activitate temporară, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării

împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

- Pregătirea salariaţilor şi a populaţiei neâncadrate în muncă.

Pregătirea personalului nominalizat la punctele nr. 1 şi 2 se va executa prin:

- cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă Bucureşti şi Centrul Zonal de Pregătire Craiova

- convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş la nivel judeţean şi de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al  nivel  interjudeţean şi naţional.

Personalul de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (primarul, viceprimarul şi secretarul), va participa o dată la 2- 4 ani la un curs de pregătire cu scoatere de la locul de muncă, cu durata de 5 zile, la Centrul Zonal de Pregătire.

Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi membrii acestuia vor îndruma conducerile unităţilor de învăţământ pentru desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în condiţii de eficienţă şi vor asigura asistenţă de specialitate.

Pregătirea  salariaţilor şi  a  populaţiei neîncadrate în muncă.

    - Salariaţii primăriei, şcolilor de pe teritoriul comunei precum şi cei din operatorii economici se pregătesc prin instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, în funcţie de tipurile de risc la care sunt supuşi.

    - Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin O.M.A.I. nr. 712/2005, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005.

Populaţia neîncadrată în muncă se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică, aplicaţiile şi exerciţiile de specialitate, prin intermediul mass-media şi prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale, potrivit specificului acestora.

Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.

Informarea Secretariatelor Tehnice Permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţiei de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.

Primarii, conducerile Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi cele ale instituţiilor şi operatorilor economici amplasaţi în zone de risc, au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.