## FEDR
Analiză privind stabilirea valorilor echipamentelor și bunurilor necesare pentru funcționarea serviciului social echipă mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități (cheltuieli directe), necesară pentru depunerea spre finanțare a Proiectului Echipă Mobilă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Argeș
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș intenționează să depună spre finanțare proiectul Echipă Mobilă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Argeș în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, Prioritate: P07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR), Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), Acțiunea 7.2 Dezvoltarea serviciilor în comunitate prin intermediul serviciilor sociale specifice persoanelor adulte cu dizabilități Proiectului propus are în vedere înființarea unui serviciu social echipă mobilă, pentru un număr de minim 60 persoane adulte cu dizabilități, care au domiciliu/reședința sau locuiesc în județul Argeș, sunt încadrate în grad de handicap în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând astfel accesul la servicii pentru beneficiari din comunități izolate sau greu accesibile, care nu pot utiliza centrele ambulatorii de recuperare neuromotorie ori centrele de zi. Durata proiectului este de 36 de luni, din care serviciul social echipă mobilă va funcționa 30 de luni. Pentru a putea întocmi bugetul proiectului s-au analizat și stabilit următoarele echipamente și bunuri necesare pentru funcționarea serviciului social echipă mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități precum si preturile acestora practicate pe piata de specialitate :
Autoturism
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
1 | Autoturism | vehicul ușoar, electric, de categoria M1 „vehicul curat” cu emisii de CO2 la țeava de eșapament de la zero până la 50 g/km, minim 4 locuri, autonomia minim 200km, număr de uși 5 | 1 | 88906.46 | 107576.8166 | 88906.46 | 107576.8166 | 88906.46 | 107576.8166 | 88906.46 | 18670.3566 | 107576.8166
Pedalier recuperare portabil
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
2 | Pedalier recuperare portabil | Pedalier reabilitare pliabil MINI pentru exerciții pentru picioare și brațe | 1 | 331.2 | 400.752 | 176 | 212.96 | 320 | 387.2 | 275.7333 | 57.904 | 333.6373
Set benzi elastice de rezistență
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
3 | Set benzi elastice de rezistență | Benzi elastice circulare, kinetoterapie, set de 4 buc (1- rezistență mică, 1- medie, 1-mare, 1 extramare) | 1 | 120 | 145.2 | 143 | 173.03 | 450 | 544.5 | 237.6667 | 49.91 | 287.5767
Set Greutăți pentru încheietură mână/ gleznă
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
1 | Set Greutăți pentru încheietură mână/ gleznă | Greutăți pentru încheietură mană/gleznă:1 kg (2 x 0,5 kg) 2 kg (2 x 1 kg), 3 kg (2 x 1,5 kg) 4 kg (2 x 2 kg), 5 kg (2 x 2,5 kg) | 1 | 352 | 425.92 | 120 | 145.2 | 210 | 254.1 | 227.3333 | 47.74 | 275.0733
Minge terapeutică BOSU
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
4 | Minge terapeutică BOSU | Include două extensoare cu mânere și o pompă pentru umflare. Specificații tehnice: Lățime (cm): ~67.00 Înălțime (cm) ): ~22.00 Diametrul domului (cm): ~62,50 Diametrul bazei (cm): ~67.00 Sarcină maximă utilizator (kg): ~150,00 Greutate produs (kg): ~7.00 Compoziţie: Polipropilenă + PVC | 1 | 650 | 786.5 | 633 | 765.93 | 2200 | 2662 | 1161 | 243.81 | 1404.81
Flexor palmar terapie degete
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
5 | Flexor palmar terapie degete | Asigură posibilitatea e a regla nivelul tensiunii pe fiecare deget individual Permite utilizatorului să creeze un program persoanlizat pentru a dezvolta și îmbunătăți circulația, rezistența, forța și dexteritatea Oferă rezistență gradată: medie, mare și extra mare codificate în culori | 1 | 287 | 347.27 | 387 | 468.27 | 307 | 371.47 | 327 | 68.67 | 395.67
Spirală Orizontală
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
6 | Spirală Orizontală | Instrument terapeutic pentru recuperarea funcțională a articulațiilor mâinii, închieturii și antebrațului Îmbunătățirea amplitudinii de mișcare și a coordonării motorii fine Prin executarea mișcărilor de rotație de-a lungul traseului spiralat, pacientul lucrează activ controlul muscular și flexibilitatea articulară. | 1 | 943 | 1141.03 | 1200 | 1452 | 1100 | 1331 | 1081 | 227.01 | 1308.01
Panou Kinetoterapie
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
1 | Panou Kinetoterapie | Panou cu montare pe perete permite efectuarea de mișcări de rutină, efectuate zilnic de pacient Panoul conține: -set nasturi, capse, șireturi, fermoar | 1 | 3400 | 4114 | 3700 | 4477 | 3700 | 4477 | 3600 | 756 | 4356
Masă de masaj pliabilă
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
7 | Masă de masaj pliabilă | Masă de masaj pliabilă din aluminiu Blatul acoperit cu material PVC, care poate fi curățat ușor și igenic | 1 | 1150 | 1391.5 | 899 | 1087.79 | 1300 | 1573 | 1116.3333 | 234.43 | 1350.7633
Set Mânuși robotice mioelectrice (dreaptă și stângă)
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
8 | Set Mănuși robotice mioelectrice (dreaptă și stângă) | Mănușa robotică pentru recuperarea mâinii după accident vascular cerebral, pentru exerciții de recuperare la domiciliu după un AVC. Mânușa ajută la mișcarea recurentă a degetelor cu ajutorul furtunelor pneumatice, la mișcările de antrenament specializate care vizează pe recuperarea prinderii și a întinderii. Mânușa esete concepută pentru a asigura la recuperarea funcțiilor motorii prin combinarea exercițiilor active și pasive pentru un progres mai rapid. | 1 | 4800 | 5808 | 3630 | 4392.3 | 3500 | 4235 | 3976.6667 | 835.1 | 4811.7667
Aparat terapie cu ultrasunete
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
9 | Aparat terapie cu ultrasunete | -Ecran color tactil -Baza de date pentru pacienti -Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afișare pe ecran color a accesoriile conectate Ultrasunete -1 canal ultrasunete -Functie care permite autocalibrarea sondelor de utrasunet -Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de catre aparat si de catre capul de emisie -Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz -Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%) | 1 | 16500 | 19965 | 15800 | 19118 | 12800 | 15488 | 15033.3333 | 3157 | 18190.3333
Aparat electroterapie cu 2 canale
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
10 | Aparat electroterapie cu 2 canale | Ecran color tactil -Baza de date pentru pacienti -Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -2 canale eletroterapie independente -Tipuri de curenti: Diadinamici, Trabert, Galvanic, Faradic, Neofardic, Interferential de 2 si 4 poli, TEN, Impulsuri exponentiale, rectangulare trapezoidale, combinate, intrerupte, Camp izoplanar si vectorial, EPIR, VMS, Kotz -Program pentru masurarea curbei I/t, memoarea de curbe I/t calculate pentru diferiti paciente, identificarea pragului motor si calcularea reobazei si cronaxiei, masurarea coeficientului de acomodare, Stimulare spastica -Cablu de alimentare | 1 | 19800 | 23958 | 18500 | 22385 | 17000 | 20570 | 18433.3333 | 3871 | 22304.3333
Aparat laser terapeutic
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
11 | Aparat laser terapeutic | Ecran color tactil Posibilitatea conectarii simultane a 2 sonde laser -Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament -Bază de date pentru pacienti - programe create de catre utilizator -Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afișare pe ecran color a accesoriile conectate -Densitatea ajustabila -Frecventa ajustabila -Existenta frecventelor de acupunctura -Timp de terapie calculat automat -Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infrarosu -Puterea sondelor atasate ajustabila -Suprafata de iradiere ajustabila -Posibilitatea testarii performantei sondei atasate | 1 | 21000 | 25410 | 19800 | 23958 | 17600 | 21296 | 19466.6667 | 4088 | 23554.6667
Tensiometru digital portabil
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
12 | Tensiometru digital portabil | Zona corporală: brațe Tip funcționare: electronic Funcții: portabil 1 Manual de instrucțiuni 4 x baterie 1 x tensiometru 1 x certificat de garanție 1 x mansetă Caracteristici tehnice: Număr maxim măsurători: 30 Tip alimentare: baterii Baterii necesare: 4Xaaa Dimensiuni: Circumferință manseta: 22-42 cm | 1 | 784.7 | 949.487 | 399 | 482.79 | 500 | 605 | 561.2333 | 117.859 | 679.0923
Pulsoximetru
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
13 | Pulsoximetru | Caracteristici principale Tip pulxiometru pentru deget Măsurare SpO2și puls Afișaj LED Pornire automata la deschidere Specificații tehnice Interval de măsurare a pulsului 25-250 bpm Acuratețe SpO2 70%-100% 2%± Acuratețe plus ±1% sau ± bpm Alimentare 2 baterii AAA 1.5 V Manual de utilizare, șnur, 2 baterii alkaline AAA de 1,5 V | 1 | 150 | 181.5 | 169 | 204.49 | 105.99 | 128.2479 | 141.6633 | 29.7493 | 171.4126
Termometru digital infraroșu
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
14 | Termometru digital infraroșu | Termometru digital: infraroșu Măsurare 34º C ̴ 42,2 ºC Tip de măsurare 1-2 sec. Memorie 12 măsurători Oprire automata Conținut pachet -2 baterii de tip AAA -săculeț pentru depozitare -certificat de garanție | 1 | 245 | 296.45 | 159 | 192.39 | 390 | 471.9 | 264.6667 | 55.58 | 320.2467
Geantă medicală profesională
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
15 | Geantă medicală profesională | Geantă medical profesională Caracteristici -material impermeabil Geanta medicală conține -foarece paramedic -mască facială silicon autoclavabilă, fără latex -pensă pentru limba, deschizător de gură -pipe căi respiratorii -stetoscop -laringoscopcu lame | 1 | 1800 | 2178 | 1190.08 | 1439.9968 | 1206.61 | 1459.9981 | 1398.8967 | 293.7683 | 1692.665
Trusă de prim ajutor
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
16 | Trusă de prim ajutor | Ustensile specifice acordării primului ajutor; soluții / lichide specifice în acordarea primului ajutor; plasturi , comprese , fașe tifon, leucoplast (diferite dimensiuni);alte materiale necesare specifice acordării primului ajutor. | 1 | 310 | 375.1 | 487 | 589.27 | 320 | 387.2 | 372.3333 | 78.19 | 450.5233
Joc cognitiv Demență și Alzheimer
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
17 | Joc cognitiv Demență și Alzheimer | Jocul cognitiv Demență și Alzheimer -este conceput pentru a încetini deteriorarea mentală progresivă cauzată de aceste afecțiuni -ajută la menținerea și stimularea funcțiilor cognitive și are ca scop sprijinirea persoanei afectată în efectuarea de procese de gândire combinate Specificații tehnice: Dimensiuni: 65 cm x 51 cm x 10 cm Greutate: 11,64 kg Material: lemn Accesorii 1 valiză de 65 x 51 cm 1 capac mâner pentru transport 1 placă bază standard | 1 | 4200 | 5082 | 4800 | 5808 | 4550 | 5505.5 | 4516.6667 | 948.5 | 5465.1667
Joc educativ de memorie și inteligență Zola
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
18 | Joc educativ de memorie și inteligență Zola | Joc educativ de memorie și inteligență Zola -fabricat din lemn rezistent; siguranță în utilizare -cu pioni colorați și o tablă de joc de 15,7 cm , ușor de transportat și de utilizat | 1 | 85 | 102.85 | 150 | 181.5 | 134 | 162.14 | 123 | 25.83 | 148.83
OH++Carduri metaforice terapeutice
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
19 | OH++Carduri metaforice terapeutice | OH++Carduri metaforice terapuetice conțin: - carduri cu imagini - carduri-cuvinte, se pot folosi separat, dar și în asociere, producând conexiuni (partea dreaptă a creierului cu partea stâgă a creierului). Cardurile OH au forma unor cărți de joc -permit realizarea de combinații și interpretări nelimitate. | 1 | 320 | 387.2 | 440 | 532.4 | 400 | 484 | 386.6667 | 81.2 | 467.8667
Laptop
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
1 | Laptop | Parametrii tehnici si functionali - Procesor i5-(Generatia 13) - Ecran 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) - Memorie DDR5 16GB (2 sloturi max 32GB) - Stocare 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 - Webcam 720p HD, With privacy shutter - Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 1 | 3500 | 4235 | 3400 | 4114 | 4400 | 5324,00 | 3766.6667 | 791 | 4557.6667
Multifuncțională
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
20 | Multifuncțională | Parametrii tehnici si functionali - Format A3, 25ppm - Printare - Duplex, tăvi- capacitate 1150 coli, stand, toner standard | 1 | 13900 | 16819 | 13990 | 16927.9 | 13990 | 16927.9 | 13960 | 2931.6 | 16891.6
Licență Office 2021 Pro Plus
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
21 | Licență Office 2021 Pro Plus | Conținut: include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote și Teams/Skype for Business (în funcție de pachet). Compatibilitate: funcționează doar pe Windows 10 și Windows 11 (nu este compatibil cu versiuni mai vechi sau macOS pentru ediția Pro Plus). Cerințe minime: procesor 1.6 GHz dual-core, 4 GB RAM (64-bit), ~4 GB spațiu, rezoluție minimă 1280×768, placă video DirectX și internet pentru activare. | 1 | 750 | 907.5 | 1000 | 1210 | 550 | 665.5 | 766.6667 | 161 | 927.6667
Licență retail Bitdefender Antivirus Plus
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
22 | Licență retail Bitdefender Antivirus Plus | protectie de baza pentru PC-uri cu Windows 10 sau 11 licenta noua pentru 2 ani, 1 dispozitiv | 1 | 155 | 187.55 | 170 | 205.7 | 197 | 238.37 | 174 | 36.54 | 210.54
Consum energie electrică mașină kw
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
23 | Consum energie electrică mașină kw | Consumul mixt 12,4kW/100km cu un rulaj zilnic de 200 km si 21 de zile lucrătoare per luna si 30 de luni de implementare rezultă 4200 km/lună x 30 luni= 126.000 km 126.000x12,4/100=15.624kw | 1 | 1.14 | 1.3794 | 1.12 | 1.3552 |  |  | 1.13 | 0.2373 | 1.3673
Revizii auto
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
24 | Revizii auto | Revizii necesare la 30.000 km, 60.000 km, 90.000 km, 120.000 km | 1 | 3066.12 | 3710 | 2008.26 | 2430 |  |  | 2537.19 | 532.8099 | 3069.9999
RCA - asigurare auto obligatorie
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
25 | RCA - asigurare auto obligatorie | Poliță asigurare în urma accidentelor | 1 | 2042.44 | 2042.44 | 2285 | 2285 | 2770 | 2770 | 2365.8133 | 496.8208 | 2862.6341
Plăcuțe înmatriculare provizorie + cv.obținere autorizație de circulație provizorie
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
26 | Set Plăcuțe înmatriculare provizorie + autorizație de circulație provizorie | Autorizație temporară de circulație pentru autovehicule | 1 | 105.56 | 127.7276 | 141.1 | 170.731 |  |  | 123.33 | 25.8993 | 149.2293
Certificat înmatriculare auto
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
27 | Certificat înmatriculare auto | Document oficial emis de autorități (Autoritatea Regim Permise și Înmatriculări) | 1 | 49 | 49 |  |  |  |  | 49 | 0 | 49
Plăcuțe înmatriculare auto
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
28 | (Set -2 buc.) Plăcuțe înmatriculare auto | Plăcuțe înmatriculare auto | 1 | 52 | 52 |  |  |  |  | 52 | 0 | 52
Anvelope vară auto + înlocuire anvelope
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
29 | Anvelope vară + înlocuire anvelope | Lățime (mm):164, Înălțime (mm): 70, Diametru (inch): R14; Frânare pe suprafețe umede B, Eficiență clasă C1 | 1 | 479.34 | 580 | 449.59 | 544.01 |  |  | 464.465 | 97.5376 | 562.0027
Anvelope iarnă auto + înlocuire anvelope
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
30 | Anvelope iarnă auto + înlocuire anvelope | Lățime (mm):164, Înălțime (mm): 70, Diametru (inch): R14; Frânare pe suprafețe umede C, Eficiență clasă C1 | 1 | 528.93 | 640 | 538.91 | 652.08 |  |  | 533.92 | 112.1232 | 646.0432
Stație încărcare
Nr.crt. | Denumire produs | Specificații minime | Cantitate | Oferta 1 |  | Oferta 2 |  | Ofertă 3 |  | MEDIA VALORICĂ
|  |  |  | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Preț cu TVA lei | Preț unitar (fără TVA) lei | Valoare TVA | Preț cu TVA lei
31 | Stație încărcare | Încărcare 7KW T2; husă protecție și montaj | 1 | 7500 | 9075 | 8100 | 9801 |  |  | 7800 | 1638 | 9438
Anexam prezentei analize ofertele studiate.
| Intocmit | Inspector sup. Badea Viorica
Inspector sup. Belu Anca
Inspector sup. Mehedințu Cristina
Note on H150: Mehedintu Cristina: RCA- nu are TVA
Note on H165: Mehedintu Cristina: fără TVA