Anexa nr. 4

Lista bunuri concesionate

zona 8 Costesti

* 20 platforme de tip A ( avand o suprafata de 25 mp)
* 56 platforme de tip B ( avand o suprafata de 8 mp)
* 857 containere noi , din metal (otel zincat) cu capacitatea de 1.1 mc
* 341 containere noi , din plastic( polietilena de inalta densitate HDPE) cu capacitatea de 1.1 mc
* C.M.I.D Costesti care este dotat si echipat cu următoarele echipamente:
* Container cladire administrativa -1 bucata;
* Container cabina cantar – 1 bucata;
* Container cabina poarta – 1 bucata;
* Rezervor stocare apa capacitate 5.5mc – 1 bucata;
* Pompa cu vas hidrofor -1 bucata;
* Pompa subemersibila foraj -1 bucata;
* Separator de hidrocarburi (cu filtru coalescent) 60l/s -1 bucata;
* Separator de hidrocarburi (cu filtru coalescent) 2l/s -1 bucata;
* Microstatie de epurare cu capacitatea de 6-8 PE – 1 bucata;
* Pompa submersibila incendiu (2+1)pompe – 3 bucati;
* Pompa submersibila apa tehnologica (1+1)pompe – 2 bucati;
* Rezervor stocare levigat capacitate 50 mc -1 bucata;
* Cantar rutier -1 bucata;
* Ventilator aerare – 3 bucati;
* Senzor oxigen – 3 bucati;
* Senzor temperatura – 3 bucati;
* Utilaj tractabil de intins membrana -1 bucata;
* Presa de balotat 6 tone -1 bucata ;
* Presa de balotat 12 tone -1 bucata;
* Grup electrogen de interventie 1 bucata;
* Centrala detectie si semnalizare la incendiu -1 bucata;
* Container cu capacitatea de 2 mc -1 bucata;
* Containere cu prelata cu capacitatea de 30 mc – 13 bucati;
* Cantar electronic 1 tona de tip platforma , cu roti -1 bucata
* Tocator de deseuri vegetale -1 bucata;
* Ciur rotativ – 1 bucata
* C.M.I.D Costesti care este dotat si echipat cu echipamente mobile
* Încărcător frontal – 2 bucati
* 1 camion de transport containere deseuri menajere periculoase, dotat cu sistem de incarcare/descarcare tip lif hidraulic.