„EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”

# Adresa: Municipiul Pitești, Aleea Spitalului Nr. 36, județul Argeș

# STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) MIXT

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

  - Denumirea obiectivului de investitii:

"EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI”

  - Ordonator principal de credite/investitor:

UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES reprezentat prin Presedinte Consiliu Judetean - Dan Constantin Manu

  - Ordonator de credite (secundar/tertiar):

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITEȘTI

  - Beneficiarul investitiei:

UAT JUDETUL ARGES, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITEȘTI

  - Elaboratorul studiului de fezabilitate:

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, cu sediul in judetul Arges, strada Stefan cel Mare, nr 32A, J03/906/2006, RO18722110.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/ proiectului de investitii

## 2.1	Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Strategia “Sănătate 2020: un cadru european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivelul guvernului şi a societăţii” elaborată de Organizația Mondială a Sănătății în 2013 are două obiective majore:

- îmbunătăţirea stării de sănătate pentru toți şi reducerea inechităţilor în sănătate;

- îmbunătăţirea managementului și a guvernării participative a sectorului de sănătate.

Cele patru domenii prioritare urmărite în această Strategie sunt:

- investiții în sănătate in toate etapele vieții și abilitarea cetățenilor;

- combaterea bolilor netransmisibile şi transmisibile;

- întărirea sistemelor de sănătate centrate pe cetăţeni, capacităților sănătății publice și pregătirii, supravegherii și răspunsului la situații excepționale,

- sporirea nivelului de rezistență al comunităţilor și creearea unor medii de susținere.

Strategia “Sănătate 2020” îşi propune drept scop să aibă un impact măsurabil asupra sănătăţii în regiune. Obiectivele regionale de mai jos au fost convenite de statele membre:

- Reducerea mortalităţii premature în regiunea europeană către 2020.

- Sporirea speranţei de viaţă în regiunea europeană.

- Reducerea inegalităţii în domeniul sănătăţii în regiunea europeană.

- Consolidarea bunăstării populaţiei din regiunea europeană.

- Asigurarea acoperirii universale şi a dreptului la cel mai înalt standard realizabil de sănătate.

- Stabilirea unor obiective şi ţinte naţionale cu privire la sănătate în statele membre.

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 acoperă trei arii strategice de intervenție, fiecare urmărind o serie de obiective generale, și anume:

- ARIA STRATEGICA DE INTERVENŢIE 1: “SĂNĂTATE PUBLICA”

  - OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii si copilului

  - OG 2. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate

  - OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv

- ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 2: “SERVICII DE SĂNĂTATE ”

  - OG 4. Asigurarea unui acces echitabil a tuturor cetăţenilor, în special a grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficace

- ARIA STRATEGICĂ DE INTERVENŢIE 3: “MĂSURI TRANSVERSALE PENTRU UN SISTEM DE SĂNĂTATE SUSTENABIL ŞI PREDICTIBIL”: DOMENII PRIORITARE

  - OG 5 . Un sistem de sănătate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementare de politici şi programe transversale prioritare

  - OG 6. Eficientizarea sistemului de sănătate prin soluţii de sănătate

  - OG 7. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel national, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate

    - O.S. 7.1. Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a

rețelei spitalicești prin restructurare și raționalizare

Direcții strategice de acțiune/ Măsuri:

- dezvoltarea și raționalizarea spitalelor județene (reabilitarea în scopul creșterii eficienței, modernizarea în scopul îmbunătățirii accesului fizic pentru persoanele cu dizabilități și dotarea cu echipamente)

- reabilitarea şi dezvoltarea platformelor de investigaţii din ambulatoriile de specialitate şi spitalele de urgenţă, secţiile de terapie intensivă din spitalele regionale, zonale şi judeţene de urgenţă

- reabilitarea şi dotarea, după caz, a unităţilor de primiri urgenţe la nivelul spitalelor judeţene de urgenţă

Strategia pentru dezvoltarea durabilă a județului Arges pentru perioada 2014-2020

Argesul își propune ca până în 2020 să devină un județ dinamic și competitiv, în care bunăstarea să fie resimțită în mod direct de toți locuitorii județului.

Conform analizei situației actuale din cadrul acestei Strategii, sistemul de sănătate argesean prezintă, în mod similar cu celelalte judeţe din România, probleme ce derivă din politicile naţionale: subfinanţarea sistemului, o neîncredere şi o nemulţumire generalizată în rândul populaţiei corelata cu  lipsa personalului calificat generata de migraţia cadrelor medicale în ţările din Europa de Vest. Serviciile medicale primare sunt relativ uniform distribuite deşi, din mediul rural accesul este îngreunat de infrastructura rutieră precară şi de lipsa,( în câteva din localităţile rurale) dispensarelor medicale. Sistemul privat s-a dezvoltat continuu începând cu anul 2005 iar serviciile conexe de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu sunt acordate majoritar de organizaţiile neguvernamentale existente la nivel local.

Printre obiectivele identificate în cadrul unor proiecte propuse in cadrul acestei Strategii se numără îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii medicale paralel cu înființarea și dezvoltarea unor centre de prim ajutor pentru îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență medicală majoră a unităților spitalicești din Municipiul Pitesti.

Realizarea investitiei "EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI” este necesara pentru modernizarea si dezvoltarea la un nivel corespunzator componentei de interes strategic al retelelor de Unitati Spitalicesti. Aceasta are ca scop imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate populatiei deservite, cresterea eficientei, promptitudinii si diversificarii acestora in scopul imbunatatirii satisfactiei pacientilor din judetul Arges si din zone limitrofe (Olt, Dambovita,Teleorman si Valcea).

Investitor este Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges care, in calitate de ordonator principal de credite, intentioneaza sa acceseze fonduri in cadrul apelurilor de proiecte reunite cu titlul POR 2014-2020; axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii.

Beneficiarul investitiei este Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului de Urgenta Pitesti,

Exista o preocupare permanenta pentru cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate de Spitalul Judetean de Urgenta  Pitesti si, implicit pentru asigurarea furnizarii serviciilor medicale in locatia studiata la cele mai inalte standarde, compatibile cu nivelul UE.

In conformitate cu prevederile OMSP 914/2006, modificat si completat ulterior, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, este necesar sa se realizeze si indeplineasca conditiile standard de functionare a ambulatoriului integrat cu cele 2 componente structurale mentionate.

Proiectul se încadrează în lista de priorităţi şi atinge obiective cheie din cele patru Strategii prezentate mai sus privind modernizarea infrastructurii ambulatoriilor din unităţile medicale locale.

## 2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Imobilul care face obiectul prezentului proiect, se afla in intravilanul mun. Pitesti, Aleea Spitalului nr. 36, judetul Arges.

Lucrările prevăzute prin proiect, vor fi amplasate pe un teren proprietatea domeniului public al statului, Judetul Arges si se afla in administrarea U.A.T. Judetul Arges (confom extrasului de carte funciara nr. 84258 Pitesti din 28.08.2018).

Terenul in suprafata de 31.268,00 mp (suprafata masurata conform extras carte funciara nr. 84258 Pitesti din 28.08.2018) este situat in intravilanul mun. Pitesti, Aleea Spitalului nr. 36, judetul Arges. Terenul are o forma neregulata putand fi incadrat intr-un dreptunghi cu dimensiunile de aprox. 285.00 x 150.00 m. Terenul are folosinta actuala, conform certificatului de urbanism nr. 1309 din 21.09.2018, de: teren curti constructii – cladiri pentru sanatate.

Conform extrasului de carte funciara nr. 84258 Pitesti din 13.12.2017, terenul este ocupat in prezent de 19 constructii (C1...C3, C5...C20) cu regim de inaltime diferit. Cladirea asupra careia se va interveni cu lucrari de extindere este cladirea C1.

Obiectul de investitie consta in realizarea de „EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI” , constructie cu regim de inaltime S+P+2E (in configuratia actuala S+D+P+1E), in judetul Arges, municipiul Pitesti, precum si dotarea acestuia la nivel corespunzator normelor si normativelor in vigoare.

Situatia existenta:

Cladirea spitalului a fost construita in anii 1971-1973 si este compusa din 9 corpuri A,B,C,D,E,F,G,H si I. Corpul B are regim de inaltime S+D+P+7E; corpurile A, C si D au regim de inaltime S+D+P+6E; corpul E are regim de inaltime S+D+P+5E; iar corpurile F, G, H si I au regim de inaltime S+D+P+1E.

Circulatia pe verticala este asigurata prin cinci case de scara si ascensoare, situate in corpurile A,B,C,D si E.

Structura de rezistenta a corpului F este formata din cadre din beton armat dispuse pe directii ortogonale alcatuite din:

- stalpi din beton armat cu sectiunea de 37.5x40cm/40x40cm;

- grinzi din beton armat cu sectiunea de 20x40/20x55cm.;

- plansee din beton armat in grosime de 12cm.

Peretii exteriori de inchidere sunt realizati din zidarie de caramida ceramica cu grosimea de 37.5 cm plus un strat de protectie a hidroizolatiei din caramida la fata exterioara. La interior, compartimentarile sunt realizate cu zidarie de caramida ceramica cu grosimea de 12.5cm. sau din gips-carton.

Infrastructura corpului G este realizata din:

- pereti de inchidere perimetrala ai demisolului realizati din zidarie de caramida ceramica cu grosimea de 37.5 cm dispusi pe fundatii continue din beton simplu, incadrati pe laterale de stalpii perimetrali si la partea superioara de grinzile de planseu;

- fundatii izolate sub stalpi tip bloc din beton simplu cu inaltimea de 100 cm si cuzinet armat cu inaltimea de 75 cm.

Adancimea de fundare este la circa -5.25m. fata de cota trotuarului, respectiv -8.60m.  fata de cota ±0.00m.

Acoperisul este tip terasa necirculabila, prezentand degradari in puncte a hidroizolatiei, iar din cauza inﬁltratiilor de ape pluviale pe unele zone, parti ale elementelor decorative de pe fatada cladirii sunt cu risc de desprindere (la tencuieli, atic, tencuieli exterioare etc.)

Finisajele cladirii C1 (tencuieli, placaje, zugraveli, vopsitorii), la aproximativ 50% din spatii, sunt la nivelul anilor 1971. Corpul G asupra caruia se intervine, prezinta finisaje interioare alcatuite din zugraveli lavabile pe tencuieli obisnuite din ciment la pereti si tavane, placaje de gresie si faianta, pardoseli din mozaic si covor PVC. Tamplaria este realizata din PVC. In ceea ce priveste finisajele exterioare ale corpului F, acestea sunt realizate din praf de piatra la pereti, placaje din mozaic, iar tamplaria exterioara este realizata din PVC.

Vechimea mare a cladirii si lipsa fondurilor pentru intretinere au condus la degradari la nivelul terasei, fatadelor si soclului. Apa pluviala este colectata si evacuata prin sistemul de canalizare, care este partial colmatat.

Cladirea nu este izolata termic, avand partial ferestre de lemn, crapate si torsionate ca urmare a intemperiilor.

Trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt degradate iar in unele zone lipsesc, ca si rigolele de colectare a apelor pluviale.

Functiuni si spatii prezente in compartimentul de ambulatoriu

In spatiile cladirii C1 isi desfasoara activitatea Compartimentul de Ambulatoriu a Spitalului Judetean de Urgente Pitesti, care se compune in prezent din: cabinete si sali pentru consultatii si / sau tratament, birouri personal spital, grupuri sanitare pentru pacienti si / sau personal spital, spatii depozitare, spatii tehnice, spatii de circulatie si asteptare, saloane (etajele superioare).

Compartimentul de ambulatoriu se leaga cu restul spitalului prin holuri de circulatie orizontala si noduri de circulatie verticala alcatuite din scari in doua rampe inchise in casa scarii si ascensoare.Suprafata existenta a cabinetelor nu este conforma cu cerintele din  ORDINUL   Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

Situatie existenta: incinta ambulatoriu (portiunea amplasata la S-V de cladirea C1)

Suprafata de incinta asupra careia se va interveni nu este amenajata, iar spitalul nu prezinta spatii exterioare amenajate pentru utilizatorii spitalului.

In prezent, incinta se compune din spatii verzi neingrijite de catre personal calificat si suprafete destinate autovehiculelor. Dotarile cu mobilier urban sunt inexistente / incomplete si se afla intr-o stare avansata de degradare.

Identificarea deficientelor

- Extinderea in plan vertical si orizontal a spatiilor in care functioneaza  in prezent compartimentul de ambulatoriu din carul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, este determinata de insuficienta si lipsa unor spatii destinate desfasurarii activitatilor specifice compartimentelor spitalicesti de ambulatoriu, precum si insuficienta si lipsa unor dotari specifice. De asemenea, gradul de adresabilitate zilnic este din ce in ce mai mare.

In conformitate cu observatiile Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, au fost identificate lipsa si insuficienta unor spatii si dotari, iar pentru remedierea acestor probleme sunt necesare:

- vestiare personal cu grup sanitar si dus (organizat pe sexe)

- camera “murdare”

- camera “curate”

- camera server

- spatii de circulatie

- adapost ALA (sas ala, adapost propriu-zis, grup sanitar uscat, canal de evacuare, sas evacuare)

- lobby si spatii de aspeptare

- receptie

- camere de serviciu

- cabinet de consultatii reumatologie

- cabinet de constultatii ortodentitie

- cabinet de consultatii dermatologie

- cabinet de consultatii si camera tratament medicina interna

- cabinet de consultatii si camera tratament urologie

- cabinet de consultatii si camera tratament oncologie

- cabinet de consultatii si camera tratament neurologie

- cabinet de consultatii si camera tratament chirurgie vasculara

- cabinet de consultatii si camera tratament chirurgie toracica

- cabinet de consultatii si camera tratament chirurgie generala

- cabinet de consultatii si camera tratament ginecologie

- cabinet de consultatii alergologie

- grupuri sanitare pentru pacienti (organizate pe sexe sau la comun)

- grup sanitar pentru handicapati

- nod de circulatie vertical (scari si ascensor spital)

- legatura cu cladirea C1

Amenajarea incintei din apropierea noilor spatii propuse nu face obiectul proiectului de fata. Proiectul propus are in vedere eliminarea neconformitatilor si crestera capacitatii de lucru.

- Obiectul de investitie consta in extinderea prin realizarea unui corp de spital nou cu denumirea „EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI” cu regim de inaltime S+P+2E (in configuratia actuala S+D+P+1E), in judetean Arges, municipiul Pitesti, precum si dotarea acestuia la nivel corespunzator normelor si normativelor in vigoare.

## 2.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

- Compartimentul de ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti are o importanta  deosebita, deoarece in ansamblul unitatilor sanitare din judetul Arges, spitalul are o relevanta aparte, determinata de specificul activitatii medicale prestate si categoria de cetateni care beneficiaza de ingrijirile medicale acordate, respectiv totalitatea cetatenilor care tranziteaza spatiul judetului Arges.

- Exista o preocupare permanenta pentru cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate  de Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti si implicit  pentru asigurarea furnizarii Serviciilor Medicale de Ambulatoriu la cele mai inalte standarde, compatibile cu standardele de ambulatoriu la nivelul UE, parte componenta a unui sistem de sanatate publica pus in slujba cetateanului.

## In conformitate cu observatiile formulate de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, au fost identificate lipsa sau insuficienta unor spatii si dotari: cabinete medicale pentru consultatii si / sau tratament (reumatologie, ortodontie, dermatologie, urologie, medicina interna, oncologie, neurologie, chirurgie vasculara, ginecologie, chirurgie generala si chirurgie toracica), grupuri sanitare pacienti, spatii de asteptare, receptie / birou de informatii, spatii tehnice, spatii depozitare, vestiare cu grupuri sanitare si dusuri, adapost ALA, ascensor spital.

## Extinderea in plan vertical si orizontal a spatiilor in care functioneaza in prezent compartimentul de ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, este determinata de insuficienta spatiilor si dotarilor necesare acordarii serviciilor medicale de ambulatoriu. Scopul final consta in eliminarea neconformitatilor si cresterea capacitatii de lucru in conditiile in care gradul de adresabilitate zilnic este din ce in ce mai mare.

- Realizarea obiectivului de investitie propus elimina vulnerabilitatile si conduce la un grad de conformare ridicat, asigurand astfel o structura eficienta si eficace in ansamblul structurilor medicale ale spitalului.

## 2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Judetul Arges intentioneaza sa obtina finantare in cadrul Programului Operational  Regional 2014-2020, Anexa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1 – Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Urgenta Pitesti".

- Pentru atingerea nivelului de  conformitate cu prevederile OMSP 914/2006, modificata si completata ulterior, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, este necesar sa fie realizate si indeplinite conditiile standard de functionare ale ambulatoriului integrat

- Este evident  faptul ca prin realizarea de noi spatii si asigurarea dotarii corespunzatoare acestora se creeaza oportunitati viabile pentru marirea spatiilor de acordare a serviciilor medicale de ambulatoriu, precum si diversificarea serviciilor oferite in cadrul compartimentului, respectiv al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti. Astfel, categoria de servicii medicale se va diversifica, se vor putea acorda serviciile medicale de ambulatoriu necesare unui numar mai mare de pacienti, ingrijiri adevcate iar interventiile ar fi mai prompte.

Toate acestea vor avea drept finalitate reducerea timpilor de asteptare pana la rezolvarea  cazurilor prezente in structura de ambulatoriu, cresterea gradului de satisfactie al pacinetilor / apartinatorilor, precum si a gradului de satisfactie al salariatilor din structura. Insumarea acestor beneficii vor aduce imbunatatiri activitatii medicale, regasindu-se in imbunatatirea serviciilor medicale furnizate de Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti.

Realizarea unei structuri de ambulatoriu, dimensionata si dotata corespunzator va avea influenta directa asupra  indicilor de performanta.

Prin realizarea obiectivului de investitii preconizat se vor produce urmatoarele efecte pozitive:

- crearea unei structuri functionale care sa respecte cerintele Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 si implicit mentinerea Autorizatiei de Functionare si a acreditarii Spitalului de Urgenta Pitesti;

- cresterea  capacitatii de furnizare si diversificare a serviciilor medicale precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor medicale furnizate;

- cresterea gradului de adresabilitate al spitalului si evitarea listelor de asteptare pentru pacientii care au nevoie de tratamente in ambulatoriu

- crearea unui mediu adecvat obtinerii unor performante superioare din partea intregului colectiv medical si implicit cresterea calitatii actului medical si a accesibilitatii populatiei la servicii medicale eficace si eficiente;

In cazul nerealizarii obiectivului de investitii propus, nu se vor putea asigura servicii medicale si de tratament  la un nivel ridicat, avand in vedere si numarul mare de consultatii si tratamente care se  efectueaza.

Acestea se ridica la aproximativ de 190 de consultantii pe zi .

In aceste conditii, o parte din pacienti, majoritatea cu  dizabilitati vor fi  nevoiti sa apeleze la  alte unitati sanitare mai bine dotate cu aparatura specifica, aflate adeseori la distante considerabile fata de domiciliul lor.

Obiectivul de investitii propus se incadreaza in Strategia Nationala care vizeaza si imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti si a asistentei medicale de urgenta.

Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, document de referinta elaborat de catre Ministerul Sanatatii permite o articulare ferma la contextul european si a directiilor strategice formulate in Strategia Sanatate (Health 2020) a Organizatiei Mondiale a Sanatatii Regiunea Europa si se incadreaza in cele 7 initiative emblematice ale Uniunii Europene.

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei sunt urmatoarele:

- cresterea gradului de sanatate si de satisfactie al pacientilor;

- scurtarea timpului de investigatii si implicit al timpului de recuperare in situatia diverselor traumatisme;

- cresterea indicatorilor de performanta ai Spitalului Judetean de Urgenta  Pitesti.

Prin realizarea investitiei se imbunatateste eficienta si sustenabilitatea serviciilor integrate centrate pe pacient si a tratamentului patologiilor complexe care necesita o abordare integrata in cadrul spitalelor judetene de urgenta. Toate masurile luate vor conduce implicit la reducerea inechitatii in accesul la serviciile de sanatate la nivel regional si local.

Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate al

populaţiei tinere din cadrul judetului  şi al persoanelor aflate în tranzit, prin asigurarea de servicii medicale complexe, în regim de urgenţă ( care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţia locală), cu cel putin 10% .

Este evident faptul ca, prin realizarea de noi spatii si asigurarea dotarii corespunzatoarea a acestora se creeaza oportunitati viabile pentru diversificarea serviciilor oferite in cadrul structurii de ambulatoriu, prin concentrarea tuturor activitatilor intr-un spatiu comun si multifunctional, asigurandu-se  promptitudinea interventiilor de urgenta, a ingrijirilor adecvate si monitorizarea corespunzatoare a pacientilor in cadrul Compartimentului de Ambulatoriului Integrat.

Toate acestea vor avea drept finalitate: reducerea timpilor de asteptare pana la rezolvarea cazurilor, cresterea gradului de satisfactie al pacientilor/apartinatorilor precum si al salariatilor din structura iar in final la imbunatatire actelor medicale furnizate de Spitalul judetean de Urgenta Pitesti.

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)

Din cauza constrangerilor mai sus mentionate, este necesar ca obiectivul de investitii propus sa fie prevazut cu spatii suplimentare pentru desfasurarea activitatilor medicale. De asemenea este necesara si realizarea unor spatii destinate exclusiv angajatilor (vestiare pentru personalul medical, spatii tehnice, depozitari,etc.) si a unor spatii pentru situatii de urgenta (adapost ALA) care va deservi noul ambulatoriu.

Pentru a se creea conditiile adecvate activitatilor ce se vor desfasura in extinderea spatiilor de servicii medicale de ambulatoriu se propun urmatoarele functiuni:

- adapost ALA (sas ALA, adapost ALA propriu-zis, grup sanitar uscat ALA, canal evacuare, sas evacuare)

- camera “murdare”

- camera “curate”

- camera server

- vestiare angajati cu grup sanitar si dus (organizat pe sexe)

- camera C.T. (centrala termica)

- spatii de asteptare

- receptie / birou de informatii

- cai de circulatie

- nod de circulatii verticale compus din scari in 2 rampe si ascensor pentru spitale

- grupuri sanitare pentru pacienti (organizate sau nu pe sexe)

- grup sanitar handicapati

- camere de serviciu

- cabinet de consultatii – REUMATOLOGIE

- cabinet de consultatii – ORTODONTIE

- cabinet de consultatii – DERMATOLOGIE

- cabinet de constulatii – ALERGOLOGIE

- cabinet de consultaii si tratament – MEDICINA INTERNA

- cabinet de consultatii si tratament – UROLOGIE

- cabinet de consultatii si tratament – NEUROLOGIE

- cabinet de consultatii si tratament – ONCOLOGIE

- cabinet de consultatii si tratament – CHIRURGIE VASCULARA

- cabinet de consultatii si tratament – CHIRURGIE GENERALA

- cabinet de consultatii si tratament – CHIRURGIE TORACICA

- cabinet de consultatii si tratament – GINECOLOGIE

Functional propus:

Din punct de vedere functional, conform considerentelor beneficiarului in ceea ce priveste dispunerea functiunilor in viitoarea extindere a spatiilor de acordare a serviciilor medicale de ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgenata Pitesti”, se propune urmatoarea structura:

LA NIVELUL SUBSOLULUI (subsol in configuratia actuala a cladirii C1)

- casa scara

- casa lift

- hol subsol

- camera curate

- camera murdare

- camera server

- hol vestiar

- vestiar barbati

- grup sanitar si dus pentru barbati

- vestiar femei

- grup sanitar si dus pentru femei

- sas ALA

- adapost ALA

- grupuri uscate ALA

- canal evacuare

- sas evacuare

- camera centrala termica

LA NIVELUL PARTERULUI (demisol in configuratia actuala a cladirii C1)

- casa scara

- casa lift

- lobby + spatiu asteptare

- receptie / info point

- hol de legatura

- cabinet de consultatii reumatologie

- cabinet de consultatii ortodentie

- cabinet de consultatii dermatologie

- cabinet de consultatii si tratament medicina interna

- cabinet de consultatii si tratament urologie

LA NIVELUL ETAJULUI 1 (parter in configuratia actuala a cladirii C1)

- casa scara

- casa lift

- spatiu asteptare

- grup sanitar pacienti (separat pe sexe)

- grup sanitar personal

- camera materiale curatenie

- cabinet de consultatii si tratament chirurgie vasculara

- cabinet de consultatii si tratament neurologie

- cabinet de consultatii si tratament oncologie

LA NIVELUL ETAJULUI 2 (etaj 1 in configuratia actuala a cladirii C1)

- casa scara

- casa lift

- spatiu steptare

- grup sanitar pacienti (la comun)

- camera materiale curatenie

- cabinet de consultatii alergologie

- cabinet de consultaii si tratament ginecologie

- cabinet de consultatii si tratament chirurgie generala

- cabinet de consultatii si tratament chirurgie toracica

Functionalul va fi proiectat in asa fel incat fluxurile interioare sa respecte circulatiile pentru anumite categori de utilizatori:

Fluxuri interioare:

- Pacienti: Pacientii / persoanele neinsotite de catre pesonal medical vor folosi holul de asteptare si grupurile sanitare destinate acestora pana ce vor fi preluati de catre personalul medical din ambulatoriu.

- Personal medical si auxiliar: Personalul medical si administrativ va folosi toate caile de circulatie orizontale si verticale ale cladirii. De asemenea, acestea vor avea acces si la functiunile amplasate la nivelul subsolului.

Pentru realizarea unui functional corect si pentru a facilita circulatiile si comunicarile dintre corpurile propuse si cele existente sunt necesare o serie de interventii in cadul corpului “G” al cladirii C1. Schimbarile sunt figurate / notate in plansele desenate. Schimbarile propuse in cadrul corpului “G” al cladirii C1 nu fac obiectul proiectului de fata.

Amenajarea spatiului exterior nu face obiectul proiectului de fata.

Pentru realizarea obiectivului de investiții s-au identificat DOUA SCENARII, detaliate în cele ce urmeaza.

SCENARIU 1 – Extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, considerand structura ambulatoriului propus ca fiind din cadre din beton armat:

- INTERVENTII STRUCTURALE ASUPRA CLADIRII EXISTENTE: se vor adopta masurile de interventie (daca sunt) conform expertizei tehnice / proiectului de structura.

- CONSTRUIREA UNOR EXTINDERI, DUPA CUM URMEAZA: Extinderea cu un corp nou, in apropierea cladirii C1 (in apropierea corpului D, E si G), ce va adaposti spatiile medicale aferente ambulatoriului (cabinete si camere de tratament), spatiile destinate exclusiv angajatilor spitalului, ALA, sala de asteptare, grupuri sanitare diferentiate pe sexe si pt persoane cu dizabilitati precum si noile spatii tehnice si de depozitare. Corpul propus va avea regimul de inaltime S+P+2E

- ARHITECTURA: Se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si exterioare, utilizandu-se materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii si in concordanta cu normele si normativele in vigoare.

- STRUCTURA: Structura de rezistenta va fi alcatuita din stalpi si grinzi de beton armat. Peretii de inchidere perimetrala si peretii interiori au doar functiuni de inchidere si compartimentare, neavand rol portant (structural).Sistemul structural  va fi de tip cadre de beton armat , fundate pe radier general .

- INSTALATII: Se propun instalatii sanitare interioare, instalatii alimentare cu apa, instalatii electrice interioare, instalatii curenti slabi-semnalizare incendiu, instalatii desfumare, instalatii termice interioare.

- DOTARI: Se propune dotari adecvate functiunii cladirii.

- AMENAJARI: Pentru punerea in siguranta a corpurilor existente  se va reraliza o incinta din pereti multati pe laturile adiacente cu corpurile D, E si G ale spitalului si pe latura adiacenta bisericii.

- Atentie! Din punct de vedere structural, corpurile existente nu isi modifica alcatuirea constructiva.

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi si grinzi de beton armat. Peretii de inchidere perimetrala si peretii interiori au doar functiuni de inchidere si compartimentare, neavand rol portant (structural). - Aceasta permite realizarea unei compartimentari interioare extrem de flexibila, cu spatii de orice forme si dimensiuni. Este astfel posibila realizarea unor compartimentari care sa delimiteze atat spatii de mari dimensiuni cat si a unor camere cu suprafete mici. - Totodata aceasta solutie permite relizarea unui numar mare de goluri de orice dimensiuni in peretii de inchidere si in cei de compartimentare. Se pot astfel asigura suprafete vitrate mari pe fatadele cladirii, golurile de fereastra putand fi dimensionate in functie de necesarul privind iluminatul natural, fara a fi limitate de conditii structurale. - Pentru realizarea compartimentarilor se pot utiliza solutii moderne (gips carton pe structura metalica), care se executa in timp scurt si nu necesita finisajele laborioase specifice peretilor din zidarie. - Structurile in cadre de beton armat prezinta si avantajul ca ofera posibilitatea unor lucrari ulterioare de reamenajare a spatiilor interioare, fiind posibila reconfigurarea unor spatii prin desfiintarea unor pereti de compartimentare, realizarea unor noi compartimentari, modificarea unor goluri de usi si ferestre. Astfel este posibil ca dupa un timp de la darea in exploatare a cladirii, beneficiarul sa poata modifica functionalul acesteia in functie de eventuale noi cerinte de configurare si chiar de schimbare a destinatiei cladirii. | - Structurile in cadre de beton armat sunt mai pretentioase atat din punct de vedere al proiectarii cat si al executiei lucrarilor de constructii. - Lucrarile de executie trebuie executate cu personal calificat. Este necesara o dotare corespunzatoare cu cofraje de buna calitate, astfel incat lucrarile de cofraje sa asigure dimensiunile sectionale pevazute in proiect pentru elementele structurale. - De asemenea, armarea elementelor structurale (stalpi, grinzi) trebuie facuta de personal cu calificare corespunzatoare si cu respectarea integrala a prevederilor din proiect. Lucrarile de armare devin lucrari ascunse dupa turnarea betonului. De aceea, inainte de turnarea betonului ele vor fi verificate conform programului de urmarire si control vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii, constatarile fiind consemnate in procese verbale de lucrari ascunse. - Deficientele de armare pot avea consecinte grave asupra comportarii structurii de rezistenta la actiuni seismice si la starea limita ultima, putand duce pana la prabusirea constructiei la incidenta cutremurului de proiectare. - Trebuie avuta o atentie sporita la punerea in opera a betonului, la turnarea si vibrarea acestuia, la respectarea claselor de beton, astfel incat sa nu apara defecte post-turnare: acoperire cu beton necorespunzatoare a armaturilor, aderenta slaba, aspect macroporos al betonului, segregari, caverne, etc. |

SCENARIU 2 – Extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, considerand structura ambulatoriului propus ca fiind una mixta, proponderent cu pereti din zidarie de caramida ceramica confinata si local cadre din beton armat:

- INTERVENTII STRUCTURALE ASUPRA CLADIRII EXISTENTE: se vor adopta masurile de interventie (daca sunt) conform expertizei tehnice / proiectului de structura.

- CONSTRUIREA UNOR EXTINDERI, DUPA CUM URMEAZA: Extinderea cu un corp nou, in apropierea cladirii C1 (in apropierea corpului D, E si G), ce va adaposti spatiile medicale suplimentare, spatiile destinate exclusiv angajatilor spitalului, precum si noile spatii tehnice si de depozitare. Corpul propus va avea regimul de inaltime S+P+2E.

- ARHITECTURA: Se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si exterioare, utilizandu-se materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii.

- STRUCTURA: Structura de rezistenta va fi alcatuita din zidarie portanta de caramida si local cadre din beton armat. Fundatia va fi de tipul  fundatii continue de beton armat  si fundatii izolate sub stalpi de cadru

- INSTALATII: Se propun instalatii sanitare interioare, instalatii alimentare cu apa, instalatii electrice interioare, instalatii curenti slabi-semnalizare incendiu, instalatii desfumare, instalatii termice interioare.

- DOTARI: Se propune dotari adecvate functiunii cladirii.

- AMENAJARI: AMENAJARI: Pentru punerea in siguranta a corpurilor existente  se va reraliza o incinta din piloti secanti pe laturile adiacente cu corpurile D, E si G ale spitalului si pe latura adiacenta bisericii

- Atentie! Din punct de vedere structural, corpurile existente nu isi modifica alcatuirea constructiva.

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - Structurile din zidarie portanta de caramida sunt structuri cu o larga raspandire in Romania, fiind covarsitor preponderente in raport cu structurile in cadre de beton armat. - Structurile din zidarie asigura o izolare fonica buna datorita peretilor de caramida grosi. De asemenea, printre avantaje se numara consumul mai mic de cofraje. - Structurile din zidarie sunt mai rigide fata de structurile in cadre din beton armat, deplasarile cladirii la actiunea seismica fiind astfel reduse. | - Noile structuri se proiecteaza pe baza prevederilor “Codului de proiectare pentru structuri din zidarie”, indicativ CR6-2013 si a prevederilor specifice din “Codul de proiectare seismica”, indicativ P100/1-2013, ambele acte normative fiind mai restrictive decat cele anterioare. - Rezulta o serie de dezavantaje ale structurilor cu pereti portanti din zidarie de caramida. - Cel mai important consta in sistemul de dispunere in plan a peretilor structurali, care trebuie sa fie cat mai uniform cu putinta. Acest lucru intra in contradictie cu necesitatile de functional, in care se gasesc atat spatii cu suprafete mai mici, cat si spatii cu suprafete mari, astfel incat o dispunere a peretilor structurali cu respectarea indicatorilor normativului este dificila. - Codurile de proiectare impun de asemenea restrictii severe atat in privinta ariilor in plan ale golurilor de usi si ferestre in raport cu ariile plinurilor de zidarie, cat si in privinta dimensiunilor spaletilor plini ai peretilor transversali de capat. Golurile de usi si ferestre vor fi amplasate astfel incat spaletii care rezulta sa aiba lungimi egale sau cat mai apropiate. - Normativul mai prevede necesitatea ca peretii de zidarie portanta sa fie intariti cu stalpisori din beton armat si centuri de beton armat. Dispunerea stalpisorilor se face dupa regulile indicate de normativ, printre acestea cea mai dezavantajoasa pentru cazul de fata fiind cea care impune bordarea cu stalpisori a tuturor golurilor mai mari de 2.5mp. Prin urmare majoritatea golurilor de fereastra si o parte din golurile de usa vor fi bordate, ceea ce va ridica costul executiei. |

## 3.1 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

### Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Obiectul de investitie consta in realizarea de „EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI” cu regim de inaltime S+P+2E (in configuratia actuala S+D+P+1E), in judetul Arges, municipiul Pitesti, precum si dotarea acestuia la nivel corespunzator normelor si normativelor in vigoare.

### A. SITUATIA EXISTENTA

### Categoria si clasa de importanta

Constructia se incadreaza la CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A (exceptionala – conform HGR. 766/97) și la CLASA DE IMPORTAȚĂ I cf. P100-1/2013.

### An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie

Corpul F, care face parte din cladirea C1, a fost realizat in anii 1971-1973.

Extinderea UPU existenta a fost realizata in anul 2011 (nu are relevanta pentru proiectul de fata).

### Suprafaţa construită

Suprafata construita la sol existenta a corpului F este inclusa in suprafata construita existenta a cladirii C1, care este conform extrasului de carte funciara nr. 84258, Pitesti, din 28.08.2018 de: 4.861,00 mp.

Suprafaţa construită desfăşurată

Suprafata desfăşurată existenta a corpului F este inclusa in suprafata desfasurata existenta a cladirii C1, care este conform extrasului de carte funciara nr. 84258, Pitesti, din 13.12.2017 de: 20.940,00 mp.

### Valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului judetului Arges, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din jud. Arges, aparut in monitorului oficial este de 30842608.44 RON.

### Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente

Indicatorii specifici ai construcției existente sunt:

- Regim de înălţime:	S+D+P+1E (corp G) / S+D+P+6E (corpuri C si D)

- Înălţime de nivel:	3,50 m

- H maximă:		27,75 m de la cota parterului +/-0,00 (corp B); 24,10 m de   la cota parterului +/-0.00 m (corpuri C si D);

~7,80 m de la  cota parterului +/-0,00 m

- POT existent: 		25.13 %

- CUT existent:		0.773

### Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

Amplasamentul face parte din intravilanul municipiului Pitesti. Pe acest teren sunt amplasate 9 corpuri (A,B,C,D,E,F,G,H si I) executate intre anii 1971-1973 si 1 corp de extindere realizat in anul 2011. Totate corpurile au fost prevazute intre ele cu rosturi de dilatatie. Corpul B are regim de inaltime S+D+P+7E; corpurile A, C si D au regim de inaltime S+D+P+6E; corpul E are regim de inaltime S+D+P+5E; corpurile F, G, H si I au regim de inaltime S+D+P+1E, iar extinderea UPU din 2011 are regimul de inaltime P.

Pentru corpurile A,B,C,D,E,F,G,H si I: Structura de rezistenta a corpurilor vechi este formata din cadre de beton armat dispuse pe directii ortogonale alcatuite din: stalpi din beton armat, grinzi din beton armat si plansee din beton armat. Peretii exteriori de inchidere sunt realizati din zidarie de caramida ceramica cu grosimea de 37.5cm. plus un strat de protectie a hidroizolatiei din caramida la fata exterioara. La interior compartimentarile sunt realizate cu zidarie de caramida ceramica cu grosime variabila.

Acoperisul este tip terasa.

Adancimea de fundare este la circa -5.25m. fata de cota trotuarului, respectiv -8.60m.  fata de cota ±0.00m.

Finisajele interioare sunt alcatuite din zugraveli lavabile pe tencuieli obisnuite din ciment la pereti si tavane, placaje de gresie si faianta, pardoseli din mozaic si covor PVC. Tamplaria este realizata din PVC.

Finisajele exterioare sunt realizate din praf de piatra la pereti, placaje din mozaic, iar tamplaria exterioara este realizata din PVC.

Degradari ale elementelor, conform expertizei tehnice:

### Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Prin prezentul proiect nu se fac interventii la corpurile de cladire in care isi desfasoara activitatea compartimentul de ambulatoriu al Spitalului de Urgente Pitesti.

Propunerile din plansele de arhitectura, asupra celor corpului G sunt minime, in sensul indepartarii parapetului unei ferestre pentru realizarea legaturii intre corpul G al spitalului si corpul nou de ambulatoriu. Aceasta interventie este realizata doar la nivelul parterului. Prin modificarile propuse nu este afectata structura de rezistenta a corpului existent.

Cerintele de calitate vor face referire si vor analiza corpurile de cladire mentionate (corpul C, D si G) si nu intreagul Spital Judetean de Urgenta Pitesti.

Corpul nou de cladire se va amplasa in apropierea a doua tronsoane ale ansamblului spitalicesc existent : corpuri D, G.

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a fost proiectat in anii 1970 – 1971 si construit din anii 1971 – 1973. Este alcatuit din 9 corpuri : A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Proiectant Initial : I.S.C.A.S. Bucuresti

Nr. de niveluri : Corp D – 9 ( S+D+P+6E)

Corp G – 4 ( S+D+P+1E)

Suprafata Construita : Corp D – Sc = 286.45mp

Corp G – Sc = 502.75mp

Suprafata Desfasurata : Corp D – Sd = 2578.05mp

Corp G – Sd = 2011.00mp

- Structura de rezistenta conf . Expertiza Tehnica nov .2015

Conf. descrierii realizate in Expertiza tehnica intocmita de dl Expert Tehnic ing. Eugeniu Dumitrache in anul 2015 :

Corp D :  Cadre cu Stalpi si Grinzi din B.A.

Structura de rezistenta in cadre este alcatuita din patru siruri de axe longitudinale, avand fiecare cate 4 deschideri de 5.40 interax si cinci siruri de axe transversal, avand fiecare cate doua deschideri marginale de 4.45m si una centrala de 3.075m interax.

Elementele verticale ale sistemului structural se compun din:

Directia Longitudinala :

- doua siruri a cate 5 stalpi marginali, cu sectiunea la nivelul 0( subsol) de 50x 65cm si de 40x 65cm la nivelurile 1si 2, sectiuni care de la nivelul 3 pana la 8 se reduc la 40x 52.5cm.

- doua siruri a cate 5 stalpi centrali, cu sectiunea de 62.5x 62.5cm la nivelul 0,1, 2, sectiuni care se reduc la 50x50cm la nivelurile 3,4 si 5 si la 40x45cm la nivelurile 6, 7, 8.

Directia Transversala :

- cele cinci siruri a cate 2 stalpi marginali cu sectiunea de 50x65cm la nivelul 0, sectiunea de 40x65cm la nivelul 1 si 2 si sectiunea de 40x52.5 la nivelurile 3..8.

- cele cinci siruri a cate 2 stalpi centrali cu sectiunea de 62.5x 62.5 la nivelul 0,1,2 sectiuni care se reduc la 50x50cm la nivelurile 3,4 si 5 si la 40x45cm la nivelurile 6,7,8.

Elementele orizontale ale sistemului structural se compun din :

- grinzile longitudinale exterioare cu sectiunea de 25x60cm din B.A. monolit, marca B200.

- grinzile longitudinale interioare, cu sectiunea de 20x55cm din B.A. monolit, marca B200.

- grinzile transversale din traveile marginale, cu deschiderea de 4.45m interax, amplasate in axele 2 – 7, avand sectiunile de 20x60cm, sectiuni care se reduc pe vertical la 20x50cm din B.A. monolit, marca B200.

- Planseele din beton armat turnat, marca B200, in grosime de 12cm.

Mentiune:  - pe primele patru travei transversal, in deschiderea din mijloc de 3.057m interax nu sunt prevazute grinzi de legatura intre stalpi ( peste coridorul central longitudinal),  doar in ultimul ax fiind prevazuta grinda transversala de legatura intre stalpi de  25x60cm.

Structura Acoperisului: peste ultimul nivel este de tip “terasa bituminoasa” cu termoizolatie din B.C.A. de 15cm asezata pe beton de panta spre scurgerile interioare si straturi alternative de cartoane si panze bitumate pe sape de egalizare si de protective.

- Aticele sunt din zidarie de caramida de 12.5 – 25cm si 1.00m inaltime la care sunt racordate straturile de hidro si termoizolatie ale terasei, inaltimea libera a aticului ramanand de 50cm. La partea superioara a aticelor, peste straturile terasei sunt montate placi prefabricate din mosaic spalat, de 3cm, prinse cu mortar de ciment.

Infrastructura : este realizata din:

- Peretii de inchidere perimetrala ai subsolului, din zidarie de caramida de 37.5cm asezati pe fundatia continua din beton simplu, incastrati la capete intre stalpii perimetrali si la partea superioara sub grinzile de planseu.

- Fundatiile de tip “fundatii izolate” sub stalpii structurii, cu bloc din beton simplu de 100cm inaltime si cuzinet din beton armat de 75cm inaltime.

Adancimea de fundare, conform studiului geo nr. 9247/3 – 1967 intocmit de ISCAS, este la            -8.60m fata de cota ±0.00, respectiv la circa 2.35m sub cota pardoselii nivelului 0( subsol I)

Corp G :  Cadre cu Stalpi si Grinzi din B.A.

Structura de rezistenta in cadre este alcatuita pe latura lunga din 11 travei longitudinale cu deschiderea de 3.30m si doua travei transversale inegale, cu deschiderile de 4.95 si 5.85m, iar pe latura scurta, iar pe latura scurta, perpendiculara pe latura lunga din 6 travei de 3.30 si doua deschideri transversale inegale, de 4.80 si 5.10.

Elementele verticale ale sistemului structural se compun din:

Directia longitudinala ca si directia transversal se compune din:

- Sirurile de stalpi marginali, cu sectiunea constanta la toate nivele de 37.5x 40cm, p toate fetele exterioare si sirurile de stalpi interiori cu sectiunea constanta la toate nivelele de 40x40cm.

Elementele orizontale ale sistemului structural se compun din:

Grinzile exterioare marginale, cu sectiunea de 25x65cm din B.A. monolit, marca B200.

- Grinzile interioare, cu sectiunea de 25x40cm la deschiderile de 3.30m interax si de 20x55cm la deschiderile de 4.55-5.95m, din B.A. monolit, marca B200.

- Planseul din beton armat turnat, marca B200, in grosime de 12cm.

Structura Acoperisului: peste ultimul nivel este de tip “terasa bituminoasa” cu termoizolatie din B.C.A. de 15cm asezata pe beton de panta spre scurgerile interioare, si straturi alternative de cartoane si panze bitumate pe sape de egalizare si de protective.

- Aticele sunt din beton armat de 10xm si 1.00m inaltime la care sunt racordate straturile de hidro si termoizolatie ale terasei, inaltimea libera a aticului ramanand de 50cm.

Infrastructura :

- Peretii de inchidere perimetrala ai subsolului, din zidarie de caramida plina de 37.5cm ai subsolului, asezati pe fundatie continua din beton simplu, incastrati la capete intre stalpii perimetrali si la partea superioara sub grinzile de planseu.

- Fundatiile de tip “fundatii izolate” sub stalpii structurii, cu bloc din beton simplu de 100 cm inaltime si cuzinet din beton armat de 75cm inaltime.

- Adancimea de fundare, conform studiului geo nr. 9247/3-1967 intocmit de ISCAS, este la -8.60 fata de cota ±0.00, respectiv la circa 2.35m sub cota pardoselii nivelului 0( subsol I) si circa 5.25m de la fata trotuarului.

- Terenul de fundare, conform proiect initial este alcatuit din argila marnoasa cafenie – verzuie, sau nisip galben inchis foarte presat, cu presiune admisibila de 3.50kg/cmp la  sarcini fundamentale si 5.00kg/cmp la sarcini extraordinare.

Conform specificatiilor din proiectul ce a stat la baza executiei, din examinarile vizuale si sondajelor, materialele folosite sunt conforme etapei de executie initiale precum si ulterioare si anume:

- Beton simplu in fundatii = B100

- Beton simplu cu armatura de siguranta in pardoseli subsol = B100

- Beton armat in structura ( cuzineti fundatii, stalpi, grinzi, plansee) = B200

- Otel beton in elmentele structurale armate = PC52; OB38 – constructive

- Zidarie din caramida plina la pereti = marca 75

- Mortare in zidarie = marca M25

- Tencuieli din mortar de var si /sau de ciment.

Starea Tehnica actuala

- Tencuielile si finisajele exterioare de pe fatade, respectiv zonele placate cu placile de mosaic prezinta degradari avansate de genul coscovirilor, desprinderilor de tencuiala sau impreuna cu tencuiala si chiar prabusiri partiale sau cu iminenta de prabusire din cauza infiltratiilor de apa de-a lungul anilor si a inghet – dezghetului repetat.

- Tencuielile si finisajele exterioare de la nivelul aticelor prezinta desprinderi periculoase si zone prabusite sau cu iminenta de prabusire.

- Tencuielile interioare de la tavanele incaperilor ultimului nivel au fost afectate uneori de infiltratiile de apa pe langa conductele de scurgere pluviala a apelor de pe acoperis, necesitand reparatii locale periodice.

- Tencuielile tavanelor din zona grupurilor sanitare au avut de asemenea degradari datorate infiltratiilor de apa de la instalatiile sanitare defecte si au necesitat reparatii periodice.

- Straturile de hidroizolatie ale terasei acoperisului au suferit degradari si imbatranire in timp, necesitand reparatii periodice prin aplicarea succesiva a altor straturi, fara indepartarea celor existente.

- La intradosul planseului de peste nivelul 0(subsol) se constata existenta unor portiuni de armatura intrate in procese coroziune din cauza lipsei locale a stratului  de acoperire cu beton, precum si degradarea partial a caramizolor peretilor exterior de inchidere a urmare a slabei ventilari si neintretineri a subsolului.

- Elementele orizontale ale structurii planseelor ( placi, grinzi) nu prezinta degradari vizibile de genul fisuri, crapaturi, incovoieri datorate sarcinilor gravtationae sau zapezii.

- Elementele vertical ale structurii de rezistenta ( stalpi, pereti neportanti) nu prezinta degradari vizibile de genul fisuri sau crapaturi datorate sarcinilor permanente gravitationale, tasarilor neuniforme sau variatiilor de volum ale terenului, iar daca au existat sunt mascate de succesiunea straturilor de tencuieli applicate cu ocazia reparatiilor anterioare si nu s-au deschis.

- La data intocmirii prezentei documentatii ( noiembrie 2015) nu se disting avarii vizibile majore datorate actiunii seismice, constructia avand o comportare relative buna la seismul din 1977.

- In urma seismelor din 1977, 1980 si 1986 nu au fost sesizate sau semnalate avarii la structura de rezistenta.

- La examinarea vizuala se disting unele fisuri fie la colturile golurilor de usi fie pe traseul instalatiilor electrice, in tencuiala peretilor de compartimentare neportanti din caramida de 12.5cm, care este foarte posibil sa fi aparut in urma actiunii seismice din 1977, mare parte fiind probabil mascate de succesiunea reparatiilor curente executate de-a lungul anilor.

- Corp D – regim de inaltime S+D+P+6E

- Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, R1 = 48> 35 => clasa de risc seismic RsII

- Gradul de afectare seismica, R2 = 63>40 => clasa de risc seismic RsII

- Gradul de asigurare structural seismica, R3 = 39> 35 => clasa de risc seismic RsII

- Corp G – regim de inaltime S+D+P+1E

- Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, R1 = 82> 60 => clasa de risc seismic RsIII

- Gradul de afectare seismica, R2 = 83>70 => clasa de risc seismic RsIII

- Gradul de asigurare structural seismica, R3 = 79> 65 => clasa de risc seismic RsIII

B. SITUATIA PROPUSA

### OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Terenul pe care sunt amplasate cladirile studiate este proprietatea domeniului public al statului, Judetul Arges si se afla in administrarea Consiliului Judetean Arges

Lucrările prevăzute prin proiect sunt amplasate pe un teren proprietate a domeniului public si se afla in administrarea U.A.T.Arges. Terenul in suprafata de 31268 mp conform extras de carte funciara este situat in intravilanul mun Pitesti, str Aleea Spitalului  nr. 36, judetul Arges.	  Conform schitei cadastrale este ocupat in prezent de 20 de  constructii cu regim de inaltime diferit.

- ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI

Electricitate: Alimentarea cu energie electrică a extinderii propuse se va face din sistemul existent al Spitalului Judetean de Urgenta Pitest prin intermediul unui racord electric, în baza documentaţiei tehnice de obţinere a avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar şi în baza documentaţiei tehnice de execuţie a furnizorului de electricitate.

Apa si canalizare: Alimentare cu apa si canalizare menajera a obiectelor sanitare proiectate in extinderea propusa se va realiza dupa cum urmeaza:

- alimentarea cu apa rece se va realiza printr-un racord la reteaua de apa existenta a spitalului.

- colectarea şi evacuarea apelor menajere, respectiv pluviale, prin lucrările de sistematizare verticală către reteaua de canalizare existenta a Spitalului.

Energie termica: Extinderea ambulatoriului propus va primi energia termica prin intermediul unei centrale termice proprii, cu functionare pe gaz.

- INTERVENTII STRUCTURALE ASUPRA CLADIRII EXISTENTE: se vor adopta masurile de interventie (daca sunt) conform expertizei tehnice / proiectului de structura.

- CONSTRUIREA UNOR EXTINDERI, DUPA CUM URMEAZA: Extinderea cu un corp nou, in apropierea cladirii C1 (in apropierea corpului D, E si G), ce va adaposti spatiile medicale aferente ambulatoriului (cabinete si camere de tratament), spatiile destinate exclusiv angajatilor spitalului, ALA, sala de asteptare, grupuri sanitare diferentiate pe sexe si pt persoane cu dizabilitati precum si noile spatii tehnice si de depozitare. Corpul propus va avea regimul de inaltime S+P+2E

- ARHITECTURA: Se propun lucrari de executie a finisajelor interioare si exterioare, utilizandu-se materiale de calitate, adecvate functiunii cladirii si in concordanta cu normele si normativele in vigoare.

Extinderea propusa a spatiilor compartimentului de ambulatoriu se realizeaza in plan orizontal si vertical. Aceasta va avea regim de inaltime S+P+2E (S+D+P+1E) in configuratia actuala a cladirii C1) si se va amplasa inspre sud-vestul cladirii C1. Noua extindere se va lega cu cladirea C1 prin intermediul unui corp de legatura ce se dezvolta doar pe nivelul P (D in configuratia cladirii C1).

Prin extinderea propusa ce se dezvolta in plan vertical, dar si orizontal, spatiilor ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, li se mai adauga urmatoarele spatii: receptie / infopoint, spatii de asteptare, vestiare, spatii tehnice, spatii depozitare, grupuri sanitare si spatii medicale (cabinet reumatologie, cabinet dermatologie, cabinet ortodentie, cabinet alergologie, cabinet si sala de tratament ginecologie, cabinet si sala de tratament chirurgie generala, cabinet si sala de tratament chirurgie toracica, cabinet si sala de tratament neuro, cabinet si sala de tratament oncologie, cabinet si sala de tratament chirurgie vasculara, cabinet si sala de tratament urologie, cabinet si sala de tratament medicina interna.

Amenajara incintei din apropierea noilor spatii propuse, precum si schimbarile necesare din cadrul corpurilor C, D si G ale cladirii C1, nu fac obiectul proiectului de fata.

De asemenea, se va amenaja si incinta din apropierea noilor spatii propuse.

Dupa executarea solutiei propuse, modurile de comunicare a compartimentului de ambulatoriu cu restul spatiilor spitalului nu vor fi afectate.

Accesul in noua extindere de ambulatoriu se face din corpul G al cladirii C1.

Accesul principal in noua extindere de ambulatoriu se face din exterior, dinspre sud-vest; acest acces va constitui si iesire in caz de urgenta. Aceasta mai prezinta si un acces secundar direct spre subsol (catre camera centrala termica).

In cadrul extinderii de ambulatoriu propuse, circulatiile orizontale se vor realiza prin holuri si spatii de asteptare, unde culoarul de circulatie va fi de minim 2,30 m (culoarul si spatiile de iesire cu targa vor fi delimitat prin marcaje la nivelul pardoselii, lasand astfel posibilitatea de intoarecere a paturilor de spital). Subsolul extinderii va fi destinat in exclusivitate angajatilor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti.

In cadrul extinderii de ambulatoriu propuse, circulatiile verticale se vor realiza prin intermediul unui nod de circulatie vertical. Acesta se compune dintr-o casa de scara inchisa, cu numeroase suprafete vitrate deschizibile, pachete de scari in 2 rampe si cu podest adanc (suficient pentru intoarcere targa) si ascensor pentru spital.

Fluxuri interioare:

- Pacienti:

Pacientii / persoanele neinsotite de catre pesonal medical vor folosi holurile de asteptare, grupurile sanitare destinate acestora si caile de circulatie verticale si orizontale pana ce vor fi preluati de catre personalul medical.

- Personal medical si auxiliar:

Personalul  medical si administrativ va putea folosi toate incaperile extinderii propuse.

Finisaje exterioare:

- finisajele exterioare ale fatadelor  vor fi realizate din tencuiala minerala de exterior, de culoare alba;

- tamplarie exterioara (ferestre) din PVC culoare antracit; tamplaria cu geam termopan termoizolator si foaie de sticla transparenta;

Conform raportului de audit energetic soluţia generala pentru intreg corpul spitalului este tâmplăria din PVC pentacamerală, cu geam termoizolant triplu, cu emisivitate redusă,, low – e,, cu R’min = 0.69 m²K/W

- tamplarie exterioara din otel (perete cortina, acces CT si chepenguri) culoare antracit; tamplaria cu geam termopan cu foi de sticla culoare verde reflexiv;

- sorturi din tabla zincata culoare alba;

- glafuri exterioare din PVC pentru ferestre, culoare antracit.

Finisaje interioare:

- Finisajele interiorare ale peretilor vor fi realizate din tapet PVC pentru spitale;

Finisajele interioare propuse vor fi cele uzuale acestei functiuni, incluzând gleturi si tencuieli iar pereţii de compartimentare vor fi din placi realizate dintr-un miez din ciment armate cu plasa din fibra de sticla si granule de polistiren in grosime 150mm. Fata expusa este impregnata cu un limitator de porozitate. Montate pe structura metalica, placile permit realizarea peretilor despartitori si a placarilor, oferind excelente caracteristici de rezistenta mecanica (socuri de rezistenta la apa si umiditate). Imbinarea cu peretii adiacenti (plafoane, pereti verticali etc) se va realiza cu ajutorul unui cordon de chit acrilic. Strapungerile de cabluri vor fi realizate prin intermediul unor piese prefabricate. Dupa etansarea cu vata minerala, rostul dintre teaca de strapungere si placa este asigurat cu ajutorul unei garnituri din chit.

In ceea ce priveste finisajul peretilor la spatiile de circulatie (holuri), a cabinetelor, a spatiilor medicale va fi cu vopsele lavabile cu efect antibacterian, rezistente la murdarie, imbatranire si ingalbenire. Proprietatile vopselei purifica aerul prin distrugerea microorganismelor din acea incapere, efectul fiind dat de aditivii speciali si ionii de argint pe care ii contine. Vopseaua se va aplica peste un strat de amorsă în minim 2 (două) straturi

Pardoselile din toate incaperile vor fi realizare din covor PVC pentru spitale; Instituțiile medicale reprezintă unul din mediile cele mai dificile și complexe în ceea ce priveste pardoselile. Suprafata trebuie să se potrivească nevoilor specifice şi variate ale fiecărei secții și să obţină o trecere armonioasă între acestea în ceea ce priveşte funcționalitatea și caracteristicile de design. Stricta respectare a normelor de igienă și a standardelor de calitate a aerului, un control static şi rezistent la trafic intens, apă și substanțe chimice. Aceasta  trebuie să fie compatibilă cu caracteristicile acustice, confortul în muncă și ușurința de întreținere.

Aceste pardoseli sunt supuse in permanenta traficului extrem atat al pacientilor, vizitatorilor cat si al staff-ului spitalului, dar in egala masura si circulatiei diferitelor echipamente medicale pe rotile. Pardoselile de pe coridoare trebuie sa fie extrem de rezistente la trafic, sigure la mers chiar si atunci cand sunt umede. De asemenea, este important sa fie rezistente la uzura si la interactiunea cu agenti chimici, sa fie antistatice, fara rosturi, prevazute insa cu tratament antibacterian si antifungic, usor de intretinut pe termen lung.

In acest scop, pardoselile corpului studiat se vor realiza in toate incaperile din PVC pur plasticizat tratat cu poliuretan si pelicula antiderapanta (din carborund). Montajul se va face prin lipire cu adezivi acrilici. Se va acorda o deosebita atentie suportului, prin indepartarea, inainte de montaj a tuturor agentilor chimici ce pot produce decolorari remanente, cum ar fi: umezeala excesiva, pete de ulei, agenti de impregnare. Se va folosi la montaj, procedeul de "sudare" a elementelor cu aer supraincalzit. Plintele vor fi realizate din PVC si vor fi prevazute cu piese speciale pentru imbinarea la colturi. Clasa de reactie la foc pentru pardoselile pvc va fi cel putin Bsfl-s1 si clasa de trafic 34. Pardoselile sunt aplicate peste o sapa autonivelanta ce va asigura planeitatea suprafetelor interioare

- Tavane - se va utiliza plafon fals din gips-carton rezistent la umezeala, iar finisajul folosit va fi vopsea de culoare alba; Pe zona de circulatie se pot monta si tavane casetate Tavanele casetate se executa din placi de vata minerala, cu profil special de imbinare pe cant, cu dimensiuni 60x60 cm, pe schelet si profil perimetral cu suprafata lucioasa– coltare fixate de peretii incaperii. Tipul de imbinare va fi cu profil semiascuns.Profilele principale se vor fixa de tavan prin tije ancorate cu dibluri cu camasa expandabila din plastic. Daca se considera necesar, pentru mai buna rezistenta a sistemului de agatare a plafonului fals se realizeaza schelet metalic secundar.Toate direcţiile găurilor de prindere trebuie aliniate cu un şnur sau laser, după care se nivelează toţi suporţii de ghidaj şi se conectează la etrierele de suspendare. La fiecare 60 de cm se conectează un profil secundar L1200 în direcţia găurii şi se blochează in funcţie de profilele transversale învecinate. Apoi, se poziţionează profilul de compartimentare L600 la 60 cm în direcţia găurilor, în centrul profilelor secundare L1200. Astfel se obţine un plan de ansamblu cu o grilă de 60x60 de cm, după care se trece la închiderea tavanului cu plăcile din vata minerala de 60x60 cm. Acestea se montează după semnele marcate pe spate fiind indicată folosirea unor mănuşi curate pentru a nu păta faţa gata finisată a lor.Toate materialele care intra in opera vor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor si prevederilor din proiect.

Durata de viata pentru toate materialele folosite in lucrare va fi de min. 10 ani.

In restul spatiilor datorita normelor in vigoare, se vor reface in totalitate finisajele tavanelor prin inlaturarea finisajului existent pana la placa.Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare

Tamplaria interioara din HPL vopsit culoare antracit;

Usile principale duble vor fi realizate din tamplarie HPL cu supralumina si geam termoizolant. Acestea se vor deschide spre exterior pentru asigurarea optima a evacuarii..

Se vor realiza usi din HPL placat cu furnir plastificat  utilizabil in cladiri medicale ( nu se accepta colante plastificate sau hartii adezive).Tocul va fi realizat din tabla de otel vopsit in camp electrostatic, confectionat dintr-o bucata si va imbraca toata grosimea peretelui. Usile cabinetelor vor fi din structura din alumiu tip coaste, cu fete din HPL cu grosime minima 5 mm. Fetele vor fi interschimbabile , glisante pe capetele profilelor din aluminiu. Uşile vor fi certificate CE, ISO 9001, ISO 14001, etanşate cu garnituri, dotate cu broaşte cu profil cilindru, 3 chei, mânere de inox şi opritoare de pardoseală.

Toate uşile interioare vor fi prevăzute cu suport pentru înscrisuri şi plăcile aferente gravate cu destinaţiile încăperilor şi numărul încăperii. Acestea vor respecta în mod cumulativ criteriile CLASEI III de securitate conform STANDARD EVN1627 Pr EN 14351-WI00033279 – Ferestre şi uşi pietonale.

In zonele in care scenariul de securitate o impune (cai de evacuare, case de scara acestea vor fi dotate cu manere antipanica si sisteme de autoinchidere)

- profile de colt din aluminiu;

- glafuri interioare din PVC pentru ferestre, culoare antracit;

- balustrada metalica;

- STRUCTURA DE REZISTENTA: Structura de rezistenta va fi alcatuita din stalpi si grinzi de beton armat. Peretii de inchidere perimetrala si peretii interiori au doar functiuni de inchidere si compartimentare, neavand rol portant (structural).Sistemul structural  va fi de tip cadre de beton armat , fundate pe radier general .

Prin tema de proiectare se propune realizarea unei extinderi in plan orizontal si vertical in vecinatatea cladirii existente. Extinderea propusa va un subsol si 3 niveluri supraterane si se va executa independent fata de cladirile invecinate fiind prevazuta o retragere fata de acestea de minim 2,50 m.

Infrastructura

Cladirea va transmite incarcarile la terenul de fundare prin intermediul unui radier general din beton armat.

Pentru realizarea sapaturilor in vederea atingerii cotei de fundare se vor executa pereti de incinta alcatuiti din piloti secanti din beton armat. Acestia se vor realiza in baza unui proiect de sprijinire.

Conform recomandarilor studiului geotehnic terenul de fundare va fi imbunatatit prin executia unei perne din balast compactat peste care se va executa radierul.

Peretii perimetrali ai infrastructurii si cei din zona adapostului ALA se vor executa din beton armat. Peretii se vor hidroizola la exterior cu membrane bituminoase.

Planseul peste subsol va avea o grosime de 20,0 cm si va fi executat din beton armat. Planseul va rezema pe peretii din beton (prin intermediul unor centuri realizate in grosimea acestora) si pe grinzi din beton armat.

Suprastructura

Structura de rezistenta a cladirii este formata din cadre din beton armat, dispuse pe directii ortogonale alcatuite din stalpi si grinzi. Grinzile si stalpii se vor arma longitudinal cu bare din otel si transversal cu etrieri.

Placile si rampele scarilor se vor realiza din beton armat in grosime de 15,0 cm.

Inchiderile si compartimentarile se vor realiza din zidarie tip BCA cu buiandrugi din beton sau gips-carton.

Aticele de la nivelul acoperisului se vor executa din zidarie de caramida tip BCA confinata cu stalpisori si centuri din beton armat. Pentru conlucrarea dintre stalpisori si zidarie se vor realiza strepi.

Acoperisul va fi de tip terasa.

Corpul de legatura intre cladirea existenta si constructia propusa va avea o structura metalica din tevi si profile laminate imbinate prin sudura si cu suruburi, placata la exterior cu panouri sandwich. Toate elementele metalice din otel laminat se vor grundui si vopsi.

- INSTALATII: Se propun instalatii sanitare interioare, instalatii alimentare cu apa, instalatii electrice interioare, instalatii curenti slabi-semnalizare incendiu, instalatii desfumare, instalatii termice interioare.

##### A. INSTALATII ELECTRICE

Instalatii electrice interioare

In cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

Instalatii electrice curenti tari:

1.1.Instalaţii electrice - iluminat interior (normal, de siguranta si securitate);

1.2.Instalaţii electrice de prize si forta;

1.3.Instalatii  de protecţie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet);

1.4.Instalaţii pentru protecţie impotriva socurilor electrice;

1.5.Instalaţii de protecţie împotriva perturbaţiilor electromagnetice;

Instalatii electrice curenti slabi:

1.6. Sistem de detectie, semnalizare şi alarmare la incendiu

1.7. Reţea de comunicaţii date –voce

1.8. Instalatii antiefractie

1.8. Instalatii de supraveghere video

##### B. INSTALATII TERMICE – VENTILATII - CLIMATIZARE

In cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele tipuri de instalatii conform temei de proiectare:

1.Instalaţii termice cu radiatoare

2.Instalaţii de climatizare tip VRV- in pompa de caldura

3.Instalaţii de ventilatie cu aer proaspat

##### C. INSTALATII SANITARE

In cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele tipuri de instalatii sanitare:

1.Instalaţii sanitare  interioare  apa rece /calda/recirculare

2.Instalaţii sanitare interioare de canalizare

3.Instalaţii de canalizare exterioara

4.Dotarea cu obiecte sanitare

##### D. INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIULUI

1.Hidrant interiori

Conform prevederilor art. 4.1. din Normativ P 118-2-2013, spatiile proiectate vor fi echipate cu hidranti interiori.

2.Hidrant exteriori

Conform prevederilor art. 6.1. din Normativ P 118-2-2013, spatiile proiectate vor fi echipate cu hidrant exterior.

Caracteristici instalatie:

- tipul hidrantilor: suprateran

- debitul de apa pentru stingerea din exterior este de  5 l/sec

- diametrul hidrantilor DN 80 m

- timpul teoretic de functionare: 3 ore

3.Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti

In conformitate cu art. 6.1. din  Normativ P 118-2-2013, in cazul in care funrizorul de apa nu poate asigura conditiile de debit si presiune, se va realiza gospodaria de apa proprie alcatuita din rezervorul subteran (Vh=70mc) si camera de pompe subterana, amplasate in incinta obiectivului.

Sistemul de stingere cu hidranti este alcatuit in principal din:

-1 rezervor subteran cu volumul Vh=70mc;

-Grup de pome alcatuit din 1 pompa activa si 1 de rezerva cu Q=5 mc/h+ pompa pilot

-1 retea hidranti interiori si exterior realizata cu conducte PEHD in exteriorul cladirii si conducte OL Zn in interiorul cladirii.

-alimentare cu energie electrica din sursa de baza si sursa de rezerva- grup electrogen

- DOTARI: Se propun dotari adecvate functiunii cladirii, in concordanta cu cerintele impuse de legislatia in domeniu dar acestea nu fac obiectul prezentului studiu.

În ceea ce priveşte dotările incluse in prezentul proiect de investitii, acestea au fost stabilite in acord cu necesitătile identificate in teren şi cu normativele de dotare minimă. Precizam faptul că dotările incluse in proiect asigură minimul necesar pentru desfăşurarea activitătilor in vederea imbunătăţirii actului medical si pentru obtinerea autorizatiei de functionare. Echipamentele vor fi achizitionate inainte de  semnarea procesului verbal la finalizarea lucrarilor. Costul cu achizitionarea acestor echipamente nu fac obiectul prezentului proiect ele vor fi asigurate din fondurile prorpi ale Judetului Arges

Dotarile si echipamentele prevazute pentru aceasta investitie sunt menite sa faciliteze desfasurarea actului medical la nivel european.

- AMENAJARI EXTERIOARE:  In jurul constructiei se va realiza un trotuar de circulatie cu latimea de min 1.8 m. Acesta va fi bordat de borduri din beton armat Toate bordurile se vor monta pe pat de şapă semiumedă, (tip S300 de minim 1.5 cm grosime) şi se vor împăna lateral cu acelaşi tip de material, în unghi maxim de 60º, dar fără a depăşi 1/3 din înălţimea blocului de granit. Pantele căilor de acces interioare vor fi de minim 0.5% astfel încât să asigure scurgerea apelor pluviale.

Cota finită a trotuarelor va fi cu maxim 5 cm mai înaltă decât cota finită a asfaltului.

Bordurile vor fi realizate din granit masiv, cu muchiile teşite.

## 3.2 Costurile estimative ale investiţiei:

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

| Devizul general al obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti” Scenariul 1 - recomandat |  |  |  |  |
|  | 1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) = |  |  | 4,6525 |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (fara TVA) | TVA 19% | Valoarea (cu TVA) |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3.454.606,61 | 656.375,26 | 4.110.981,87 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 159.624,07 | 30.328,57 | 189.952,64 |
| TOTAL CAPITOLUL 1 |  | 3.614.230,68 | 686.703,83 | 4.300.934,51 |
| CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 307.060,20 | 58.341,44 | 365.401,64 |
| TOTAL CAPITOLUL 2 |  | 307.060,20 | 58.341,44 | 365.401,64 |
| CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 31.100,00 | 5.909,00 | 37.009,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 26.400,00 | 5.016,00 | 31.416,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice - de insorire | 4.700,00 | 893,00 | 5.593,00 |
| 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 3.2.1. | Obtinere aviz Mediu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Obtinere aviz Directia de cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica (faza PT) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.2.4. | Documentatii suport pentru obtinere avize bransamente utilitati (gaze, apa, canalizare) (faza PT) | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 3.3 | Expertiză tehnică | 17.000,00 | 3.230,00 | 20.230,00 |
| 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 24.000,00 | 4.560,00 | 28.560,00 |
| 3.4,1 | Certificarea performanţei energetice a constructiei la faza sf mixt | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3,4,2 | Certificarea performanţei energetice a constructiei la finalizarea lucrarilor | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.5 | Proiectare | 347.923,10 | 66.105,39 | 414.028,49 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 4.700,00 | 893,00 | 5.593,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 75.000,00 | 14.250,00 | 89.250,00 |
| 3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 58.971,88 | 11.204,66 | 70.176,54 |
| 3.5.4.1 | Documentatie avize faza SF mixt | 4.700,00 | 893,00 | 5.593,00 |
| 3.5.4.2 | Documentatie avize faza PT (DTAC, ISU, DSP, etc.) | 54.271,88 | 10.311,66 | 64.583,54 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție | 19.022,84 | 3.614,34 | 22.637,18 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuție | 190.228,38 | 36.143,39 | 226.371,77 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 3.7 | Consultanță | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul finaciar | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 174.000,00 | 33.060,00 | 207.060,00 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 78.000,00 | 14.820,00 | 92.820,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuţie a lucrărilor (realizare proiect As built si documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de functionare) | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC | 28.000,00 | 5.320,00 | 33.320,00 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier - | 96.000,00 | 18.240,00 | 114.240,00 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 |  | 663.723,10 | 123.314,39 | 787.037,49 |
| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcții și instalații | 5.105.004,12 | 969.950,78 | 6.074.954,90 |
| 4.1.1. | Obiect 1 - CLADIRE EXISTENTA | 43.085,97 | 8.186,33 | 51.272,30 |
| 4.1.2. | Obiect 2 - EXTINDERE PROPUSA | 5.061.918,15 | 961.764,45 | 6.023.682,60 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 72.016,75 | 13.683,18 | 85.699,93 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 720.167,50 | 136.831,83 | 856.999,33 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOLUL 4 |  | 5.897.188,37 | 1.120.465,79 | 7.017.654,16 |
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier | 181.966,24 | 34.573,58 | 216.539,82 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului | 136.474,68 | 25.930,19 | 162.404,86 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 45.491,56 | 8.643,40 | 54.134,95 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 161.949,95 | 0,00 | 161.949,95 |
| 5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 13.192,55 | 0,00 | 13.192,55 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii | 49.585,80 | 0,00 | 49.585,80 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 49.585,80 | 0,00 | 49.585,80 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 49.585,80 | 0,00 | 49.585,80 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 482.942,76 | 91.759,12 | 574.701,88 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 16.000,00 | 3.040,00 | 19.040,00 |
| 5.4.1. | Anunturi | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 |
| 5.4.2. | Panou de informare | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 5.4.3. | Materiale de prezentare (mape, autocolante, etichete, etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 |  | 842.858,94 | 129.372,71 | 972.231,65 |
| CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL: |  | 11.325.061,30 | 2.118.198,16 | 13.443.259,45 |
| din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) |  | 9.234.786,43 | 1.754.609,42 | 10.989.395,85 |

Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă / de amortizare a investiţiei publice.

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe

directe pentru serviciile medicale

Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Judeţean in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere a obiectivului vizat.

Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere, a cheltuielilor de functionare si a cheltuielilor salariale.

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-eficacitate veniturile previzionate (alocarile bugetare) au fost stabilite in fiecare an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 2%.

Cheltuielile de intretinere ale investitiei au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii la energie si utilitati practicate pe piata de profil

| Denumire | Regim înălțime | Suprafața construită la sol[m2] | Suprafața construită desfășurată[m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Clădire studiată | S+P+2E | 315.28 | 1215.02 |

| SUPRAFATA UTILA ÎNCĂLZITĂ | 908.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLUM ÎNCĂLZIT |  | 2555.13 |  |
| TEMPERATURĂ INTERIOARĂ MEDIE |  |  | 20.07 |

- consum  anual de energie pentru încălzire  de  52273.57  kWh/an, respectiv un consum anual specific de 57.56 kWh/m2an și un indice de emisii CO2 pentru încălzire la nivelul sursei de  11.88 kgCO2/m2an.

- consumul anual de căldură pentru a.c.c. de Qacc= 14071.62 kWh/an, respectiv consumul anual specific de qacc= 15.49 kWh/m2an și un indice de emisii CO2 pentru apă caldă de 3.17  kgCO2/m2an.

consum anual de energie pentru iluminat de 24972.10 kWh/an, respectiv un consum anual specific pentru iluminat de 27.49  kWh/m2an și un indice de emisii CO2 pentru iluminat de   8.22  kgCO2/m2an.

consum anual de energie pentru climatizare de 21779.37  kWh/an, respectiv un consum anual specific pentru climatizare de 23.98  kWh/m2an și un indice de emisii CO2 pentru climatizare de 7.74  kgCO2/m2an.

un consum anual de energie pentru ventilare mecanica de 7620.76  kWh/an, respectiv un consum anual specific pentru ventilare mecanica de 8.39  kWh/m2an și un indice de emisii CO2 pentru ventilare mecanica de 2.5  kgCO2/m2an.

Energia primară consumată este de 221237.70 kWh/an, respectiv un consum specific de 243.62 kWh/m2an.

Pe baza necesarului total anual de energie termică şi electrică se determină emisiile anuale de CO2.

Emisia de CO2 se calculeaza similar cu energia primară utilizand un factor de transformare corespunzator(conform tabel anexat):

ECO2 = Σ (Qf,i x f CO2,i+ ΣWh·x f CO2,i) [kg CO2/an]

unde fCO2, reprezinta factorul de emisie stabilit conform cerintelor minime de performanta energetica.

Indice de emisii echivalent CO2 aferent energiei finale eCO2an= 33.52 	kgCO2/m2an

prin interpretarea rezultatelor obţinute, clădirea analizată corespunde unei clădiri cu o  termoizolație suficientă, pentru realizarea condiţiilor minime de confort.

Elementele de anvelopă ale clădirii, au rezistenţa termică necasara în raport cu valorile minime normate, iar consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii este mai mic decât consumul anual specific maxim qan, max .

| - Consumul anual specific de energie primara pentru incalzire: | qPinc | = 68.62 kWh/m2an |
| --- | --- | --- |
| - Consumul anual specific de energie primara maxim pentru incalzire: | qPinc | = 149.00 kWh/m2an |

Consumul total de energie este q total  [KWh/m2an]= 168.26 [KWh/m2an]

Ca urmare a imlplementarii noilor solutii tehnico-conomice de modernizare si dotare se estimeaza o crestere a consumului de energie electrica.

Astfel noul consum de energie electrica va fi 16674 kWh/luna, rezultand un consum de energie anual de aproximativ 2000088kWh/an.=> un cost anual de 120052 lei/an

Cheltuielile pentru asigurarea apei in cladire: se estimeaza un consum mediu de circa 40 litri /pacient/ zi si 50litri/salariat/zi si o medie de 365 zile lucratoare (flux permanent)

Rezulta un consum total de 50*20*365+200*40*365=3285 mc => un cost anual de 28415lei

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind materiale sanitare, medicamente,

consumabile, rechizite, materiale de curatenie au fost estimate la circa 450 lei /zi, tinand cont de specificul activitatii de ambulatoriu => un cost anual de 164250 lei

Cheltuieli de telecomunicatii si internet: se estimeaza la 900 leil luna linie telefonica si internet. => un cost de '10800 lei

Cheltuieli cu reparatii si igienizari anuale: se estimeaza o medie de 6000 lei anual pentru reparatii de intretinere la instalatii, mobilier etc.

Costuri  totale de operare = 329517 lei

## 3.3 Grafice orientative de realizare a investiţiei

Durata de construire a proiectului de investiţie „EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI” este de 24 luni precedata de o perioada de achizitii a serviciilor de 4 luni.

Ca durată de realizare se estimează în condiţii normale de lucru o perioadă de 36 luni pentru realizarea proiectului si o perioada de executie a lucrarilor de 24 de luni .

|  | ANUL I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/Luna | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 111 | 112 |
| Achizitie servicii de publicitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţie servicii de proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare proiect faza PT+CS+DE+PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obţinere de avize, acorduri şi AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţia lucrărilor de execuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selecţie firma de construcţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziţii servicii de dirigenţie + semnare contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnare contractului cu firme de construcţii şi echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta asigurata intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANUL II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/Luna | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
| Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontare demolări dezafectări,defrişări, evacuări materiale rezultate devieri retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizare lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta asigurata intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANUL III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/Luna | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lucari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurare şi montare utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere branşament de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacere branşament electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refacerea cadrului natural şi lucrări de arhitectura peisajeră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probe tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea de informare şi publicitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receptie finala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta asigurata intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Strategia de exploatare / operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Obiectul urmăririi comportarii in exploatare a cladirii si a interventiei in timp este evaluarea stării tehnice a constructiei si mentinerea aptitudinii in exploatare pe toata durata de existenta a acesteia.

Urmarirea comportarii in exploatare este una din componentele sistemului calitatii in constructii si are la baza „Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor” aprobat cu H.G.R. nr.766/21.11.1997 precum si Normativul P130 /99 – „Norme metodologice privind comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare. Aceasta se face prin urmarirea curenta, care are un caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva a constructiei.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de masurare.

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice se inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei.

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii odata pe trimestru, precum si dupa orice eveniment deosebit (cutremur, inundatie,etc.).

Urmarirea curenta se face la urmatoarele categorii de lucrari, analizandu-se:

- situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare);

- fundatii (fisurare, deplasare);

- structura de rezistenta;

- pereti exteriori, interiori;

- instalatii.

## Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Recomandăm ca la nivelul unităţii sanitare vizată de prezentul proiect să fie desemnată o persoană cu funcţie de conducere care să supravegheze comportarea în timp a clădirii şi modalitatea de utilizare a utilajelor şi echipamentelor achiziţionate prin proiect.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

- Realizarea obiectivului de investitie " EXTINDEREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI” elimina vulnerabilitatile si conduce la un grad de conformare maxim, cu standardele si cerintele in vigoare, asigurand o structura eficienta si eficace in ansamblul structurilor medicale ale spitalului.

- S-a optat pentru realizarea unei extinderi a compartimentului de ambulatoriu al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti pentru adaptarea functionalului la cerintele actuale. Cladirea va fi finisata si dotata utilizandu-se materiale si echipemente de calitate si care respecta cerintele normelor in vigoare.

- In fazele urmatoare de proiectare (proiect tehnic si detalii de executie) vor fi detaliate toate solutiile propuse, in conformitate cu normele in vigoare.

- Este evident  faptul ca prin realizarea de noi spatii si asigurarea dotarii corespunzatoare a acestora, se creaza oportunitati viabile pentru marirea spatiilor de acordare a serviciilor medicale de ambulatoriu, precum si diversificarea serviciilor oferite in cadrul compartimentului de urgenta al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti. Astfel, categoria de servicii medicale de urgenta se va diversifica, se vor putea acorda serviciile medicale de urgenta necesare unui numar mai mare de pacienti, ingrijirile adecvate si interventiile ar fi prompte, s-ar monitoriza in mod corespunzator pacientii din cadrul Ambulatoriului Integrat Al Spitalului de Urgenta Pitesti

Toate acestea vor avea drept finalitate reducerea timpilor de asteptare pana la rezolvarea  cazurilor prezente in structura de ambulatoriu, cresterea gradului de sadisfactie al pacinetilor, precum si a gradului de sadisfactie a salariatilor din structura, toate aceste imbunatatiri ale activitatii, regasindu-se finalmente in cresterea calitatii serviciilor medicale furnizate de Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti.