Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

STADIUL FIZIC:

4.1.3.d- TELECOMUNICATII

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1

buc

1.80

10.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

10.80

0.00

0.00

6.00

Montare router WI-FI

ED06XC

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

250.00

1,500.00

250.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Router WI-FI

2001174105

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3

m

1.81

189.53

0.01

1.80

0.00

0.00

0.53

189.00

0.00

0.00

105.00

instalare cablu    internet UTP cod RJ45

TCC28XA asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4

m

0.50

52.50

0.50

0.00

0.00

0.00

52.50

0.00

0.00

0.00

105.00

Cablu internet UTP cod RJ 45

3270138

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5

buc

6.14

36.84

0.00

6.12

0.02

0.00

0.00

36.72

0.12

0.00

6.00

Montat priza UTP

ED02A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6

buc

5.00

30.00

5.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Priza UTP

5500332

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

1,819.67

0.00

0.12

236.52

1,583.03

Total Cheltuieli directe:

Recap 1 ianuarie 2018

Recapitulatia:

5.32

0.00

0.00

0.00

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

5.32

2.250 %

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

1,583.03

241.84

0.12

0.00

1,824.99

16.93

110.81

0.01

0.00

Cheltuieli indirecte

127.75

7.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

1,693.84

258.77

0.13

0.00

1,952.74

10.35

67.75

0.01

0.00

Profit

78.11

4.000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

1,761.59

269.12

0.13

0.00

2,030.85

Pag 2

STADIUL FIZIC:      4.1.3.d- TELECOMUNICATII

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

2,030.85

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

%

19.00

385.86

TOTAL GENERAL:

2,416.71

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007