Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

STADIUL FIZIC:

4.1.3.b    INSTALATII SANITARE

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Conducte de apa si accesorii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

8.42

1,683.82

2.48

5.94

0.00

0.00

495.82

1,188.00

0.00

0.00

200.00

Teava PPR pt.instalatii sanitare dn=20mm inclusiv fitinguri

SA16A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

9.34

560.26

3.04

6.30

0.00

0.00

182.26

378.00

0.00

0.00

60.00

Teava PPR pt instalatii sanitare ,d=25 mm inclusiv fitinguri

SA16B#

Conducte pentru canalizare si accesorii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

13.61

204.10

6.23

7.38

0.00

0.00

93.40

110.70

0.00

0.00

15.00

Teava PP pentru canalizare,imbinata cu mufa si garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala d=32mm

SA16C#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

15.19

60.76

7.45

7.74

0.00

0.00

29.80

30.96

0.00

0.00

4.00

Teava PP pentru canalizare,imbinata cu mufa si garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala d=40mm

SA16D#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

17.07

2,561.15

8.43

8.64

0.00

0.00

1,265.15

1,296.00

0.00

0.00

150.00

Teava PP pentru canalizare,imbinata cu mufa si garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala d=50mm

SA16E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

19.90

497.48

9.64

10.26

0.00

0.00

240.98

256.50

0.00

0.00

25.00

Teava PP pentru canalizare,imbinata cu mufa si garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala d=110mm

ACA07XB asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

14.88

119.04

3.00

11.88

0.00

0.00

24.00

95.04

0.00

0.00

8.00

Piesa de curatire din PP,cu d=110 mm

ACA13XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

14.60

87.61

10.10

4.50

0.00

0.00

60.61

27.00

0.00

0.00

6.00

Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de...50 mm

SB28A#

Pag 2

STADIUL FIZIC:      4.1.3.b    INSTALATII SANITARE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

26.70

80.10

10.50

16.20

0.00

0.00

31.50

48.60

0.00

0.00

3.00

Supapa admisie aer coloana de canalizare d=50mm

SB10XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

50.53

1,010.56

14.38

29.88

6.27

0.00

287.52

597.60

125.44

0.00

20.00

Teava PVC KG d=160mm pentru canalizare exterioara

ACA10B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

3.69

258.16

0.05

3.64

0.00

0.00

3.64

254.52

0.00

0.00

70.00

Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.160 mm D = 160 mm

AcE132A01+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

480.20

1,920.81

344.61

135.54

0.05

0.00

1,378.45

542.16

0.20

0.00

4.00

Camin de vizitare

ACD04XA asim.

Obiecte sanitare si accesorii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

255.85

1,790.92

225.07

30.78

0.00

0.00

1,575.46

215.46

0.00

0.00

7.00

Lavoar din portelan sanitar, montat pe...piedestal

SC07E1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

450.67

2,253.35

364.27

86.40

0.00

0.00

1,821.35

432.00

0.00

0.00

5.00

Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava scurge.pvc usor

SC11XB

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

290.23

580.46

244.33

45.90

0.00

0.00

488.66

91.80

0.00

0.00

2.00

Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din...zidarie de caramida sau b. c. a.

SC09A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

255.31

255.31

227.41

27.90

0.00

0.00

227.41

27.90

0.00

0.00

1.00

Spalator ...cu picur,1comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram

SC06A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

58.12

348.72

50.74

7.38

0.00

0.00

304.44

44.28

0.00

0.00

6.00

Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63

SC30A1

Armaturi si accesorii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

150.84

1,206.72

121.68

29.16

0.00

0.00

973.44

233.28

0.00

0.00

8.00

Baterie amestecatoare,stativa,pentru...lavoar

SD06B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

10.63

63.78

7.39

3.24

0.00

0.00

44.34

19.44

0.00

0.00

6.00

Robinet de reglaj montat inaintea armaturilor de la obiectele sanitare d=3/8"

SD13A1

Pag 3

STADIUL FIZIC:      4.1.3.b    INSTALATII SANITARE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

12.13

169.82

8.89

3.24

0.00

0.00

124.46

45.36

0.00

0.00

14.00

Robinet de reglaj montat inaintea armaturilor de la obiectele sanitare d=1/2"

SD13A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

12.13

24.26

8.89

3.24

0.00

0.00

17.78

6.48

0.00

0.00

2.00

Robinet sectorizare d=1/2"

SD13A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

15.87

31.74

10.65

5.22

0.00

0.00

21.30

10.44

0.00

0.00

2.00

Robinet    de sectorizare    cu d=1"

SD13C1

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

15,768.92

0.00

125.64

5,951.52

9,691.76

Total Cheltuieli directe:

Recap 1 ianuarie 2018

Recapitulatia:

133.91

0.00

0.00

0.00

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

133.91

2.250 %

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

9,691.76

6,085.43

125.64

0.00

15,902.83

425.98

678.42

8.79

0.00

Cheltuieli indirecte

1,113.20

7.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

10,370.18

6,511.41

134.44

0.00

17,016.03

260.46

414.81

5.38

0.00

Profit

680.64

4.000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

10,784.99

6,771.87

139.81

0.00

17,696.67

17,696.67

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

%

19.00

3,362.37

TOTAL GENERAL:

21,059.04

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007