Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

STADIUL FIZIC:

4.1.2.a ARHITECTURA

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Zidarie

1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1

mc

177.01

16,689.80

158.98

18.00

0.03

0.00

14,990.22

1,697.22

2.36

0.00

94.29

Zidarie exterioare de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice pt pereti structurali/nestructurali gros.30 cm

CD25B%[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2

mc

177.01

4,350.78

158.98

18.00

0.03

0.00

3,907.73

442.44

0.61

0.00

24.58

Zidarie interioare de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice pt pereti structurali/nestructurali gros.30 cm

CD25B%[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3

mc

114.83

5,820.48

96.80

18.00

0.03

0.00

4,906.79

912.42

1.27

0.00

50.69

Zidarie caramida tip porotherm cu blocuri ceram cu nut si feder pt pereti nestruct despar gr 15 cm

CD25M%asim.

Acoperis tip sarpanta

2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1

mp

14.88

4,224.52

10.74

4.14

0.00

0.00

3,048.81

1,175.71

0.00

0.00

284.00

Astereala invelitorii din scânduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scânduri...brute, la constructii obisnuite

RPCH10A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2

mp

13.95

3,962.20

11.25

2.70

0.00

0.00

3,195.00

766.80

0.40

0.00

284.00

Strat hidroizolant din membrana bituminoasa in doua straturi

IZF04F asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3

mp

51.82

14,715.83

34.53

17.28

0.00

0.00

9,807.80

4,907.52

0.51

0.00

284.00

Invelitoare tabla...zincata/aluminiu plana,foi de 0,4 mm gros. incheiet. duble,fixata pe ast. cu doua copci

RPCI12A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4

m

11.22

763.13

6.72

4.50

0.00

0.00

457.06

306.00

0.07

0.00

68.00

Pazii si streasini sin scinduri de lemn pazii la strasini sau frontoane sin scind.geluite simple/pro

CE14XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.5

mp

53.09

2,165.99

44.09

9.00

0.00

0.00

1,798.79

367.20

0.00

0.00

40.80

Sageac din lemn

CK17A#[1]

Pag 2

STADIUL FIZIC:      4.1.2.a ARHITECTURA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.6

mp

7.52

1,437.16

6.80

0.72

0.00

0.00

1,299.39

137.66

0.11

0.00

191.20

Strat de difuzie

IZF02A

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.7

mp

28.22

5,396.31

26.60

1.62

0.00

0.00

5,086.57

309.74

0.00

0.00

191.20

Termoizolatie vata minerala saltele 30 cm grosime

IZF10F

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.8

mp

10.05

1,921.64

6.81

3.24

0.00

0.00

1,302.15

619.49

0.00

0.00

191.20

Bariera de vapori

RCSE05F%[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9

mp

12.68

689.65

3.68

9.00

0.00

0.00

200.05

489.60

0.00

0.00

54.40

Protejare elemente din lemn cornisa

CN17A-1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10

m

40.17

2,811.90

20.37

19.80

0.00

0.00

1,425.90

1,386.00

0.00

0.00

70.00

Burlane metalice d=100mm,culoare maron

CE09XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11

m

45.01

3,060.68

28.81

16.20

0.00

0.00

1,959.08

1,101.60

0.00

0.00

68.00

Jgheaburi metalice culoare maron

CE08XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.12

m

22.92

229.20

15.00

7.92

0.00

0.00

150.00

79.20

0.00

0.00

10.00

Protectii scurgeri pluviale

CO37A1asim.

Lucrari la fatada

3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1

mp

10.87

339.08

5.45

5.42

0.00

0.00

170.04

169.04

0.00

0.00

31.20

Tencuiala decorativa soclu RAL 8008

CF47A01+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2

mp

9.62

3,272.43

4.20

5.42

0.00

0.00

1,429.01

1,843.42

0.00

0.00

340.24

Tencuiala decorativa RAL 9001

CF47A01+

Tamplarie exterioara

4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1

mp

464.40

29,772.81

453.60

10.80

0.00

0.00

29,080.30

692.39

0.13

0.00

64.11

Ferestre din PVC, cul alba-conform tablou tamplarie

CK23C+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2

m

25.81

1,161.34

9.61

16.20

0.00

0.00

432.34

729.00

0.00

0.00

45.00

Glafuri exterioare din tabla    alba latime variabila

CE10XA

Pag 3

STADIUL FIZIC:      4.1.2.a ARHITECTURA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3

m

20.24

910.80

4.04

16.20

0.00

0.00

181.80

729.00

0.00

0.00

45.00

Glafuri interioare din PVC

CE10XA asim.

Finisaje pereti

5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1

mp

21.74

21,343.81

5.00

16.74

0.00

0.00

4,909.43

16,433.49

0.88

0.00

981.69

Tencuieli interioare driscuite la pereti executate manual

CF01A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2

mp

20.32

6,221.18

5.00

15.30

0.02

0.00

1,530.50

4,683.33

7.35

0.00

306.10

Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv sche.la tavane

CF01XC-02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3

mp

15.75

15,462.21

2.25

13.50

0.00

0.00

2,209.39

13,252.82

0.00

0.00

981.69

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime la pereti

RPCJ36A1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4

mp

16.62

16,314.67

3.12

13.50

0.00

0.00

3,061.86

13,252.82

0.00

0.00

981.69

Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm grosime

RPCJ35A1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5

mp

16.65

5,096.75

2.25

14.40

0.00

0.00

688.91

4,407.84

0.00

0.00

306.10

Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat    la...tavane .

RPCJ36B1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.6

mp

17.52

5,362.49

3.12

14.40

0.00

0.00

954.65

4,407.84

0.00

0.00

306.10

Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm grosime cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pasta, la...tavane

RPCJ35B1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.7

mp

7.72

9,935.30

2.68

5.04

0.00

0.00

3,444.84

6,490.46

0.00

0.00

1,287.79

Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile    aplicate pe suport de glet de ipsos pereti si tavane

CN05A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.8

mp

69.60

16,077.97

39.00

30.60

0.00

0.00

9,009.37

7,068.60

0.00

0.00

231.00

Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm,    executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi    cu suprafata mai mare de 10 mp...fixate cu adeziv pentru montarea placajelor

CI06C#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.9

mp

29.41

2,285.18

22.21

7.20

0.00

0.00

1,725.66

559.44

0.08

0.00

77.70

Placaj perimetrale din MDF la pereti

CK17E-01%[1]

Finisaje pardoseli

6

Pag 4

STADIUL FIZIC:      4.1.2.a ARHITECTURA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1

mp

29.46

9,018.32

7.74

21.60

0.12

0.00

2,369.83

6,611.76

36.73

0.00

306.10

Turnat sapa interioara

CG01A#[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2

mp

109.87

7,000.06

59.47

50.40

0.00

0.00

3,789.07

3,210.98

0.00

0.00

63.71

Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare glaf.supr<60cmp/buc fixate cu pasta mortar adeziv

CI08C%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3

m

14.50

1,704.73

1.89

12.60

0.00

0.00

222.73

1,481.76

0.24

0.00

117.60

Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu mort.cimm100t,inclusiv curatarea si spalarea

CG14XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4

mp

113.81

33,991.91

94.01

19.80

0.00

0.00

28,078.24

5,913.67

0.00

0.00

298.67

Pardoseli din materiale plastice - antibacteriene- TARKET

CG08A#

Tamplarie interioara

7

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1

mp

612.40

31,048.68

580.00

32.40

0.00

0.00

29,406.00

1,642.68

0.00

0.00

50.70

Usi interioare cf tablou tamplarie-usi laminate HPL

CK03A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2

mp

679.20

1,290.48

600.00

79.20

0.00

0.00

1,140.00

150.48

0.00

0.00

1.90

Tamplarie interioara metalica antiefractie

CK12A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3

mp

465.37

2,466.47

450.07

15.30

0.00

0.00

2,385.37

81.09

0.01

0.00

5.30

Usi din    PVC alb pentru spatii medicale

CK33A+

Scari si balustrade

8

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1

m

106.37

2,457.05

52.37

54.00

0.00

0.00

1,209.65

1,247.40

0.00

0.00

23.10

Finisaje trepte exterioare piatra naturala

CH01A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2

m

131.40

1,314.01

122.40

9.00

0.00

0.00

1,224.01

90.00

0.00

0.00

10.00

Balustrada metalica cu mana curenta

RME15A#asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3

m

29.66

1,227.94

17.06

12.60

0.00

0.00

706.30

521.64

0.00

0.00

41.40

Banda antiderapanta

CG32A-01% asim

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.4

mp

715.93

715.93

679.93

36.00

0.00

0.00

679.93

36.00

0.00

0.00

1.00

Trapa acces pod

RPCH31XDasim.

Pag 5

STADIUL FIZIC:      4.1.2.a ARHITECTURA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Alte lucrari

9

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1

ml

30.03

1,951.68

16.53

13.50

0.00

0.00

1,074.18

877.50

0.00

0.00

65.00

Trotuar    de garda

CO01XA-01

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

295,982.55

0.00

50.73

111,283.05

184,648.77

Total Cheltuieli directe:

Recap 1 ianuarie 2018

Recapitulatia:

2,503.87

0.00

0.00

0.00

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

2,503.87

2.250 %

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

184,648.77

113,786.92

50.73

0.00

298,486.42

7,965.08

12,925.41

3.55

0.00

Cheltuieli indirecte

20,894.05

7.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

197,574.18

121,752.00

54.29

0.00

319,380.47

4,870.08

7,902.97

2.17

0.00

Profit

12,775.22

4.000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

205,477.15

126,622.08

56.46

0.00

332,155.68

332,155.68

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

%

19.00

63,109.58

TOTAL GENERAL:

395,265.26

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007