Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

STADIUL FIZIC:

4.1.3.a INSTALATII ELECTRICE

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Tablouri distributie electrica

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

383.85

383.85

351.30

32.40

0.15

0.00

351.30

32.40

0.15

0.00

1.00

Tablou electric trifazat 3 circ. iluminat 10 circ prize

EF01B#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

283.85

283.85

251.30

32.40

0.15

0.00

251.30

32.40

0.15

0.00

1.00

Tablou electric trifazat 2 circ.iluminat , 8 circ. prize

EF01B#

Conductoare/cabluri iluminat,forta si curenti slabi

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

0.61

272.25

0.35

0.18

0.08

0.00

157.50

81.00

33.75

0.00

450.00

Cablu din cupru CYYF 3x1.5 mm

EC02A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

0.76

264.25

0.50

0.18

0.08

0.00

175.00

63.00

26.25

0.00

350.00

Cablu din cupru CYYF 3x2.5 mm

EC02A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

0.93

139.50

0.75

0.18

0.00

0.00

112.50

27.00

0.00

0.00

150.00

Cablu din cupru CYYF 5x6 mm

EC02B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

0.36

286.53

0.18

0.18

0.00

0.00

142.53

144.00

0.00

0.00

800.00

Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat

EA01A2

Sistem de iluminat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

21.18

677.66

15.42

5.76

0.00

0.00

493.34

184.32

0.00

0.00

32.00

Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat

ED01A1

Pag 2

STADIUL FIZIC:      4.1.3.a INSTALATII ELECTRICE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

21.90

87.59

15.42

6.48

0.00

0.00

61.67

25.92

0.00

0.00

4.00

Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat

ED03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

21.03

84.11

15.27

5.76

0.00

0.00

61.07

23.04

0.00

0.00

4.00

Intreruptor manual...unipolar, cap scara constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat

ED01A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

57.31

1,031.49

51.32

5.94

0.05

0.00

923.67

106.92

0.90

0.00

18.00

Corp de iluminat tip plafoniera 40W,IP44

EE06A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

57.31

229.22

51.32

5.94

0.05

0.00

205.26

23.76

0.20

0.00

4.00

Corp de iluminat tip plafoniera IP44 cu senzor de prezenta

EE06A#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

117.73

1,059.53

101.61

16.02

0.10

0.00

914.45

144.18

0.90

0.00

9.00

Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare 2x40W

EE12E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

117.73

2,119.07

101.61

16.02

0.10

0.00

1,828.91

288.36

1.80

0.00

18.00

Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare 2x36W

EE12E#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

87.85

439.27

76.05

11.70

0.10

0.00

380.27

58.50

0.50

0.00

5.00

Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...dibluri din material plastic autonomie 3h IP44

EE10B#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

87.85

87.85

76.05

11.70

0.10

0.00

76.05

11.70

0.10

0.00

1.00

Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe...dibluri din material plastic autonomie 3h,pt exterior 2x8W,IP44

EE10B#

Instalatii de forta

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

7.52

564.04

5.00

2.52

0.00

0.00

375.04

189.00

0.00

0.00

75.00

Priza de contact de protectie 16A/230V ST

ED08B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

2.51

200.92

0.30

2.16

0.05

0.00

24.12

172.80

4.00

0.00

80.00

Doza de derivatie pentru cabluri

EA16C#

Priza de pamant si paratraznet

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

9.30

1,395.00

3.00

6.30

0.00

0.00

450.00

945.00

0.00

0.00

150.00

Conductor pentru legare la pamant din otel...sau cupru fara imbinare montat in pamant in santuri existente 40 x 4mm

EG09D#

Pag 3

STADIUL FIZIC:      4.1.3.a INSTALATII ELECTRICE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

1,281.36

38,440.92

6.42

1,274.94

0.00

0.00

192.72

38,248.20

0.00

0.00

30.00

Electrod vert.din zinc d=21/2" legare la pamant L=3m

M1K11A#-1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

9.30

232.50

3.00

6.30

0.00

0.00

75.00

157.50

0.00

0.00

25.00

Conductor pentru legare la pamant din otel...sau cupru fara imbinare montat in pamant in santuri existente 25 x 4 mm

EG09D#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

96.89

96.89

57.29

39.60

0.00

0.00

57.29

39.60

0.00

0.00

1.00

Dispozitiv de captare cu amorsare avand raza de captare de min 30 m

EG02A#[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

24.53

98.10

8.51

16.02

0.00

0.00

34.02

64.08

0.00

0.00

4.00

Piesa de separatie piesa pt.racordarea inst.de pa-ratrasnet sau cea de prot.prin leg.la pamant

RPEH03

Priza de pamant si paratraznet

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

268.00

268.00

250.00

18.00

0.00

0.00

250.00

18.00

0.00

0.00

1.00

Router 24 module

ED08D1[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

128.78

4,120.93

115.28

13.50

0.00

0.00

3,688.93

432.00

0.00

0.00

32.00

Montaj detectoare multicriteriale

EM14A2+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

106.55

213.10

85.31

21.24

0.00

0.00

170.62

42.48

0.00

0.00

2.00

Montaj sirena interioara

EM24A1+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

188.61

188.61

167.37

21.24

0.00

0.00

167.37

21.24

0.00

0.00

1.00

Montaj sirena exterior

EM24A2+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

70.69

424.16

65.11

5.58

0.00

0.00

390.68

33.48

0.00

0.00

6.00

Buton adresabil semnalizare incendiu

EM27A1+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

1,836.90

1,836.90

1,809.00

27.90

0.00

0.00

1,809.00

27.90

0.00

0.00

1.00

Centrala detectare/avertizare incendiu conventionala

EM01A2+

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

5.41

1,352.50

3.25

2.16

0.00

0.00

812.50

540.00

0.00

0.00

250.00

Cablu J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm

EC09A#

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

Pag 4

STADIUL FIZIC:      4.1.3.a INSTALATII ELECTRICE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

56,878.59

0.00

68.70

42,177.78

14,632.11

Total Cheltuieli directe:

Recap 1 ianuarie 2018

Recapitulatia:

949.00

0.00

0.00

0.00

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

949.00

2.250 %

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

14,632.11

43,126.78

68.70

0.00

57,827.59

3,018.87

1,024.25

4.81

0.00

Cheltuieli indirecte

4,047.93

7.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

15,656.35

46,145.65

73.51

0.00

61,875.52

1,845.83

626.25

2.94

0.00

Profit

2,475.02

4.000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

16,282.61

47,991.48

76.45

0.00

64,350.54

64,350.54

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

%

19.00

12,226.60

TOTAL GENERAL:

76,577.14

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007