Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

LISTA:

Lista echipamente

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

- lei -

Denumirea

Cantitatea

U.M.

Furnizorul

Nr.

crt.

Pret unitar

- lei/um -

Valoarea

(exclusiv TVA)

- lei -

Fisa tehnica

atasata

0

4

1

3

2

6

5 = 3 x 4

7

1

buc

1,00

25.000,00

25.000,00

Centrala termica murala P=45 kw

2

buc

1,00

10.500,00

10.500,00

Boiler bivalent 300 l

3

buc

1,00

2.080,00

2.080,00

Pompa ACM Q=0.4mc/h

4

buc

1,00

3.150,00

3.150,00

Pompa circulatie    agent termic Q 1.3 mc/h

5

buc

1,00

15.000,00

15.000,00

Modul complet echipat,inclusiv 2 panouri solare tubulare

6

buc

14,00

1.000,00

14.000,00

Unitate climatizare interna 7500 BTU

7

buc

2,00

2.500,00

5.000,00

Unitate externa climatizare 14 kW

Piese de rezerva:

Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit

TOTAL:

lei

74.730,00

TOTAL cu TVA:

TVA:

19.00

%

14,198.70

88,928.70

lei

lei

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007