## form_c4c5
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BAR201 INSTALATII SANITARE
Categoria de lucrari: 0420
Preturile sunt exprimate in RON
Nr. crt. | Simbol | Capitol de lucr. sau | Cantitatea | UM | P.U. (lei / U.M.) |  |  |  | VALOARE |  |  |  | TOTAL
|  | Subcapitol (norma comasata) Denumire |  |  | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Material (col. 3 x col. 5) | Manopera (col. 3 x col. 6) | Utilaj (col. 3 x col. 7) | Transport (col. 3 x col. 8) | GENERAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | SA04B$ | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie, avand diametrul de 1 1/4"... 2" | 20 | M | [8 empty] | 0
1 | 3270778 | TEAVA <RANDOMKIT> ALBA PPR/FIBRA D.40X5,5MM PN20 SDR7,4 L4M | 20.2 | M | [8 empty] | 0
2 | SA02E$ | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avand diametrul de 4" | 20 | M | [8 empty] | 0
2 | 3270944 | TEAVA PP 110X1 M | 20.2 | M | [8 empty] | 0
3 | SA04C1 | TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN LEGATURI D= 3/4T | 70 | M | [8 empty] | 0
3 | 3270846 | TEAVA PPR CU INSERTIE DE AL D 20 MM | 70 | M | [8 empty] | 0
4 | SA05C1 | TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN COLOANE D=1 T | 150 | M | [8 empty] | 0
4 | 3270847 | TEAVA <RANDOMKIT> ALBA PPR/FIBRA D.25X3,5MM PN20 SDR7,4 L4M | 150 | M | [8 empty] | 0
5 | SC07E1 | LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
5 | 2440864 | LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 2 S1540 | 6.06 | BUC. | [8 empty] | 0
5 | 2453823 | PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806 | 6.06 | BUC. | [8 empty] | 0
6 | SD06A1 | BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
6 | 4201360 | @BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA COD 43R1055 | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
7 | SC19B1 | SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PORTELAN SANITAR | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
7 | 4202761 | SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611 | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
8 | SC26A2 | OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
9 | SC25B1 | ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE NICHELATE TIP | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
9 | 2451631 | ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.2 NI 716 | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
9 | 4203600 | CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S 3343 | 2 | GARN. | [8 empty] | 0
10 | SC13B1 | VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR P TIP ... | 3 | BUC. | [8 empty] | 0
10 | 2443505 | VAS CLOSET COL4-A PORTELAN ALB C. 2 S 2066 | 3 | BUC. | [8 empty] | 0
11 | SC18A3 | RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN PLACAJ,FARA CAPAC | 3 | BUC. | [8 empty] | 0
12 | SD12A1 | ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI | 9 | BUC. | [8 empty] | 0
12 | 4201779 | ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I | 9 | BUC. | [8 empty] | 0
13 | SD13B1 | ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4'' | 3 | BUC. | [8 empty] | 0
13 | 4202462 | ROBINET TRECERE FONTA 3/4"""" A VENTIL+MUFA PN10 S6480 | 3 | BUC. | [8 empty] | 0
14 | SD13A1 | ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
14 | 4202474 | ROBINET TRECERE FONTA 1/2"""" A VENTIL+MUFA PN10 S6480 | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
15 | SD13C1 | ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1'' | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
15 | 4202486 | ROBINET TRECERE FONTA 1"""" A VENTIL+MUFA PN10 S6480 | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
16 | SD29A1 | ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INSTALATII,AVIND D=1/2 SAU 3/4 TOLI | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
16 | 4201652 | ROBINET RETINERE VENTIL 3/4" PN 6 MUFA NI522 | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
16 | 3270817 | FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 3/4" | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
17 | SB44B1 | SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50MM,SIMPLU | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
18 | SD31B1 | RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D= 1/2 TOLI | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
19 | SD31C1 | RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D= 3/4 TOLI | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
20 | SD31G1 | RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D=2 TOLI | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
21 | SB44B1 | SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50MM,SIMPLU | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
22 | SB49A1 | CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 50MM | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
23 | SC30A5 | SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN TABLA DECAPATA TDA | 3 | BUC. | [8 empty] | 0
24 | SF01A1 | EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMAT | 400 | M | [8 empty] | 0
25 | SA46A1 | CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=1 TOLI | 4 | M | [8 empty] | 0
26 | SA43C1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOL | 10 | BUC. | [8 empty] | 0
27 | SA43D1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOL | 12 | BUC. | [8 empty] | 0
28 | SA43E1 | BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOL | 8 | BUC. | [8 empty] | 0
29 | SC24A2 | PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.600MM | 6 | BUC. | [8 empty] | 0
30 | SD02A1 | ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD) | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
30 | 4203973 | ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/4" | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
30 | 4202333 | ROBINET DUBLU SERVICIU CROMAT 3/4"""" GARNITURA DETASABILA FLUTURE S4124 | 2 | BUC. | [8 empty] | 0
31 | TRI1AA01A1 | INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 | 1 | TONA | [8 empty] | 0
31 | TRA01A05 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. | 1 | TONA | [8 empty] | 0
31 | TRI1AA08F3 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG. | 1 | TONA | [8 empty] | 0
Cheltuieli directe din articole:
|  | MATERIALE | 0
|  | MANOPERA | 0
|  | UTILAJ | 0
|  | TRANSPORT | 0
|  | TOTAL | 0
Detaliere transporturi:
|  | -Articole TRA |  |  | 0
Alte cheltuieli directe:
|  | -CAS: | 0.158 |  | 0
|  | -SOMAJ: | 0.005 |  | 0
|  | ASIGURARI DE SANATATE | 0.052 |  | 0
|  | FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE | 0.0025 |  | 0
|  | CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.0085 |  | 0
|  | FOND DE RISC SI ACCIDENTE | 0.0026 |  | 0
Total cheltuieli directe:
|  | MATERIALE | 0
|  | MANOPERA | 0
|  | UTILAJ | 0
|  | TRANSPORT | 0
|  | TOTAL | 0
|  | Cheltuieli indirecte: | 0.1 |  | 0
|  | Profit: | 0.05 |  | 0
|  | TOTAL GENERAL DEVIZ: |  |  | 0
|  | TVA |  |  | 0
|  | TOTAL cu TVA |  |  | 0