CAIET DE SARCINI NR.1

- ACŢIUNI ANTERIOARE ÎNCEPERII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

- PRECIZĂRI PRIVIND : OBLIGAŢIILE LEGALE PENTRU APLICAREA ÎN EXECUŢIE A PROIECTULUI; URMĂRIREA ASIGURĂRII CALITĂŢII LUCRĂRILOR; ADAPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE.

      - GENERALITAŢI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrările premergătoare execuţiei

lucrărilor :

,, AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

      - MĂSURI PREMERGĂTOARE EXECUŢIEI

2.1. Beneficiarul va asigura verificarea proiectului de execuţie de către verificator de

proiecte atestat de comisia de atestare a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, persoane fizice sau juridice, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor, conform regulamentului aprobat prin HG nr.925/1995 (regulament de atestare tehnico – profesionala a specialistilor cu activitate în construcţii).

2.2. Anteprenorul va numi – conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii –

responsabil tehnic atestat care răspunde conform atribuţiilor care îi revin de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanţă esenţiale ale lucrării.

2.3. După primirea documentaţiei tehnice de execuţie, anteprenorul va asigura cunoaşterea

proiectului de către toţi factorii care concură la realizarea lucrării.

2.4. Se va numi – cu acceptul Inspecţiilor Teritoriale, conform HG nr.261/1994 – programul calendaristic pentru verificarea şi recepţia fazelor determinante, de la care execuţia nu mai poate continua fără recepţia fazei.

Anteprenorul va solicita prezenţa proiectantului şi a celorlalţi factori implicaţi la

recepţionarea fazelor determinante cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat.

2.5. Lucrările se vor executa pe baza documentaţiei tehnice cuprinse în proiect, precum şi a completărilor şi modificărilor transmise de proiectant în timpul execuţiei prin planuri suplimentare, planuri modificatoare sau dispoziţii de şantier.

2.6. Antreprenorul va semnala proiectantului eventualele neconcordanţe, omisiuni sau

neclarităţi, pentru a fi analizate şi a se lua măsurile necesare înaintea execuţiei fazei respective.

2.7. Anteprenorul poate face propuneri de modificări faţă de soluţiile tehnice cuprinse în

proiect în scopul adaptării la propria tehnologie. Aceste propuneri se vor putea aplica numai după însuşirea lor de către proiectant.

2.8. La punctul de lucru se vor găsi în mod obligatoriu documentaţia completă de execuţie

(autorizaţie de construire, proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini), dosarul cu procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de faze determinante, condica betoanelor, registrul de comunicări şi dispoziţii de şantier, principalele norme care guvernează tehnologia de execuţie.

2.9. Antreprenorul va elabora proiectul de organizare a execuţiei şi fişele tehnologice

specifice lucrării şi le va supune aprobărilor legale.

2.10. Înaintea demarării lucrărilor de execuţie se vor separa zonele de lucru de zonele de circulaţie auto şi vor semnaliza corespunzător atât în timpul zilei cât şi noaptea în conformitate cu prevederile din “Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun M.I. şi M.T. nr.1124/411/2000.

3. MĂSURI SSM ŞI AII

Înaintea demarării lucrărilor de execuţie se vor avea în vedere următoarele acte normative ce reglementează aceste cerinţe :

  - Legea nr. 319 din 14 iulie 2006  - Legea securităţii şi sănătăţii în munca

-    HG nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerinţele minime de

securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

-     HG nr. 1.146 din 30 august 2006

-     HG  nr. 1.093 din 16 august 2006

  - HG  nr. 1.218 din 6 septembrie 2006

  - HG  nr. 955 /2010

-     HG nr. 115 din 5 februarie 2004 (*actualizată*)

Întocmit,

Ing Sorin Frincu