FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: MODERNIZARE

Devize: 028009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG    |    101.00|             |              |                |   0.101|

|    |         S 438 D=16MM                     |      |          |             |              |                |        |

|   2| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388  |KG    |    131.40|             |              |                |   0.133|

|   3| 2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25|KG    |     17.66|             |              |                |   0.018|

|    |         SACI S 1500                      |      |          |             |              |                |        |

|   4| 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M  |KG    |     35.90|             |              |                |   0.036|

|    |         30 SACI S 1500                   |      |          |             |              |                |        |

|   5| 2100918 BETON MARFA CLASA C 40/32 (BC 40/|M.C.  |     34.00|             |              |                |  81.600|

|    |         B 500)                           |      |          |             |              |                |        |

|   6| 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622  |M.C.  |      2.02|             |              |                |   4.961|

|   7| 2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7|M.C.  |      0.08|             |              |                |   0.126|

|    |         -30 MM                           |      |          |             |              |                |        |

|   8| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM   |M.C.  |     27.53|             |              |                |  46.803|

|   9| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      0.36|             |              |                |   0.486|

|    |         LACURI 0,0-3,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  10| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |     17.05|             |              |                |  23.023|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  11| 2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI|KG    |     23.00|             |              |                |   0.023|

|    |         CAL 2 S 3315                     |      |          |             |              |                |        |

|  12| 2600220 BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200   |KG    |     21.50|             |              |                |   0.024|

|    |         STAS 754                         |      |          |             |              |                |        |

|  13| 2800246 BORDURA BETON PT TROTUARE        |M     |     45.22|             |              |                |   4.975|

|    |         1000X250X200 A1 S 1139           |      |          |             |              |                |        |

|  14| 2804096 TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA   |BUC.  |      2.02|             |              |                |   0.556|

|    |         IMB.USC. 500X1000 S816           |      |          |             |              |                |        |

|  15| 3270907 RIGOLA CU GRATAR DIN OTEL ZINCAT |BUC.  |     18.00|             |              |                |   0.000|

|    |         PT. EXTERIOR, STY-900 - STYRON   |      |          |             |              |                |        |

|  16| 3399000 PAVELE TIP I, 8 CM               |MP.   |    145.00|             |              |                |   0.145|

|  17| 3415768 TEAVA CANAL PVC D.200x5,9mm CU   |M     |      9.00|             |              |                |   0.009|

|    |         MUFA SN8                         |      |          |             |              |                |        |

|  18| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12    |KG    |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         OL32 S 889                       |      |          |             |              |                |        |

|  19| 4111510 COT FONTA DE SCURGERE LA 67GR.30M|BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.070|

|    |         D=200 STAS 1694                  |      |          |             |              |                |        |

|  20| 4203624 GRATAR CU RAMA FONTA PT.G.SCURG. |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.300|

|    |         TIP A CAROSAB. S 3272            |      |          |             |              |                |        |

|  21| 4203741 CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.103|

|    |         TIP 3B CAROS. S 2308             |      |          |             |              |                |        |

|  22| 6002737 DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT CREST.|BUC.  |      0.18|             |              |                |   0.001|

|    |         LARG.D=400MM 1A 1-R 55           |      |          |             |              |                |        |

|  23| 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS  |KG    |      1.40|             |              |                |   0.002|

|    |         44                               |      |          |             |              |                |        |

|  24| 6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA|KG    |     30.00|             |              |                |   0.037|

|    |         VARA S 240                       |      |          |             |              |                |        |

|  25| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C.  |      9.34|             |              |                |   9.337|

|    |         TERASAMENTE IN CISTERNE          |      |          |             |              |                |        |

|  26| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      4.22|             |              |                |   4.224|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|  27| 6418792 PIESA B.S. DN.500MM.PT.G.SC. S   |BUC.  |      2.02|             |              |                |   1.403|

|    |         816-71 P.2.1.10 F.19             |      |          |             |              |                |        |

|  28| 6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S.  |BUC.  |      1.01|             |              |                |   0.301|

|    |         2448-73 P.3.3.3                  |      |          |             |              |                |        |

|  29| 6601806 GARNIT.CAUCIUC PRESAT INELARE PT.|BUC.  |      1.04|             |              |                |   0.000|

|    |         TEVI MUFATE PVC D=225            |      |          |             |              |                |        |

|  30| 6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT      |KG    |      5.75|             |              |                |   0.006|

|    |         DEDESEURI TEX.GRAN.0,1-5MM       |      |          |             |              |                |        |

|  31| 6700690 TEAVA MUFATA PVC PRES.NOMINALA   |M     |      9.39|             |              |                |   0.101|

|    |         10DAN/CMP D=225MM/10,8           |      |          |             |              |                |        |

|  32| 6712127 @MUFA PVC-U DE TRAS PE TEAVA DN  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         200 COD KGU-200                  |      |          |             |              |                |        |

|  33| 6716650 FOLIE POLIETILENA 0,2 MM         |MP.   |     70.00|             |              |                |   0.004|

|  34| 6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.  |BUC.  |     30.00|             |              |                |   0.000|

|    |         ARM.IN BETON PT GRINZI           |      |          |             |              |                |        |

|  35| 7111150 GRATAR DIN FONTA TRAFIC GREU TIP |BUC.  |     54.00|             |              |                |   0.054|

|    |         WINGS, CL DE INCARCARE F900      |      |          |             |              |                |        |

|  36| 7344235 SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PT.  |KG    |      0.17|             |              |                |   0.000|

|    |         ZUGRAVELI                        |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                | 178.964|

|    |                                          |      |          |-------------|--------------|----------------|--------|

|    |                                          |      |          |EURO         |              |                |        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant