FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: MODERNIZARE

Devize: 028010 028011 028012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2000121 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG    |    141.00|             |              |                |   0.141|

|    |         438 D=10MM                       |      |          |             |              |                |        |

|   2| 2000509 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG    |   5454.00|             |              |                |   5.454|

|    |         S 438 D=10MM                     |      |          |             |              |                |        |

|   3| 2100003 BETON DE CLASA C 25/30           |M.C.  |    193.60|             |              |                |   0.194|

|   4| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388  |KG    |    859.20|             |              |                |   0.868|

|   5| 2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 |KG    |   5815.84|             |              |                |   5.816|

|   6| 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622  |M.C.  |      1.80|             |              |                |   4.410|

|   7| 2101206 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T|M.C.  |      1.60|             |              |                |   3.360|

|   8| 2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7|M.C.  |      0.08|             |              |                |   0.128|

|    |         -15 MM                           |      |          |             |              |                |        |

|   9| 2200185 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- |M.C.  |     30.00|             |              |                |  48.000|

|    |         70 MM                            |      |          |             |              |                |        |

|  10| 2200331 PIETRIS MARGARITAR 7-15 MM       |M.C.  |      0.23|             |              |                |   0.368|

|  11| 2200379 BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 |M.C.  |    148.14|             |              |                | 251.843|

|    |         MM                               |      |          |             |              |                |        |

|  12| 2200446 BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI   |M.C.  |     21.14|             |              |                |  33.822|

|    |         FERATE 150-300 MM.               |      |          |             |              |                |        |

|  13| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      2.00|             |              |                |   2.700|

|    |         LACURI 0,0-3,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  14| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |     35.14|             |              |                |  47.438|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|  15| 2200757 NISIP CONCASARE GRANULATIE MAXIMA|KG    |   5762.00|             |              |                |   5.762|

|    |         7,1 MM                           |      |          |             |              |                |        |

|  16| 2202030 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 16-25MM |KG    |   5792.82|             |              |                |   5.793|

|  17| 2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120    |KG    |   1905.84|             |              |                |   2.096|

|    |         STAS 754                         |      |          |             |              |                |        |

|  18| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU    |KG    |    341.25|             |              |                |   0.375|

|    |         RUPERE RAPIDA S8877              |      |          |             |              |                |        |

|  19| 2601779 IMPISLITURA FIRE STICLA BITUM. IA|MP.   |    147.40|             |              |                |   0.295|

|    |         800 100CM 20M S7916              |      |          |             |              |                |        |

|  20| 2800246 BORDURA BETON PT TROTUARE        |M     |     40.20|             |              |                |   4.422|

|    |         1000X250X200 A1 S 1139           |      |          |             |              |                |        |

|  21| 2900888 LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN  |M.C.  |      0.03|             |              |                |   0.028|

|    |         1M D SUB MIN18CM S4342           |      |          |             |              |                |        |

|  22| 2900943 LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L>  |M.C.  |      0.40|             |              |                |   0.317|

|    |         160                              |      |          |             |              |                |        |

|  23| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C.  |      0.96|             |              |                |   0.573|

|    |         S.1040                           |      |          |             |              |                |        |

|  24| 2903969 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=  |M.C.  |      0.32|             |              |                |   0.159|

|    |         18MM L=6,00M S 942               |      |          |             |              |                |        |

|  25| 2906959 RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 |M.C.  |      0.02|             |              |                |   0.009|

|    |         L=3-6M STAS 942-80               |      |          |             |              |                |        |

|  26| 2908737 GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS|M.C.  |      0.68|             |              |                |   0.338|

|    |         =10/12-35/35 L=4-6M              |      |          |             |              |                |        |

|  27| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR=   |M.C.  |      1.48|             |              |                |   1.188|

|    |         50MM LUNG=2,00M S 8689           |      |          |             |              |                |        |

|  28| 2914229 SCIND.FAG.LUNGI.NEAB.CL.A.GR=40MM|M.C.  |      0.01|             |              |                |   0.004|

|    |         L=1,8-4M LT=6 ST8689             |      |          |             |              |                |        |

|  29| 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=   |M.C.  |      0.28|             |              |                |   0.220|

|    |         50MM LUNG=2,50M S 8689           |      |          |             |              |                |        |

|  30| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM  |MP.   |     31.20|             |              |                |   0.718|

|    |         PT PERETI                        |      |          |             |              |                |        |

|  31| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP.   |      1.92|             |              |                |   0.048|

|    |         PT PERETI                        |      |          |             |              |                |        |

|  32| 3270052 BETON ASFALTIC BA16              |TONA  |     66.00|             |              |                |   0.066|

|  33| 3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG    |      7.54|             |              |                |   0.008|

|    |         1N LT= 30                        |      |          |             |              |                |        |

|  34| 3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG    |     13.65|             |              |                |   0.014|

|    |         1N LT= 36                        |      |          |             |              |                |        |

|  35| 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S|KG    |     54.00|             |              |                |   0.054|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

|  36| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12    |KG    |      5.60|             |              |                |   0.006|

|    |         OL32 S 889                       |      |          |             |              |                |        |

|  37| 3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32|KG    |      2.40|             |              |                |   0.002|

|    |         S 889                            |      |          |             |              |                |        |

|  38| 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S|KG    |     36.92|             |              |                |   0.037|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

|  39| 5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M |BUC.  |      0.60|             |              |                |   0.000|

|    |         8X 30 GR. 5.8 S 6220             |      |          |             |              |                |        |

|  40| 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80  |KG    |      2.31|             |              |                |   0.003|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

|  41| 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100  |KG    |      3.42|             |              |                |   0.004|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

pag.    2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  42| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3   |KG    |      0.02|             |              |                |   0.000|

|    |         NTR 90-80                        |      |          |             |              |                |        |

|  43| 6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61  |KG    |     15.13|             |              |                |   0.016|

|  44| 6109418 DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE   |KG    |      0.74|             |              |                |   0.001|

|    |         D009-3 NI 1708-61 A9             |      |          |             |              |                |        |

|  45| 6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS  |KG    |      0.24|             |              |                |   0.000|

|    |         44                               |      |          |             |              |                |        |

|  46| 6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA|KG    |    494.46|             |              |                |   0.618|

|    |         VARA S 240                       |      |          |             |              |                |        |

|  47| 6200999 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3    |KG    |    191.62|             |              |                |   0.211|

|    |         STAS 54                          |      |          |             |              |                |        |

|  48| 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|    |         A S 917                          |      |          |             |              |                |        |

|  49| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C.  |     42.45|             |              |                |  42.453|

|    |         TERASAMENTE IN CISTERNE          |      |          |             |              |                |        |

|  50| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |     24.52|             |              |                |  24.521|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|  51| 6301690 STILP PT PLACI INDICATOARE       |BUC.  |      1.52|             |              |                |   0.021|

|    |         DINTEAVA OTEL D=50               |      |          |             |              |                |        |

|  52| 6310108 DULAP METALIC PT.SPRIJINIREA     |BUC.  |      0.87|             |              |                |   0.041|

|    |         SAPATURII 50X200X3000MM          |      |          |             |              |                |        |

|  53| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.  |KG    |     54.08|             |              |                |   0.063|

|    |         LAT,65-90MM,L.200-300MM          |      |          |             |              |                |        |

|  54| 6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE      |BUC.  |      2.40|             |              |                |   0.002|

|  55| 6716156 COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 |MP.   |      0.36|             |              |                |   0.001|

|    |         LAT=1500 IMPRIM. S7361           |      |          |             |              |                |        |

|  56| 6716650 FOLIE POLIETILENA 0,2 MM         |MP.   |    350.00|             |              |                |   0.021|

|  57| 6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)   |MP.   |      0.04|             |              |                |   0.000|

|  58| 6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.  |BUC.  |    168.00|             |              |                |   0.002|

|    |         ARM.IN BETON PT GRINZI           |      |          |             |              |                |        |

|  59| 6827400 SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.|BUC.  |      0.42|             |              |                |   0.021|

|    |         SPRIJ.LUNG.1,50-2,50M $          |      |          |             |              |                |        |

|  60| 7100081 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848     |      |          |             |              |                |        |

|  61| 7100093 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848     |      |          |             |              |                |        |

|  62| 7100108 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848     |      |          |             |              |                |        |

|  63| 7100213 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848      |      |          |             |              |                |        |

|  64| 7101011 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT|BUC.  |      0.16|             |              |                |   0.001|

|    |         L= 600 MM F36 S1848              |      |          |             |              |                |        |

|  65| 7101217 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |      0.32|             |              |                |   0.001|

|    |         = 600 MM F63A S1848              |      |          |             |              |                |        |

|  66| 7101255 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |      0.16|             |              |                |   0.001|

|    |         = 600 MM F66A S1848              |      |          |             |              |                |        |

|  67| 7101322 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         = 600 MM F70 S1848               |      |          |             |              |                |        |

|  68| 7315789 DECOFROL                         |KG    |     85.10|             |              |                |   0.094|

|  69| 7323241 TEAVA CORUGATA OD400-SN8-DI=     |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.008|

|    |         343MMX27.3MM, L= 3 M             |      |          |             |              |                |        |

|  70| 7323525 GEOTEXTIL                        |MP.   |     50.00|             |              |                |   0.010|

|  71| 7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONT|KG    |      5.07|             |              |                |   0.005|

|    |         ALBE D=02-05 MM.                 |      |          |             |              |                |        |

|  72| 7344235 SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PT.  |KG    |      0.44|             |              |                |   0.000|

|    |         ZUGRAVELI                        |      |          |             |              |                |        |

|  73| 7393939 BETON ASFALTIC BADPS20           |TONA  |    105.00|             |              |                |   0.105|

|  74| 7610004 PIATRA SPART DA RAU CONCASATA    |M.C.  |    120.87|             |              |                |   0.121|

|    |         SORT 0-63                        |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                | 495.418|

|    |                                          |      |          |-------------|--------------|----------------|--------|

|    |                                          |      |          |EURO         |              |                |        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant