CAIET DE SARCINI NR.  2

STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPŢII

CONDIŢII DE RECEPŢIE, MĂSURĂTORI, ASPECT, TOLERANŢE

Legi

Legea 10/1995     Lege privind calitatea în construcţii

Legea 90/1996     Lege privind protectia şi igiena muncii

Legea 137/1995   Legea protecţiei mediului

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României

Ordonanţa 18/99   Ordonanţa privind achizitiile publice

OG nr.60/2001      Ordonanţa de urgentă privind achiziţiile publice

HGR 925/1995      Hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului de atestare tehnică

profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii”

HGR 766/1997      Hotărarea Guvernului României pentru aprobarea unor regulamente

privind calitatea în construcţii

HGR 273/1994      Hotarare privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de

construcţii şi instalaţii aferente ale acestora

Standarde

STAS 9824/4 – 83  	Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de arta. Supraterane

STAS 9461 – 87         Maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere. Echipament de buldozer.

Parametri principali

Normative cu caracter republican

P130 – 99		Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor

PC001 – 97		Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiei

Bul.constr.4 – 96 	Procedura privind controlul statului în fazele determinante

pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor

Ordin comun :		Pentru aprobarea regulamentului privind exercitarea controlului

MLPAT nr.5/N/2000 	calitatii materialului elementelor de constructii si produselor

MIC nr.78/200		destinate construcţiilor

OPC nr.1/147/200

Domeniul de aplicare

Documentele de referinţă arătate mai sus se vor aplica la procurarea materialelor, punerea lor în operă, la executarea, verificarea şi recepţia lucrărilor, aşa cum se arată în cuprinsul caietului de sarcini la lucrarea:

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

Predarea lucrării beneficiarului pentru exploatare

Când lucrările de fundaţii îndeplinesc condiţiile minime din reglementările tehnice specifice, executantul poate preda beneficiarului lucrarea printr-un proces verbal de predare primire, care va cuprinde :

- tabel cu valorile rezultate din măsurarea fundaţiei;

- table cu modalităţi de realizare, termene de execuţie şi responsabilităţi pentru lucrările încă neterminate la data predării sau pentru remedierea unor lucrări necorespunzatoare executate dar care nu condiţionează siguranţa şi regularitatea circulaţiei.

Metodologia pentru recepţia lucrărilor este stabilită prin HGR nr.273/14.06.1994 stipulează următoarele :

Art.1. – Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.

Art.2. – Recepţia se realizează în două etape:

- recepţia la terminarea lucrărilor;

- recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

Recepţia la terminarea lucrărilor

Art.3. – Executantul trebuie să comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract prin document scris confirmat de investitor.

Art.4. – Investitorul va organiza începerea recepţiei în maxim 15 zile calendaristice de la terminarea lucrărilor şi va comunica data stabilită la :

- membrii comisiei de receptie;

- executant;

- proiectant.

Proiectantul şi executantul au calitatea de invitaţi.

Art.5. – Proiectantul în calitate de autor al proiectului construcţiei va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie, punctul sau de vedere privind execuţia construcţiei.

Art.14. – Comisia de recepţie examinează :

  - Respectarea prevederilor din autorizaţia de construcţie, precum şi avizele şi condiţiile impuse de autorităţile competente.

Examinarea se face prin :

- cercetarea vizuală a construcţiei;

- analiza documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei.

  - Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de executie şi ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esenţiale, conform legii;

  - Referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executata lucrarea;

  - Terminarea tuturor lucrărilor pevazute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentatia anexata la contract, comisia de recepţie are trei posibilitati pentru finalizarea activităţii ei :

- recomandă admiterea recepţiei;

- recomandă amânarea recepţiei;

- recomandă respingerea recepţiei.

Art.6. – Executantul are la dispozitie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesului verbal de recepţie, amânare sau respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea.

În cazul în care urmare a recepţiei apar litigii între investitor şi executant acestea se rezolva prin arbitraj sau prin acţiune la Instanţa Judecatorească competentă (Art.25, Art.27, Art.29).

Termenele de remediere a lucrărilor nu vor depăşi de regulă 90 zile calendaristice (Art.22).

Intervalul de timp cuprins între recepţia la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală constituie PERIOADA DE GARANŢIE (ORD.1014/874/2001).

Recepţia finală

Art.7 – Recepţia finala este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevazută în contract.

Art.8 – La receptia finală participă cel putin :

- investitorul;

- comisia de recepţie numită de investitor;

- proiectantul lucrării (calitate de invitat)

- Dirigintele de santier (calitate de invitat)

Întocmit,

ing. Sorin Frincu